|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής  Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2004

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής  Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 31η  Μαρτίου 2004

Αθήνα, Μάρτιος 2004

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

- ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . .3

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  - Τα κριτήρια αξιολόγησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  - Η σχετική διηλεκτρική σταθερα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  - Ο συντελεστής απωλειών tgδ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  - Η επιφανειακή αγωγιμότητα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  - Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  - Η διλεκτρική αντοχή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  - Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  - Αέρια μονωτικά υλικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

    - Γενικά για τα αέρια μονωτικά υλικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    - Η διάσπαση των αερίων μονωτικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  - Τα υγρά μονωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2.1. Μονωτικά λάδια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2.1.2. Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στο μονωτικό λάδι . . . . . . . . . . . . .14

3.2.1.2. Μέσα ελέγχου της μονωτικής ικανότητας του λαδιού κατά τη λειτουργία των

μετασχηματιστών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2.3. Άλλα μονωτικά υγρά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  - Τα στερεά μονωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.3.1. Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών. . . .. . .17

3.3.2. Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των

στερεών μονωτικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.2.1. Η θερμική διάτρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.3.2.2. Η ηλεκτρική διάτρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3.3.2.3. Τεχνητή γήρανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.3.2.4. Η θερμοχημική Διάτρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3.2.5. Μηχανική αντοχή.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3.3. Η επιφανειακή διάσπαση και υπερπήδηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.3.4. Η κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και διάσπασης των στερεών

μονωτικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3.3.5. Συνδυασμοί των παραγόντων γήρανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

3.3.6. Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού των αερίων μονωτικών με τα στερεά

και τα υγρά μονωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .27

Β. ΣΚΟΠΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΟΡΙΣΜΟΙ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  - Ορισμοί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    - Το ηλεκτροστατικό πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    - Γενικά περί μερικών εκκενώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  - Μαθηματικές σχέσει για τον υπολογισμό των ηλεκτρικών μεγεθών. . . . . . . . . . . . . . 35

- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  - Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2.2. Το φαινόμενο της πολικότητας κατά την εκδήλωση των μερικών εκκενώσεων. . . . . 40

- ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  - Τα ισοδύναμα κυκλώματα  των μερικών εκκενώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  - Οι μέθοδοι πειραματισμού και οι διατάξεις μέτρησεις για στερεά βιομηχανικά

ηλεκτρομονωτικά υλικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

    - Μετρήσεις μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά

υπό κεραυνική τάση 1,2/50μs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

      - Η πειραματική διάταξη κατά την επιβολή κεραυνικής τάσης . . . . . . . . . . 44

      - Η διαδικασία εκτέλεσης μετρήσεων  για κεραυνική τάση. . . . . . . . . . . . . 46

      - Παρατηρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

    - Μερτήσεις μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά

υπό κρουστική τάση χειρισμών 250/2500μs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

      - Γενικά για τη διαδικασία διεξαγωγής μετρήσεων κατά την επιβολή

κρουστικών τάσεων χειρισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 52

4. ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .160

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ασφαλώς δε χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για να υποστηρίξουμε ότι κάθε τεχνική κατασκευή και εφαρμογή στη βιομηχανία ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, προυποθέτει την χρήση κατάλληλων ηλεκτρομονωτικών υλικών , τόσο από άποψη αντοχής όσο και από άποψη οικονομίας. Αντίστροφα, οι ιδιότητες των διαθέσιμων  αυτών υλικών προδιαγράφουν τα όρια των εφαρμογών και τις δυνατότητες  για την παραπέρα πρόοδο της τεχνολογίας. Με τις δύο παραπάνω προφανείς διαπιστώσεις γίνεται φανερό ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ηλεκτρομονωτικών υλικών, αλλά και τις στατιστικές μετρήσεις διάφορων μεγεθών των μερικών εκκενώσεων.

Ανάλογα με τις συσχετίσεις που θα προκύψουν μεταξύ σημαντικών παραμέτρων αλλά και από τις καθέ αυτό τιμές τους , θα είναι εφικτό να κατατάξουμε τα ηλεκτρομονωτικα υλικά σε κατηγορίες , να παρατηρήσουμε  και να μετρήσουμε τις ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν και οι οποίες θα αποδειχθούν χρήσιμες στην περαιτέρω μελέτη μας .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα από που προέρχονται οι ιδιότητες  αυτές των υλικών. Με την έναρξη της επεξεργασίας των μετρήσεων θα διαπιστώσουμε ότι οι ιδιότητες δεν είναι τυχαία μεγέθη, άσχετα με τα άλλα  χαρακτηριστικά του υπόψην υλικού ( όπως είναι οι διαστάσεις τους ) και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, αλλά αποτελούν μια λογική συνέπεια της δομής του, δηλαδή της χημικής του σύστασης και της διάταξης και αλληλοσύνδεσης των ατόμων , ιόντων ή μορίων που το αποτελούν.

Προκειμένου τα παραπάνω σημεία να γίνουν πλήρως αντιληπτά και απτά , παρακάτω εξετάζονται τα εξής βασικά θέματα :

Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος ερχόμαστε , για πρώτη φορά, σε επαφή με τις βασικές  ιδιότητες  των βιομηχανικών ηλεκτρομονωτικών υλικών[2],[3]. Οι ιδιότητές τους παράλληλα με τα κριτήρια αξιολόγησης, [2], τα οποία  αναπτύσσονται στο ίδιο κεφάλαιο, μας δίνουν την ικανότητα να κρίνουμε την ποιότητα των μονωτικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες διάκρισης των μονωτικών υλικών ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση [2], [3], ώστε ανάλογα με τις απαιτήσεις των κατασκευών προς μόνωση, να καταφεύγουμε στην κατάλληλη επιλογή υλικού. Αντίστροφα πρέπει να γνωρίζουμε και τα είδη καταπόνησης, με  στόχο να  αποφύγουμε υλικά , με ροπή προς το αντίστοιχο είδος διάτρησης. Έτσι αναφέρονται ακριβώς και με λεπτομέριες τα είδη διάτρησης και τα οπτικά φαινόμενα που τα υποκρύπτουν. Τέλος στο ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι δύο βασικές θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου της γήρανσης και διάσπασης , η μακροσκοπική θεωρία και η κβαντομηχανική θεωρία, [2]. Οι δύο αυτές θεωρίες θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα φαινόμενα που εμφανίζονται.

Το τελευταίο και  μεγαλύτερο μέρος της διπλωματικής αφορά τις μετρήσεις που ελήφθησαν και την επεξεργασία τους. Αρχικά περιγράφεται η διαδικάσια που ακολουθήσαμε για την πραγματοποίηση των μετρήσεων στο εργαστήριο, αλλά και η πειραματική διάταξη με την οποία υλοποιήθηκε , με κάθε λεπτομέρεια. Στο  ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται  χρήσιμοι ορισμοί για σημαντικά ηλεκτρικά μεγέθη, όπως η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και οι μερικές εκκενώσεις. Δίνονται  όμως παράλληλα και οι σχέσεις με τις οποίες θα υπολογίσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης των μονωτικών υλικών.

Έτσι  παρατείθονται εκτενείς πίνακες που αναφέρονται στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι  πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τα απευθείας μετρούμενα μεγέθη (επιβαλλόμενη τάση και φορτία έναρξης και περαίωσης ) , όσο και αυτά που υπολογίσαμε για την αξιολόγηση των υλικών (π.χ. κινητικότητα, ένταση πεδίου, ειδική αγωγιμότητα κ.α).

Οι πίνακες συνοδεύονται από τις γραφικές παραστάσεις  των κριτηρίων αξιολόγησης  ως προς την επιβαλλόμενη τάση Uκ και την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε. Έτσι γίνεται αντιληπτή και οπτικά η μεταξύ τους σχέση, προπαντώς όμως παρατηρούμε την εξέλιξη φαινομένων  με την αύξηση της επιβαλλόμενης τάσης ή πεδιακής έντασης. Περιέχονται επιπλέον τρείς γραφικές παραστάσεις , οι οποίες προήλθαν από επιβολή κρουστικής κεραυνικής τάσης  και καταγραφή της με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.Τα σχόλια επι των μετρήσεων αποτελούν και αυτά  περιεχόμενο του κεφαλαίου που περιλαμβάνει τους συγκεντωτικούς πίνακες.

Η διπλωματική εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις. Τα παραπάνω συμπεράσματα απορρεόυν κατά πρώτον  από τη μελέτη και παρατήρηση των φαινομένων που «κρύβονται» στις γραφικές παραστάσεις και τα αποτελέσματα των υπολογίζόμενων μεγεθών και κατά δεύτερον από τη σύγκριση κρίσιμων και σημαντικών μεγεθών.

Δε θα μπορούσα να τελειώσω τον πρόλογο αυτό χωρίς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους , οι οποιοι συνέβαλλαν στην περάτωση της διπλωματικής μου εργασίας . Ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. Π.Μπόυρκα για την πολύτιμη βοηθειά του και την καθοδήγηση που μου περείχε καθ΄ όλη τη διάρκεια ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. Χάρη στις υποδείξεις του, στις μετρήσεις που και ο ίδιος συμμετείχε  και φυσικα χάρη στον χρόνο που μου αφιέρωσε, έγινε δυνατή η υλοποίηση της. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω θερμά την υποψήφια διδάκτωρα κα Αικ. Πολυκράτη για την πολύπλευρη βοήθεια που τόσο πρόθυμα μου πρόσφερε σε όλα τα στάδια σύνθεσης της εργασίας. Τέλος  ευχαριστώ τη μητέρα μου, η οποία με στήριξε και με βοήθησε να ολοκληρώσω αυτόν τον κύκλο στη ζωή μου.

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ύπαρξη μονώσεων σε μία ηλεκτροτεχνική κατασκευή απαιτείται για τον ηλεκτρικό διαχωρισμό μεταξύ ρευματοφόρων μερών , καθώς και ρευματοφόρων μερών προς τη γη. Με την χρήση μονώσεων απομακρύνουμε την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της διάσπασης.

Με τον όρο διάσπαση εννοούμε την αγώγιμη σύνδεση δύο μεταξύ τους μονωμένων ηλεκτροδίων μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Όταν η διάσπαση συμβαίνει  με εκκένωση στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο  μονωτικών (π.χ. : αέρας –πορσελάνη, βακελίτης – μονωτικό λάδι), τότε η διάσπαση ονομάζεται επιφανειακή διάσπαση ή υπερπήδηση.

Η διάσπαση δια του όγκου ενός μονωτικού υλικού καλείται διάτρηση. Η διάσπαση σε περιορισμένο μήκος του μονωτικού ονομάζεται μερική εκκένωση. Οι μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε θέσεις ανομοιογένειας στον όγκο ή στην επιφάνεια του υλικού (κυρίως φυσαλίδες αερίων στον όγκο του υλικού και διάφορες ξένες επικαθήσεις στην επιφάνειά του : σκόνη, υγρασία, κ.λ.π). Όταν οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στον όγκο ενός στερεού μονωτικού ονομάζονται εσωτερικές μερικές εκκενώσεις και οι αντίστοιχες στην επιφάνειά του, εξωτερικές μερικές εκκενώσεις. Οι μερικές εκκενώσεις στον αέρα γύρω από γυμνούς αγωγούς έχουν την ξεχωριστή ονομασία Corona (στεμματοειδείς μερικές εκκενώσεις )

Ένα κριτήριο για την επιλογή των διαφόρων ηλεκτρομονωτικών είναι η τιμή Εd      ( πίνακας 1.-1)

Ως διηλεκτρική αντοχή (Εd) ενός μονωτικού υλικού έχει οριστεί το πηλίκο της ελάχιστης ενεργού τιμής της τάσης  για τη διάσπαση (Ud min) προς την απόσταση των ηλεκτροδίων (d) σε ομογενές πεδίο

Εd = Ud min / d   (σε MV/cm)                                              (1.-1)

| Μονωτικό Υλικό | d [mm] | Εd [kV/cm] |
| --- | --- | --- |
| Αέρας |  | 21 |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 60...200 |
| Πορσελάνη | 0,5…3 | 340...380 |
| Στεατίτης | 0,5…3 | 200...300 |
| Γυαλί | <1 | 160...450 |
| Χαρτί | 0,5…1,5 | 300...450 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 200...400 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 300...500 |
| Ξύλο | <3 | 30...50 |
| Glimmer | 0,01…0,1 | 500...1000 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1:   Διηλεκτρική αντοχή Εd  για καταπόνηση μικρής χρονικής διάρκειας  ορισμεων  μονωτικών υλικών σε ομογενές πεδίο συχνότητας 50 Hz.

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

  - Γενικά για τα κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών.

Η ανάγκη για την αξιόπιστη διαχρονική συμπεριφορά των διάφορων μονωτικών υλικών έχει οδηγήσει σε ορισμένα βασικά κριτήρια αξιολογησής τους , τα οποία δεν αφορούν μόνο τις ηλεκτρικές ή διηλεκτρικές ιδιοτητές τους , αλλά και άλλες ιδιότητες , που πρέπει να έχουν , ανάλογα με την  κατασκευή, όπως , η θερμική αντοχή κατά της απαγωγή των απωλειών Joule των αγωγών, η αντοχή κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος κ.λ.π

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των μονωτικών υλικών είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά ,εr, (πίνακας 2.2.-1) , ο   συντελεστής απωλειών tgδ και η ειδική αγωγιμότητα  (σ). Για ένα ομοιογενές ηλεκτρομονωτικό υλικό σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ισχύει ότι:

ε· tgδ=εο·εr· tgδ=  σ /ω                                                    (2.1-1)

όπου εο = 8,857 Pf/m και ω η κυκλική συχνότητα. Στον πίνακα  2.3.-1 δίνονται τιμές  ε·tgδ για ορισμένα υλικά.

  - Η σχετική διηλεκτρική σταθερά

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά  εκφράζει το πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη στο κενό ή στον αέρα. Οι σχετικές διηλεκτρικές σταθερές των διάφορων μονωτικών, που συνθέτουν μια μόνωση (π.χ περιελίξεις μετασχηματιστών και μονώσεις καλωδίων) θα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο, ώστε να εξολύμανεται το πεδίο στις διαχωριστικές επιφανειές τους , για να μη διευκολύνεται η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων. Ο πίνακας 2.2.-2 παρουσιάζει κάποιες χαρακτηριστικές τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθέρας για τα περισσότερο γνωστά υλικά.

| Υλικό | εr | Υλικό | εr |
| --- | --- | --- | --- |
| Αέρας (κανονικές συθνήκες) | 1,000594 | Mikanit | 4-6 |
| Αέρας υγρός | 1,5 | Πάγος | 2-3 |
| Απεσταγμένο νερό | 8 | Pertinax | 4,8-5,4 |
| Bακελίτης | 3,5-8,2 | PVC | 4-6 |
| Condense | 4-8 | Plexiglas | 2,6-3,5 |
| Glimmer | 5-16 | Πορσελάνη | 5,5-6 |
| Γυαλί | 5-16 | Presspan | 2,5-3,4 |
| Θερμοπλαστικά συνθετικά | 2-5 | Ρητίνη | 2,2 |
| Λάδι μετασχηματιστών | 2-2,5 | SF6 |  | 1,002049 |
| Λάστιχο | 2,8-6,5 | Στεατίτης | 6,4 |
| Ξύλο | 2,5-6,5 | Χαλαζίας |  | 3-7 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2-1:  Σχετική διηλεκτρική σταθερά ορισμένων υλικών στους 20 °C

  - Ο συντελεστής απωλειών  tgδ

Ο συντελεστής απωλειών tgδ είνια ένα κριτήριο αξιολόγησης του διηλεκτρικού ή μιας μονωτικής διάταξης γενικότερα, γιατί δίνει πληροφορίες για την αγωγιμότητα του. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3.-1  η tgδ αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία. Περισσότερο εύχρηστος είναι , όμως ο συντελεστής ε·tgδ. Ο πίνακας  2.3.-1 αναφέρει κάποιες ενδεικτικές τιμές του συντελεστή αυτού, ενώ στο σχήμα  2.3.-2 που ακολουθεί δίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη του παραπάνω συντελεστή σε σχέση με τη συχνότητα ω.

| Υλικό | Πάχος μόνωσης σε mm | ε·tgδ |
| --- | --- | --- |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 0,004-0,046 |
| Πορσελάνη | 0,5-3 | 0,085-0,16 |
| Στεατίτης | 0,5-3 | 0.006-0,02 |
| Γυαλί | <1 | 0,003-0,1 |
| Χαρτόνι | 0,5-1,5 | 0,01 |
| Glimmer | 0,01-0,1 | 0,009-0,012 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3-1; Τάξη μεγέθους της ε·tgδ για ορισμένα μονωτικά στους  20 °C

ΣΧΗΜΑ 2.3-1:   tgδ ορισμένων υλικών

- Σκληρό χαρτί

- Πορσελάνη

ΣΧΗΜΑ 2.3.-2:   ε· tgδ = f (ω) για το ομοιογενές μονωτικό υλικό

  - Επιφανειακή αγωγιμότητα

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται, όταν η επιφάνειά τους περιλαμβάνει ξένες επικαθήσεις (σκόνη, υγρασία). Το ίδιο συμβαίνει  όταν καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια στων στερεών μονωτικών κατά την ηλεκτρική καταπόνηση τους. Γι’ αυτό η επιφανειακή αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την προδιάθεση των διάφορων στερεών διηλεκτρικών στην εκδήλωση παραπάνω φαινομένων. Επειδή οι παράγοντες , που προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλουν (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας ), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν αποτελεί κάποια σταθερά των στερεών μονωτικών και δεν υπάρχει τρόπος να παραθέσουμε κάποιον πίνακα με  ενδεικτικές τιμές , όπως στους δύο προηγούμενους συντελεστές.

Η επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες , που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών από τις καταπονήσεις στην επιφάνειά τους (όπως αντοχή σε ρεύμα διαρροής ) που ενδιαφέρουν στην πράξη για την κατασκευή π.χ. μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών. Με κριτήριο τη μείωση του ποσοστού της σκόνης συμπεραίνει κανείς , ότι οι μονωτήρες πορσελάνης χρησιμοποιούνται ως εξωτερικού χώρου έναντι των μονωτήρων ρυτήνης , γιατί η επιφάνεια τους διευκολύνει περισσότεο την απομάκρυνση της σκόνης κατά τη βροχή.

Πληροφορίες για τη μέτρηση της επιφανειακής αγωγιμότητας μπορούν να αναζητηθούν στις προδιαγραφές (π.χ. VDE 0303)  και στη βιβλιογραφία περί ηλεκτρικών μετρήσεων.

  - Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

Τα ηλεκτρομονωτικά υλικά έχουν μία πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους (τιμή της πεδιακής έντασης , θερμοκρασία, υγρασία). Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι επομένως ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διηλεκτρικών , γιατί εκφράζει τους ελεύθερους ηλεκτρικούς φορείς.

Η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα στερέα μονωτικά, σε τιμές πεδίου, που η καταπόνηση του διηλεκτρικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο θερμική , δίνεται από τη σχέση

σ=σ0 e –W/ K T = σ0 e Βe                                                            (2.5.-1)

Όπου

σ0  :η ειδική αγωγιμότητα για διαφορά θερμοκρασίας e ως προς το περιβάλλον.

σ   : η αρχική ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

W  : ενέργεια ενεργοποίησης (ενέργεια για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους  στη ζώνη αγωγιμότητας )

K   : η σταθερά Bolzmann  (1,37 ·10 – 23 Ws/°k)

T   : η απόλυτη θερμοκρασία

Β   : ένας  συντελεστής του υλικού

Από έρευνες σε οργανικά στερεά μονωτικά συμπεραίνεται , ότι η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνει απότομα με την ενέργεια των μερικών εκκενώσεων. Έχει διαπιστωθεί ακόμα πως  η τιμή της πεδιακής έντασης είναι καθοριστική για την τιμή σ. Μια τιμή πεδιακής έντασης χαρακτηρίζεται ως χαμηλή όταν δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις , ή έστω όταν οι μερικές εκκενώσεις συμμετέχουν μόνο στην αύξηση των απωλειών Joule. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω π.χ. του μεγάλου πάχους του διηλεκτρικού ή της μικρής τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης .

Για μεγαλύτερες τιμές της πεδιακής έντασης από προηγουμένως, η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στις μερικές εκκενώσεις. Εκεί έχει διαπιστωθεί, ότι στην περίπτωση αυτή συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις , όπως στα ιονισμένα αέρια και δεν ισχύει η προηγούμενη σχέση 2.5.-1.

Για την αύξηση της τιμής σ, από τις απώλειες του διηλεκτρικού και τις μερικές εκκενώσεις έχει διατυπωθεί η σχέση:

σ=σ0 ·e e·Β/ (1-δε)2                                                   (2.5.-2)

όπου Ε η πεδιακή ένταση στο τμήμα του υλικού, που δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις , και δ ένας συντελεστής , που εκφράζει τη συμμετοχή των ανομοιογενειών του υλικού στη διαμόρφωση της τιμής σ. Για το ομοιογενές υλικό είναι δ=0, διαφορετικά δ>0.

Η αγωγιμότητα τέλος , των μονωτικών υλικών αυξάνει όταν προσβάλλονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Χ ειδικότερα μπορεί να μετατρέψει ένα μονωτή σε αγωγό. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία προκαλεί διαχωρισμό των ηλεκτρονίωναπό τους μητρικούς τους πυρήνες και ανύψωση των ελεύθερων ηλεκτρονίωνσε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα της αύξηση σης αγωγιμότητας των μονωτικών. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως επαγόμενη αγωγιμότητα, αποτελεί πρόβλημα στις διαστημικές κατασκευές , λόγω του υψηλού ποσοστού κοσμικής ακτινοβολίας .

  - Η διηλεκτρική αντοχή

Στα κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών δεν μπορεί να μην περιληφθει και η διηλεκτρική αντοχή. Η διηλεκτρική αντοχή Εd , έχει αναφερθεί αρκετές φορές μέχρι στιγμής , χωρίς όμως να έχουμε κάνει ιδιαίτερη μνεία, αν και αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υλικών, μέσω της ελάχιστης τιμής της πεδιακής έντασης για τη διάσπαση εντός ομογενούς πεδίου.

  - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

Στα κριτήρια αξιολόγησης των μονωτικών υλικών συγκαταλέγεται και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ. Ισχύει γενικά ο κανόνας ότι πιο καλός μονωτής είναι ένα υλικό τόσο καλύτερες είναι οι θερμομονωτικές του ιδιότητες. Στον πίνακα 2.7.-1  δίνονται τιμές του συντελεστή λ για ορισμένα μονωτικά υλικά.

| Μονωτικό Υλικό | Πάχος d [mm] | λ [W·cm/cm²·grad] |
| --- | --- | --- |
| Πορσελάνη | 0,5…3 | 0.008-0,015 |
| Στεατίτης | 0,5…3 | 0,02-0,026 |
| Γυαλί | <1 | 0,0075-0,012 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 0,003 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 0,001 |
| Ξύλο | <3 | 0,003 |
| Glimmer | 0,01…0,1 | 0,014-0,03 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.-1  :    Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμίτητας , λ , για

ορισμένα ηλεκτρομονωτικά υλικά.

Η θερμική καταπόνηση των μονωτικών υλικών σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στις θέσεις  που η πεδιακή ένταση έτυχε να είναι  αυξημένη (όπως ανεπιθύμητα σωματίδια στο μονωτικό λάδι). Η θερμότητα για την εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής  υπάρχει πάντοτε κατά τη λειτουργία των διάφορων διαταραχών (π.χ. απώλειες Joule των αγωγών, απώλειες στις επαφές των διακοπτών κ.α.). Επειδή η θερμική ειδική αγωγιμότητα συμβαδίζει με ηλεκτρική αγωγιμότητα σ, η τιμή λ, όπως και η τιμή του σ, είναι ένα άριστο μέσο αξιολόγησης των μονωτικών υλικών.

- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Τα μονωτικά υλικά διακρίνονται , όπως αναμενόταν, σε τρείς κατηγορίες , με βάση τη φυσική τους κατάσταση, συνεπώς τα διακρίνουμε σε υγρά, αέρια και στερεά.

  - Αέρια μονωτικά

    - Γενικά για τα αέρια μονωτικά

Ο ατμοσφαιρικός αέρας συνιστά το πιο άφθονο διηλεκτρικό υλικό και χρησιμοποιείται πρακτικά σα μονωτικό υλικό σε όλο σχεδόν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αφού μόνο από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα των εναέριων γραμμών γίνεται φανερή η έκταση της χρησιμοποιησής του. Όμως , έχει συγκριτικά με τα άλλα μονωτικά υλικά, χαμηλή διηλεκτρική αντοχή , διαφέρει ελάχιστα από τη μονάδα, και κατά συνέπεια απαιτούνται μεγάλα διάκενα αέρος για να αποφευχθούν οι διασπάσεις, πράγμα που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στις εφαρμογές υψηλών τάσεων, με τις οποίες τυγχάνει να ασχοληθούμε στη διπλωματική αυτή εργασία. Ωστόσο τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη αερίων μονωτικών με καλύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η διηλεκτρική αντοχή ενός αερίου είναι συνάρτηση της πυκνότητας του. Το γεγονός αυτό βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα διακοπτών ισχύος τα οποία χρησιμοποιοιούν αέριο υψηλής πυκνότητας προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των

ελεύθερων αποστάσεων μόνωσης καθώς επίσης η σβέση του τόξου. Ένα τέτοιο σπουδαίο αέριο μονωτικό είναι το εξαφθοριούχο θείο,χρησιμοποιείται  κυρίως σε διακόπτες και πίνακες υψηλής τάσης ως μονωτικό και ψυκτικό μέσο. Στην ατμοσφαιρική πίεση έχει τη μισή διηλεκτρική αντοχή από τα μονωτικά έλαια, αλλά σε υψηλότερες πιέσεις υπερέχει.

Επιπλέον επειδή τα αέρια δεν προσφέρουν μηχανική υποστήριξη χρησιμοποιούνταιι πάντα σε συνδυασμό με κάποια στερεά μονωτικά (μονωτήρες στήριξης ). Η διεπιφάνεια μεταξύ αερίου – στερεού μονωτικού θα πρέπει να εξεταστεί με ιδαίτερη προσοχή κατά την ηλεκτρική σχεδίαση μιας διάταξης , δεδομένου ότι οι αδυναμίες αυτής της περιοχής ενδ’εχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της διάταξης με πιθανά αποτελέσματα τις έρπουσες μερικές εκκενώσεις , την υπερπήδηση ή και τη διάσπαση των μονωτικών. Όμως, ακόμη και όταν έχουν χρησιμοποιηθεί οι καλύτερες αρχές σχεδίασης , η διάσπαση μπορεί να συμβεί κάτω από αντίξοες περιβαλλόντικές συνθήκες όπως για παράδειγμα ρύπανση, ομίχλη, υγρασία , πάγος.

    - Η διάσπαση των αερίων μονωτικών

Η διάσπαση των αερίων για μικρά διάκενα ερμηνεύεται από τη θεωρία Thowsend και τον νόμο του Paschen. Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τη θεωρία Thowsend δίνεται στο σχήμα 3.1.2-1

ΣΧΗΜΑ 3.1.2-1:   Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τις περιπτώσεις ιονισμού με

κρούσεις κατά τη θεωρία Thowsend.

Κ   :  κάθοδος

- :  ηλεκτρόνιο

+  : θετικό ιόν

Μ  :  μόριο

Σύμφωνα  με αυτό, η δημιουργία των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται σε τρείς δυνατότητες ιονισμού:

- Ιονισμός με κρούσεις από ηλεκτρόνια,

- Ιονισμός με κρούσεις από θετικά ιόντα και

- Ιονισμός στην επιφάνεια της καθόδου

Κατά το νόμο του Paschen η τάση έναυσης (Uz : τάση αυτοσυντήρησης του ιονισμού) διέπεται από τη σχέση :

Uz = f (p·d)                                                     (3.1.2-1)

Όπου p είναι η πίεση του αεριίου και d η απόσταση των ηλεκτροδίων. Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης  για τον αέρα σε ομογενές πεδίο δίνεται στο σχήμα 3.1.2-2 .

ΣΧΗΜΑ 3.1.2-2:  Uz = f (p·d) για τον αέρα  σε κανονική θερμοκρασία

Από τις μετρήσεις που έχουν γίνει για την ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και μετά τη διάσπαση των αέριων μονωτικών, έχει ιδιαίτερη σημασία η χαρακτηριστική «ρεύματος - τάσης» , κατά την κατπόνηση με εναλλάσσόμενες τάσεις υπό κανονικές συνθήκες ( 20 °C , 760 Torr). Η χαρακτηριστική αυτή δίνεται προσεγγιστικά στο σχήμα  3.1.2-3  για την πυκνότητα ροής S , ανάλογα με την ενεργό τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης U. Στην χαρακτηριστική αυτή επισημαίνονται οι διάφορες περιοχές ανάλογα με το είδος της εκκένωσης .

Ο μηχανισμός διάσπασης μεγάλων διακένων αποδίδεται στη δημηιουργία διαδοχικών οχετών. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο νόμος  του Paschen. Η θεωρία της διάσπασης με διαδοχικούς οχετούς  βασίζεται στον ιονισμό, που εκδηλώνεται αρχικά στην περιοχή της ανόδου, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρακτικά μείωση της απόστασης του διακένου και να διευκολύνεται η εκδήλωση διαδοχικών οχετών, ανάλογα με τη μορφή του πεδίου και την απόσταση των ηλεκτροδίων.

ΣΧΗΜΑ 3.1.2-3 : Χαρακτηριστική «τάσης – πυκνότητας ροής» των αερίων,

υπό κανονικές συνθήκες , κατά G. Oberdoffer.

Uo  :  Αρχική τάση

Uz  :  Τάση έναυσης

S   :   Πυκνότητας ροής

3.2.  Τα υγρά μονωτικά

Τα υγρά μονωτικά υλικά έχουν αρκετά μεγαλύτερη διηλεκτρική αντοχή από ότι τα αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση (διηλεκτρική αντοχή του αέρα 21kV/ cm και διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών 60-200kV/cm). Η σημασία τους στις πρακτικές εφαρμογές είναι μεγάλη γιατί έχουν τα παρακάτω γνωρίσματα:

- Μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (0,3·10-3 cal/cms °C ), με αποτέλεσμα να διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας , η οποία δημιουργείται στους αγωγούς, στις επαφές διακοπτών και τους σιδηροπυρήνες μετασχηματιστών.

- Ο συνδυασμός τους με στερεά μονωτικά δεν επιτρέπει την ύπαρξη του αέρα, ο οποίος προκαλεί βλάβες στις επιφάνειες των στερεών μονωτικών. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η πλήρωση του χώρου, που καταλαμβάνει το υγρό μονωτικό γίνεται υπό συνθήκες κενού σε ορισμένη θερμοκρασία. Τυπικό παράδειγμα της διαδικασίας αύτής είναι  η πλήρωση των δοχείων των μετασχηματιστών με λάδι.

Ο συνδυασμός , ειδικότερα χαρτί- λάδι έχει μεγάλη εφαρμογή, λόγω της περίπου ίδιας σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς , που έχουν τα υλικά αυτά.

    - Μονωτικά λάδια

Το κυρίως χρησιμοποιούμενο υγρό μονωτικό σε μετασχηματιστές , καλώδια, διακόπτες και πυκνωτές είναι το μονωτικό λάδι. Επειδή οι  μετρήσεις που ελήφθησαν  σε συνεργασίας με τον καθηγητή  κ. Μπούρκα , με χρήση παλμογράφου, και παρατείθονται σε επόμενο κεφάλαιο εκτενέστατα, έγιναν χρησιμοποιώντας ως μονωτικό το λάδι, καταλαβαίνουμε πως αξίζει ιδιαίτερη αναφορά σ’αυτό το μονωτικό.

Τα μονωτικά λάδια παράγονται σαν κλάσμα της απόσταξης του πετρελαίου και η χημική του σύσταση διαφέρει με την προέλευση του πετρελαίου. Τα μονωτικά λάδια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

1) Τα μεθανέλαια  :     Στα λάδια αυτά κυριαρχούν κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες

τύπου παραφίνης. Από  τη γεωλογική άποψη είναι τα

παλαιότερα λάδια.

2) Τα ναφθανέλαια:   Κυριαρχούν ακόρεστοι υδρογονάνθρακες τύπου ναφθαλίνης .

3) Τα ναφθανέλαια:   Είναι μείγμα των δύο προηγουμένων , χωρίς όμως να κυριαρχεί

κανένας από τους δύο τύπους υδρογονοανθράκων.

Η θερμοκρασία ανάφλεξης του μονωτικού ελαίου είναι 130 – 250 °C. Γι’ αυτό ως μέγιστη θερμοκρασίας λειτοτργίας τους καθορίζεται στις προδιαγραφές η θερμοκρασία των 90 °C.

Τα μονωτικά λάδια δεν έχουν τοξικές ουσίες και είναι ακίνδυνα για το προσωπικό κατά τις διάφορες εργασίες κατασκευών και συντήρησης ( εκτός βέβαια από εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν τιμές της θερμοκρασίας ανάφλεξης ).

Τα μονωτικά λάδια οξειδώνονται από τον αέρα , με αποτέλεσμα να μειώνεται η διηλεκτρική αντοχή τους. Γι’αυτό η παρουσία του αέρα αποκλείεται στις κατασκευές που χρησιμοποιείται το μονωτικό λάδι.

Η υγρασία προκαλεί δραστική μείωση στη διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού ελαίου, όπως ολοκάθαρα φαίνεται στο σχήμα 3.2.1-1

Η tgδ των μονωτικών ελαίων για συχνότητα 50 Hz  και ο,5-1V πρέπει να είναι μικρότερη από 0,005. Η μεταβολή της  tgδ με τη συχνότητα δίνεται από το σχήμα 3.2.1-2

ΣΧΗΜΑ 3.2.1.-1  :   Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού ελαίου

ανάλογα με το ποσοστό του νερού

ΣΧΗΜΑ  3.2.1-2 : Μεταβολή της tgδ ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη συχνότητα

Η διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών ελαίων εξαρτάται , όπως εκείνη των αερίων από τη διάταξη των ηλεκτροδίων και τη μορφή της τάσης. Ισχύει δηλαδή ότι:

- Όσο περισσότερο ανομοιογενές είναι το πεδίο , τόσο μειώνεται η τάση διάσπασης .

- Η διηλεκτρική αντοχή υπό κρουστική τάση είναι μεγαλύτερη από ότι με εναλλασσόμενη τάση 50Hz επί 1 min.

- Η διηλεκτρική αντοχή υπό συνεχή τάση είναι μεγαλύτερη από ότι με εναλλασσόμενη τάση.

- Η τάση διάσπασης κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις είναι μεγαλύτερη κατά την αρνητική πολικότητα από ότι κατά τη θετική (φαινόμενο πολικότητας ).

Ο έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής των μονωτικών ελαίων γίνεται με ειδικές συσκευές. Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η διαδικασία δοκιμής , καθορίζονται ανάλογα με τον κανονισμό που θα γίνουν οι δοκιμές (VDE 0370/10 66, B.S.S  148-195 , A.S.T.M  D870-49, C.E.I. 10-1 VI 1953). Γι’ αυτό, όταν δίνονται τα αποτελέσματα ενός ελέγχου , είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά στον κανονισμό δοκιμών. Περισσότερες πληροφορίες για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής θα πρέπει να αναζητηθούν στις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν.

      - Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στο μονωτικό λάδι.

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στο μονωτικό λάδι δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι οι παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής  μπορεί να είναι οι ίδιοι με εκείνους κατά τη γήρανση και διάσπαση των στερεών μονωτικών , για τα οποία είναι αφιερωμένο επόμενο κεφάλαιο. Η δυσκολία για τη μελέτη των παραπάνω παραγόντων στο λάδι, οφείλεται στην αλλάγη της μοριακής δομής του μετά από μία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης. Η αλλαγή αυτή διαπιστώνεται πειραματικά από την αύξηση της τιμής tgδ μετά από καταπόνηση (σχήμα 3.2.1.1-1)

ΣΧΗΜΑ  3.2.1.1-1 :   tgδ = f (U)  στο λάδι μετασχηματιστών

Εκτός από τους παράγοντες αυτούς, που εξετάζονται στα στερεά μονωτικά , η γήρανση και η διάσπαση του μονωτικού ελαίου αποδίδεται κυρίως στα αιωρούμενα σε αυτό ξένα σωματίδια, τα οποία φαίνεται ότι μειώνουν τις αποστάσεις μόνωσης , γιατί σχηματίζουν αγώγιμες γέφυρες  μεταξύ των ρευματοφόρων μερών με διαφορετικό δυναμικό.  Το φαινόμενο αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί πειραματικά με τη διάταξη του σχήματος 3.2.1.1-2, όπου τα μικρά τεμάχια χαρτιού (3) διατάσσονται κατά την εφαρμογή της τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Σχήμα 3.2.1.1-2:   Πειραματική απόδειξη για τη διάταξη των αιωρούμενων

σωματιδίων  στο μονωτικό λάδι, υπό μορφή γέφυρας μεταξύ των

ηλεκτροδίων.

1, 4  : ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης,

2     : μονωτικό λάδι

3     : τεμάχια χαρτιού

α) Τεμάχια χαρτιού πάνω στο ηλεκτρόδιο πλάκα προ της εφαρμογής της τάσης.

β) Διάταξη των τεμαχίων χαρτιού κατά την εφαρμογή της τάσης.

      - Μέσα ελέγχου της μονωτικής ικανότητας του λαδιού κατά τη λειτουργία των μετασχηματιστών

Η υγρασία και τα αέρια , που δημιουργούνται κατά τη γήρανση του μονωτικού λαδιού , μειώνουν δραστικά υη διηλεκτρική αντοχή του. Για το λόγο αυτό προβλέπονται  (κατά τη λειτουργία μετασχηματιστών) μέσα ελέγχου, που προειδοποιούν για τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού λαδιού. Προβλέπεται επίσης  προστασία του μετασχηματιστή, όταν η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του λαδιού είναι σημαντική. Πρόκειται για τον αφυγαντήρα και τη συσκευήBoucholz, που πρέπει να περιλαμβάνει ο μετασχηματιστής. Ο αφυγαντήρας τοποθετείται επί του δοχείου διαστολής του μετασχηματιστή. Περιέχει υλικό , που απορροφά την υγρασία. Από το γυάλινο μέρος του δοχείου του αφυγαντήρα παρακολουθεί κανείς το χρώμα του silicagel, που απορροφά την υγρασία. Όταν το χρώμα είναι γαλάζιο, τότε  το υλικό έχει τη δυνατότητα απορρόφησης υγρασίας. Όταν  το χρώμα έχει γίνει κόκκινο τότε το παραπάνω υλικό είναι κορεσμένο από υγρασία και πρέπει να υποβληθεί σε ξήρανση (3 εως 6 ώρες σε θερμοκρασία 140 °C το πολύ.

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής αυτής (σχήμα 3.2.1.2.-1) βασίζεται στα αέρια , που παράγονται κατά τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του λαδιού. Τα αέρια διέχρονται από τη συσκευή Bοucholz, η οποία έχει δύο πλωτήρες (Ι και ΙΙ). Όταν ο χώρος του Bοucholz καταλαμβάνεται μόνο από λάδι, τότε οι πλωτήρεσ αυτοί είναι

ανοικτές επαφές. Κατά  τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του λαδιού εισχωρούν

ΣΧΗΜΑ 3.2.1.2-1 :     Κύκλωμα της προστασίας Bοucholz

τα παραγόμενα αέρια στο χώρο του Bοucholz. Όταν το ποσοστό τους είναι μικρό κλείνει ο πλωτήρας Ι και ενεργοποιείται έτσι το κύκλωμα της σειρήνας. Για μεγαλύτερο ποσοστό αερίων κλείνει και ο πλωτήρας ΙΙ , με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο αυτόματος διακόπτης . Η συσκευή Bοucholz  διαθέτει χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού, η οποία είναι απαραίτητη κατα την πρώτη εγκατάσταση (ή μετά την αλλάγη λαδιών). Έχει επίσης γυάλινο παραθυράκι για τον έλεγχο της θέσης των πλωτήρων.

Μία μέθοδος διάγνωσης της ποιότητας του λαδιού , που εφαρμόζεται από τις

εταιρείες παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας , βασίζεται στα είδη των παραγόμενων αερίων (κυρίως υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλενιο και ακετυλένιο) και στις  σχετικές ποσότητες τους , μέσω χρωματογράφου αερίων. Μια μικρή αποσύνθεση γίνεται φανερή σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, όπου παράγονται κυρίως υδρογόνο και μεθάνιο. Η παραγωγή του αιθανλιου και του αιθυλενίου θεωρείται ότι σχετίζεται με θέσεις αυξημένης θερμοκρασίας του μετασχηματιστή. Το ακετυλενιο γίνεται σημαντικό σε ποσότητα σε πολυ μεγάλες θερμοκρασίες , που οφείλονται κυρίως στην εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου και ισχυρών μερικών εκκενώσεων.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται βασικές οδηγίες για τη συντήρηση των μετασχηματιστών ελαίου, που πρέπει να εφαρμόζονται για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργίας τους .

| Χρονικό διάστημα | Είδος συντήρησης |
| --- | --- |
| Σε 3 μήνες (Mηνιαίως *) | Έλεγχος στάθμης λαδιού Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος υγρασίας από τον αφυγραντήρα Εξωτερικά μέρη και ειδικότερα οι μονωτήρες να καθαρίζονται από σκόνες κλπ. καθαριότητα δαπέδου του χώρου Έλεγχος για τυχόν εξωτερικές σκουριές |
| Ετησίως (Σε 6 μήνες *) | Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής λαδιού (**) Έλεγχος της προστασίας του μετασχηματιστή Έλεγχος και σύσφιγξη λυομένων συνδέσμων Λίπανση κινητήρων αερισμού (αν υπάρχουν) Έλεγχος πυροσβεστήρων |
| Σε 2 έτη | Αλλαγή ρουλεμάν κινητήρων αερισμού (αν υπάρχουν) |
| Σε 5 έτη | Πλήρης έλεγχος του λαδιού και σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων αλλαγή (ή αναγέννηση) |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1.2-1   :  Οδηγίες συντήρησεις μετασχηματιστών

* : Σε τσιμεντοβιομηχανίες , λατομεία και γενικά σε

περιβάλλον  που προκαλεί δραστική μείωση της

διηλεκτρικής  αντοχής .

** : 1 λίτρο σε τελείως στεγνό και καθαρό δοχείο.

    - Άλλα μονωτικά υγρά.

Στα μονωτικά υγρά ανήκουν επίσης υδρογονάνθρακες  οι οποίοι έχουν υποστεί χλωρίωση (το χλώριο έχει αντικαταστήσει μεμονωμένα άτομα υδρογόνου). Τα μονωτικά αυτά είναι άκαυστα και έχουν περίπου διπλάσια εως τριπλάσια διηλεκτρική σταθερά ως προς το μονωτικό έλαιο. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον, γιατί περιέχουν τοξικά συστατικά, που μετατρέπονται βιολογικά στη φύση σε επικίνδυνες ουσίες .

Μια αλλή κατηγορία συνθετικών μονωτικών υγρών είναι υδροφονάνθρακες  που έχουν υποστεί φθορίωση. Η διηλεκτρική σταθερά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη του μονωτικού ελαίου. Δεν προκαλούν φθορές στα στερεά μονωτικά και είναι άκαυστα υλικά. Η εφαρμογή τους είναι πρακτικά ανύπαρκτη λόγω του μεγάλου κόστους τους.

Ένα άλλο υγό μονωτικό είναι το σιλικονούχο έλαιο (υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν πυρίτιο). Είναι εύφλεκτο υλικό και γι’ αυτό έχει πολύ περιορισμένη πρακτική εφαρμογη.

  - Στερεά μονωτικά

    - Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών.

Τα φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των ηλεκτρομονωτικών αερίων έχουν επεξηγηθεί ικανοποιητικά. Αυτό οφείλεται βασικά στη μικρή σταθερότητα των μορίων τους,  ως προς εκείνη των υγρών και προ πάντων των στερεών μονωτικών, με αποτέλεσμα να επανέρχεται το αέριο στην αρχική του κατάσταση. Στα στερεά μονωτικά, η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σ’ αυτά (κάψιμο, τήξη, μηχανικές κακώσεις , κ.λ.π). Επίσης , τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των στερεών μονωτικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά  να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες (λόγω επιφανειακής διάσπασης , υπερπήδησης και μερικών εκκενώσεων) είναι η βασική δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού της γήρανσης , της διασπασής τους .

Από τις διάφορες έρευνες , που έχουν γίνει, για τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις μεθόδους , που εφαρμόζονται , σε δύο βασικές θεωρίες :

- Τη μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών και

- Τη κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών

Σύμφωνα με τη «μακροσκοπική θεωρία», τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται ( ή αποσκοπούν) σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πηγάζει συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις  για την εκδήλωση ακουστικών φωτεινών φαινομένων, καθως και αλλαγές στην επιφάνεια του υλικού. Αυτήν την πορεία ακολουθήσαμε και εμείς. Πραγματοποιώντας  ένα ισοδύναμο κύκλωμα στο εργαστήριο, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με άξονα τις παραπάνω οπτικές παρατηρήσεις  προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο. Σε επόμενο κεφάλαιο αντιπαραθέτουμε τα παραπάνω αποτελέσματα με τα αντίστοιχα που προέρχονται από μετρήσεις με χρήση παλμογράφου, καθώς  φαινόμενα , γεγονότα και συμπεράσματα για τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Στην κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια. Πρόκειται δηλαδή για μία συσχέτιση των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση, με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας , που εκπέμπεται.

    - Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάτρηση των στερεών μονωτικών.

Όπως προαναφέρθηκε , τα στερεά μονωτικά αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Η ανάγκη για να δοθεί μία εξήγηση στις παραπάνω αλλαγές των υλικών , οδήγησε στην αναζήτηση των διάφορων παραγόντων, που τις προκαλούν. Έτσι, από μετρήσεις , που έχουν γίνει σε διάφορα στερεά μονωτικά (κυρίως μετρήσεις της τάσης διάσπασης  σε σχέση με το χρόνο και τη μορφή της τάσης ), οι οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής, που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους:

- Οι απώλειες Joule

- Οι δυνάμεις Coulomb

- Οι μερικές εκκενώσεις , και

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές της διάτρησης είναι :

- Η θερμική διάτρηση

- Η ηλεκτρική διάτρηση (που διακρίνεται στη δενδροειδή και την ηλεκτρομηχανική)

- Η ηλεκτροχημική διάτρηση (ή γήρανση) και

- Η θερμοχημική διάτρηση.

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται οι παράγοντες αυτοί και υποβοηθούνται από διάφορες ειδικές συνθήκες , που επικρατούν (μορφή ηλεκτρικού πεδίου, περιβάλλον μέσο κ.λ.π.) , έτσι ώστε η αλλαγή της μοριακής δομής να είναι κάποιο από κοινού αποτελεσμά τους.

Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση κρίνεται  σημαντικό , πως μπορούμε βλέποντας την όποια αλλοίωση στο μονωτικό υλικό, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την αιτία αυτής της αλλοίωσης. Τότε μπορούμε να πρόβουμε σε κατάλληλα μέτρα για αποφυγή παραπέρα αλλοίωσης  ή ακόμα πιο σημαντικό να προλάβουμε την έναρξη του δυσμενούς αυτού φαινομένου. Έτσι αν παρατηρήσουμε πως το μονωτικό έχει λιώσει αντιλαμβανόμαστε πως έχει υποστεί θερμική καταπόνηση λόγω του φαινομένου  Joule. Αν όμως αντιληφθούμε μηχανική καταπόνηση στο μονωτικό , τότε η αλλοίωση του μονωτικού οφείλεται σε δυνάμεις Coulomb, οπότε και θα πρέπει να λάβουμε και τα ανάλογα μέτρα.

Περισσότερες λεπτομέριες για κάθε μία από τις καταπονήσεις – διατρήσεις  παρατείθονται σε επόμενη παράγραφο.

      - Η θερμική διάτρηση

Η μορφή της διάτρησης αυτής συναντάται κυρίως σε χαμηλές τιμές της τάσης , όταν το στερεό μονωτικό καταπονείται θερμικά μόνο από τις απώλειες Joule. Η εικόνα που παρουσιάζει το θερμικά καταπονούμενο υλικό είναι συνήθως η απανθράκωση και η τήξη του, στην περιοχή όπου οι απώλειες Joule είναι ιδιαίτερα αυξήμενες .

Ο οχετός διάτρησης δημιουργείται, όταν η ειδική αγωγιμότητα σε κάποια θέση του υλικού έχει αποκτήσει την απαιτούμενη για τη διάτρηση οριακή τιμή σ1 , οπότε έχουμε συμφωνα με προηγούμενη σχέση (2.4-1)

σ1=σ0·eΒ·e

Η οριακή τιμή της τάσης για τη θερμική διάτρηση Ue δίνεται από τη σχέση :

Ue = d·[(2·κ)/(Β·σ0·r·e)]¹/²                                                             (3.3.2.1-1)

Η διάτρηση στην τιμή Ue συμβαίνει , όταν η αγωγιμότητα αποκτήσει (λόγω αύξησης της ειδικής αγωγιμότητας από σο στην τιμή σ1) μια οριστική τιμή Gmax.

      - Η ηλεκτρική διάτρηση

Όταν η ενεργός τιμή της τάσης , που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη για τη θερμική διάτρηση, τότε η πεδιακή ένταση γίνεται μεγαλύτερη και επομένως μπορεί να αυξηθεί η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων μέσα στο μονωτικό υλικό.

Από μία τιμή της τάσης και μετά η διάτρηση του υλικού αποδίδεται κυρίως στις δυνάμεις Coυlomb.

Θεωρείται , ότι η διάτρηση οφείλεται σε:

Α) Αυτοσυντηρούμενο ιονισμό

Β) Μηχανική τάνυση του υλικού (διαχωρισμό του σε αρνητικούς και θετικούς φορείς, υπό την επίδραση των δυνάμεων του ηλεκτρικου πεδίου) και

Γ) Συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων

Η μορφή της διάτρησης αυτής ονομάζεται ηλεκτρική και διακρίνεται ανάλογα με την εικόνα που παρουσιάζει υο ηλεκτρικό τόξο κατά τη διάτρηση. Έτσι υπάρχει:

- H δενδροειδής (θύσανοι κάθετοι προς το ηλεκτρικό πεδίο) και

- Εκείνη υπό μορφή πχετού κατά τη διευθυνση του πεδίου

Η δενδροειδής διάτρηση είναι ένα θερμικό φαινόμενο μικρότερης χρονικής διάρκειας από εκείνο της θερμικής διάτρησης , γιατί λόγω της μεγαλύτερης τιμής της έντασης , δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια με κρούσεις. Η εικόνα του υλικού μετά τη διάτρηση σχετίζεται με  θερμική καταπόνηση στα ίχνη του δενδρίτη. Η διάτρηση συμβαίνει όταν μία διακλάδωση του δενδρίτη ολοκληρώνει την πλήρη αγώγιμη σύνδεση των ηλεκτροδίων. Στο σχήμα 3.3.2.2-1  δίνεται ένα παράδειγμα για τη μορφή του δενδρίτη, ανάλογα με την πολικότητα της τάσης , για τη δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών.

ΣΧΗΜΑ 3.3.2.2-1 :   Πρός επεξήγηση της μορφής του δενδρίτη

Στην περίπτωση της θετικής ακίδας ο δενδρίτης , έχει λόγω των δυνάμεων Coυlomb που εξασκούνται μεταξύ των ελέυθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων κατά την κινησή τους προς την ακίδα, αρκετές διακλαδώσεις , κατά κανόνα μη ευθύγραμμες. Όταν όμως η ακίδα είναι αρνητική, οι δυνάμεις απομάκρυνσης μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων είναι, λόγω της μεγάλης ακτίνας , μικρότερες και έτσι οι διαδρομές είναι περίπου οι ακτίνες του κύκλου, των οποίων όμως η λαμπρότητα μειώνεται προς την περιφέρειά του. Έχουμε δηλαδή, ανάλογα με την πολικότητα της ακίδας , ομοιότητα με τις εικόνες Lichtenberg κατά τη μέτρηση κεραυνών.

Η διάτρηση υπό μορφή οχετού, οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη τιμή της πεδιακής έντασης , από ότι κατά τη δενδροειδή διάτρηση. Στα πολυμερή υλικά διαχωρίζονται τα μόρια σε αρνητικούς και θετικούς φορείς. Η διάτρηση συμβαίνει κυρίως από τις δυνάμεις Coυlomb, που εξασκούνται μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η χρονική διάρκεια του φαινομένου είναι μερικά μs. Η εικόνα που παρουσιάζει το υλικό, είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας ακαριαίας εξάσκησης δυνάμεων, στην περιοχή,όπου η πεδιακή ένταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη (μηχανική τάνυση υπό την επίδραση των δυνάμεων του πεδίου).

Κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις , έχει διαπιστωθεί, ότι πάνω από μία μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης Uκmin , που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, συμβαίνει η διάτρηση με μία κρούση υπό μορφή οχετού, αν και η τιμή της πεδιακής έντασης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη κατά την ηλεκτρομηχανικήδιάτρηση υπό εναλλασσόμενη τάση καταπόνησης. Η μορφή της διάτρησης αυτής χαρακτηρίζεται επίσης ως ηλεκτρομηχανική. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί στην απότομη μεταβολή της πεδιακής έντασης , λόγω της οποίας δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα την ηλεκτρομηχανική διάτρηση από τις δυνάμεις Coυlomb μεταξύ του αρνητικού ηλεκτροδίου και των θετικών ηλεκτρικών φορέων, που συγκρατούνται στο πλέγμα τωμ μορίων.

Λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας για την ηλεκτρική διάτρηση και επειδή τα στερεά μονωτικά είναι και μονωτές θερμότητας , μπορούμε να υποθέσουμε ότι η θερμότητα που απάγεται μόλις πριν τη διάτρηση είναι αμελητέα. Κατά τη σχέση επομένως 3.3.2.2-2 και για έναν οχετό διατομής Α=πr2 ισχύει μόλις προ της διάτρησης ότι:

(3.3.2.2-1)

όπου: σ2 η ειδική αγωγιμότητα σε κάποια ανομοιογένεια (λόγω της οποίας η πεδιακή ένταση έγινε ιδιαίτερα μεγάλη στην περιοχή εκείνη του υλικού) και Un η ενδεικνύμενη τιμή της τάσης για την ηλεκτρική διάσπαση του υλικού στην παραπάνω περιοχή.

Αν υποθέσουμε ότι, λόγω του μικρού διατιθέμενου χρόνου είναι dθ/d =θ/Τδ, όπου Τδ ο χρόνος για την ηλεκτρική διάτρηση, τότε από τη σχέση 3.3.2.2-3 έχουμε :

(3.3.2.2-2)

Για τη διάτρηση στη μέγιστη τιμή  μιας κρουστικής τάσης ισχύει αντίστοιχα:

(3.3.2.2-3)

όπου Τs η διάρκεια του μετώπου της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης.   Οι παραπάνω σχέσεις δίνουν μία ικανοποιητική ερμηνεία σε πειράματα, που έχουν γίνει. Πράγματι, όσο αυξάνει ο χρόνος Τs μίας κρουστικής τάσης, τόσο μειώνεται η διηλεκτρική αντοχή (βλέπετε πίνακα 3.3.2.2-1). Κατά την καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση ισχύει περίπου η αναλογία

| d [mm] | κρουστική τάση | [kV] | περιοχή τιμών Uk για τη διάσπαση [kV] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μορφή [μs] | πολικότητα |  |  |
| 1 | 1,2/50 1,2/50 | θετική αρνητική | 80 86 | 78…90 81…95 |
|  | 10/200 10/200 | θετική αρνητική | 74 77 | 69…78 71…79 |
|  | 250/2500 250/2500 | θετική αρνητική | 66 68 | 63…69 65…70 |
| 2 | 1,2/50 1,2/50 | θετική αρνητική | 135 148 | 126…151 132…165 |
|  | 10/200 10/200 | θετική αρνητική | 74 70 | 69…80 67,5…71 |

Πίνακας 3.3.2.2-1: Τιμές της τάσης διάσπασης του στερεού μονωτικού pertinax

H1270 (πάχους 1mm και 2mm) κατά την καταπόνησή του με διάφορες μορφές κρουστικών τάσεων σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών.

Διάμετρος δοκιμίων: 150 mm

Διάταξη ηλεκτροδίων: ακίδα-πλάκα

Ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας: R=0,9 mm

      - Τεχνητή  Γήρανση

Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης , εναλλασσομενη, κρουστική ή συνεχής , διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμής της τάσης , εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.

Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεχνική γήρανση. Η τεχνητή αυτή γήρανση του στερεού μονωτικού δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματική κατάσταση , που δημιουργείται  με την πάροδο του χρόνου (όταν το υλικό εργάζεται υπό ονομαστικά μεγέθη στο δίκτυο), που τελικά δεν μπορει να είναι  διαφορετικοι από τους πραγματικούς .

Ένα κριτήριο αξιολόγησης που έχει προταθεί, βασισμένο στην έναρξη της τεχνητής γήρανσης, είναι ο φαινόμενος συντελεστής ανομοιογένειων. Ο συντελεστής έχει ορισθεί ως το πηλίκο της τάσης  έναρξης των μερικών εκκενώσεων προς την τάση της διηλεκτρικής δοκίμης που προβλέπεται στις προδιαγραφές , ανάλογα με την ονοματσική τάση και τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης .

Στην περίπτωση της καταπόνησης με εναλλασσόμενη τάση η τιμή του συντελεστή είναι:

μs = US / U                                                                    (3.3.2.3-1)

όπου U η προβλεπόμενη τάση δοκιμής και Us εκείνη κατά την οποία μόλις εμφανίζεται η πρώτη μερική εκκένωση.

Κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις ισχύει αντίστοιχα :

μο = UκS / Uκ                                                                       (3.3.2.3-2)

όπου UκS η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης , κατά την οποία μόλις εμφανίζεται η πρώτη μερική εκκένωση και Uκ η μέφιστη τιμή της κρουστικής τάσης που προβλέπεται από τις προδιαγραφές για τη διηλεκτρικλη δοκιμή υπό κρουστική τάση 1.2/50 μs.

      - Θερμοχημική διάτρηση

Η  μείωση της διηλεκτρικής αντοχής είναι δεδομένη κατά την αύξηση της θερμοκρασίας  του περιβάλλοντος μέσου, γιατί η παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων γίνεται μεγαλύτερη. Στα πολυμερή μονωτικά υλικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξασθενούν οι δεσμοί των μορίων και επομένως η ενέργεια εξόδου των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων από το πλέγμα των μορίων είναι μικρότερη.

Η διάτρηση που προκαλείται μόνο από τη θερμότητα του περιβάλλοντος στερεού μονωτικού μέσου, ονομάζεται θερμοχημική. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι, μετά από μία τιμή της τάσης ,η θερμοχημική διάτρηση δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση του πάχους της μόνωσης. Η τάση αυτή ονομάζεται θερμική τάση ανατροπής. Η τάση αυτή αποτελεί το κριτήριο για το τεχνοοικονομικό πάχος στερεών μονωτιθκών στις πρακτικές εφαρμογές (όπως μετασχηματιστές , καλώδια κ.τ.λ). η τιμή είναι για τα περισσότερα υλικά, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C και καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz της τάξης του 1MV.

Πρόσφατες έρευνες σε στερεά μονωτικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον μέσο του στερεού μονωτικού ενισχύει τις μερικές εκκενώσεις , με αποτέλεσμα τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής. Έχει  διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται, λόγω της θερμότητας του περιβάλλοντος , σε μικρότερες τιμές της τάσης από ότι σε κανονική θερμοκρασία 20 °C, με αποτέλεσμα να συμβαίνει ο ιονισμός δια κρούσεως σε αρκετά μικρότερες τιμές του πεδίου από ότι κατά την καταπόνηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C.

      - Μηχανική αντοχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν (εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των στερεών μονωτικών) και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ. : τα πλαστικά μέρη του μηχανισμού περιστροφής ενός ασφαλειοαποζεύκτη σε ένα πίνακα μέσης τάσης, η αντοχή σε εφελκυσμό ενός μονωτικού, η δύναμη τάνυσης σε μονωτήρες των γραμμών μεταφοράς, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωτικό ως ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της μηχανικής αντοχής των υλικών.

Συχνά ενδιαφέρει η μηχανική σε πλήρεις κατασκευές, που περιλαμβάνουν στερεά μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την εξάσκηση μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα (π.χ. : πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές μεταφοράς και διανομής, μετασχηματιστές μέτρησης στο δίκτυο υψηλών τάσεων, διακόπτες υψηλών τάσεων, κλπ). Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και να γίνουν αιτία καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανική αντοχή κατά το βραχυκύκλωμα. Η μόνωση π.χ. ενός διακόπτη υψηλής τάσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου, όταν η επιδίωξη αυτή δεν συνδυάζεται με την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, που  θα διασφαλίζει την ικανότητα μόνωσης μέχρι να διακοπεί το βραχυκύκλωμα από το μέσο προστασίας του δικτύου.

    - Η επιφανειακή διάσπαση και η υπερπήδηση

Η εκδήλωση των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στη διαχωριστική επιφάνεια του συνδυασμού "στερεό μονωτικό-αέριο μονωτικό", ή του συνδυασμού "στερεό μονωτικό-υγρό μονωτικό" θα οδηγήσει σε επιφανειακή διάσπαση, όταν μία ομάδα ελεύθερων ηλεκτρονίων (η οποία, με βάση τις οπτικές παρατηρήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία διαδρομή της δενδροειδούς φωτεινής ακτινοβολίας, που εκδηλώνεται) θα προκαλέσει μείωση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων (δηλαδή μείωση της απόστασης μόνωσης), ώστε τελικά να συμβεί ένας οχετός διάσπασης στην επιφάνεια του στερεού (επιφανειακή διάσπαση), ή στο περιβάλλον μέσο του (υπερπήδηση).

Από πειράματα είναι γνωστό, ότι στα φαινόμενα παραγωγής ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών συμμετέχει και η ίδια η επιφάνεια σε βάθος μέχρι 30Å. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις (οι οποίες οφείλονται σε ξένες επικαθίσεις και έχουν συνήθως τον κυρίαρχο ρόλο στη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στην επιφάνεια), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι εκδηλώνονται και οι άλλοι παράγοντες (απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb και θερμότητα του περιβάλλοντος), όπως κατά τη διάτρηση. Μπορεί επομένως να θεωρηθεί, ότι ισχύει το ισοδύναμο κύκλωμα του  προηγούμενου σχήματος, όπου όμως οι μερικές εκκενώσεις στο επιφανειακό φιλμ (δηλαδή στο συνδυασμό "επιφάνεια του στερεού μέχρι βάθος 30Å-περιβάλλον μέσο") είναι συνήθως ο κυρίαρχος παράγοντας για την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση.

Πειραματικές έρευνες σε στερεά μονωτικά των πρακτικών εφαρμογών με κρουστικές τάσεις, δείχνουν ότι υπάρχει ομοιότητα των παλμογραφημάτων της διάτρησης ως προς εκείνα της επιφανειακής διάσπασης, με τη διαφορά ότι η επιφανειακή διάσπαση εκδηλώνεται στην ουρά της κρουστικής τάσης .

ΣΧΗΜΑ 3.3.3-1  :  Τυπικό παλμογράφημα της επιφανειακής διάσπασης

πολυμερών  στερεών μονωτικών (πάχους 2mm) εντός

μονωτικού ελαίου, υπό κρουστική τάση 10/200 μs και

διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα –πλάκα.

Cm  : 1835 nF

Uκ   : 70kV

Το παραπάνω κύκλωμα δοκιμίου – πυκνωτή είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε κατά την πραγματοποίση των μετρήσεων.

    - Η κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών

Στη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής, πάνω από την ενέργεια Fermi των ηλεκτροδίων διευκολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι :

- Η γήρανση και η διάσπαση, σχετίζονται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό. Έχει διαπιστωθεί, ότι :

α) το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη γήρανση μπορεί να είναι από ακουστικά κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες.

β) Το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επεκταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα)

- Καθοριστικός παράγοντας για την δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά μονωτικά (με σχετική διηλεκτρική σταθερά 2,5-4,5) έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης, αρχίζουν σε τιμή πεδίου περίπου 0,2MV/cm.

- Για τιμές του πεδίου μέχρι περίπου 0,5MV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα κατά τη σχέση 2.5-2 ().

Για μεγαλύτερες τιμές πεδίου από προηγουμένως, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η σχέση 2.5-2. Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης στο υλικό. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται από το περίσσευμα της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εξαναγκασμένη

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 3.3.2 και 3.3.3, η γήρανση και η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb, και θερμότητα του περιβάλλοντος). Οι παράγοντες αυτοί δεν περιλαμβάνουν όμως στοιχεία για φαινόμενα, που δεν μπορεί κανείς να ακούσει, ή να παρατηρήσει, όπως :

- ο ιονισμός με κρούσεις, που πιστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά, και

- το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η συσχέτισή του με φωτεινά φαινόμενα και καταπονήσεις, που παρατηρούνται στο υλικό (θερμικές, ή μηχανικές , ή και τα δύο) , που θα έδινε περισσότερες πληροφορίες για τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής.

Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες, δόθηκαν με κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, η οποία βασίζεται κυρίως :

- στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις (δηλαδή από παλμογραφήματα όπως εκείνο των σχημάτων : 3.3.4-1

ΣΧΗΜΑ  3.3.4-1:  Τυπικά παλμογραφήματα κατά τη γήρανση και διάσπαση

στερεών οργανικών μονωτικών

- απλοποιημένη διάταξη μέτρησης (uκ : στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης, Δ : δοκίμιο, um : τάση στον πυκνωτή μέτρησης Cm).

- Μετρήσεις με κρουστικές τάσεις της μορφής 10/200μs:

(α) γήρανση : (τιμή πεδίου 1,11ΜV/cm, =77,5kV, Cm=210nF, υλικό: βακελίτης)

(β) διάτρηση: (τιμή πεδίου 1,20MV/cm, =85kV, Cm=210nF, υλικό: pertinax)

- Στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή (το παλμογράφημα) της πτώσης τάσης σε ένα ωμικό τετράπολο μέτρησης (ως στοιχείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε δηλαδή μία αντίσταση, αντί του πυκνωτή μέτρησης ),

- στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση)

- στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων

    - Συνδυασμοί των παραγόντων γήρανσης και διάτρησης

Οι μερικές εκκενώσεις θεωρείται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας γήρανσης και διάσπασης των μονώσεων στην πράξη. Μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών μερικών εκκενώσεων, προεξέχοντα ρόλο έχουν οι τελευταίες, γιατί σχετίζονται με χημικές μεταβολές στον όγκο του υλικού (oι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις από ξένες επικαθίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης).

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε, τα φαινόμενα προ και κατά τη διάτρηση των στερεών μονωτικών δε μπορούν να αποδοθούν σε ένα μόνο από τους παραπάνω παράγοντες , αλλά ένα συνδυασμό αυτών. Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται στην πράξη με διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα με την περίπτωση καταπόνησης του στερεού μονωτικού. Η επίδραση όμως αυτών των παραγόντων εξαρτάται και από το πως αυτοί εκδηλώνονται διαχρονικά. Έτσι ο πιθανός συνδυασμός των παραγόντων μπορεί να είναι:

- Συνδυασμός  της θερμότητας του περιβάλλοντος μέσου με τους άλλους παράγοντες γήρανσης  και διάτρησης .

- Συνδυασμός των μερικών εκκενώσεων με τους άλλους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης

- Συνδυασμός των τεσσάρων βασικών παραγόντων γήρανσης και διάτρησης

Καθώς αντικείμενο μελέτης αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση των μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά , έχουμε κάθε λόγο να αναπτύξουμε το δεύτερο συνδυασμό παραγόντων. Για λόγους όμως πληρότητας και συνοχής θα αναπτυχθεί στο κεφάλαιο που αναφέρεται εκτενώς στις μερικές εκκενώσεις .

    - Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού των αερίων μονωτικών με τα στερεά και τα υγρά μονωτικά.

Τα αέρια μονωτικά έχουν το μειονέκτημα να προκαλούν βλάβες στα στερεά μονωτικά, που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό οφείλεται στις ξένες κυρίως επικαθίσεις , λόγω των οποίων μειώνονται οι αποστάσεις μόνωσης , οι οποίες προαναφέρθηκαν, με αποτέλεσμα την εκδήλωση εκκενώσεων στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών. Προκαλούν επίσης βλάβες στα στερεά και υγρά μονωτικά όταν εγκλωβίζονται σ’ αυτά, γιατί τότε επενεργούν ως ανεπιθύμητες ανομοιογένειες , οι οποίες μειώνουν τη διηλεκτρική αντοχή των υλικών αυτών.

Η ανεπιθύμητη αυτή συνεργασία του αέρα με τα στερεά και τα υγρά μονωτικά μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από την διάταξη 3.3.7-1 που φαίνεται παρακάτω

ε1              ε2

D1,E1      D2,E2

ΣΧΗΜΑ  3.3.6-1:   Παράδειγμα ανεπιθύμητης συνεργασίας του αέρα με τα στερεά μονωτικά

D:  ηλεκτρική ροή

E:  πεδιακή ένταση

ε:  διηλεκτρική σταθερά

Σε ομογενές πεδίο με απόσταση μεταξύ των επίπεδων ηλεκτροδίων d=1cm και εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 20 kV πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα μονωτικά : αέρας  και γυαλί. Η διαχωριστική επιφάνεια των παραπάνω μονωτικών είναι παράλληλη προς τα ηλεκτρόδια. Το γυαλί καταλαμβάνει 0,8cm και ο αέρας 0,2cm. Η διηλεκτρική αντοχή του αέρα είναι 21kV/ cm και του γυαλιού 200 21kV/ cm.

Τα ερωτήματα που τίθονται είναι:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω συνδυασμός των μονωτικών ως μόνωση του πυκνωτή;

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο αέρας σε όλο τον χώρο;

Για τα δύο μονωτικά κατά το σχήμα 3.3.6-1 ισχύει ότι

D1=D2

ή

ε1 ·Ε1  = ε2 ·Ε2    ,  εr1 ·Ε1  = εr2 ·Ε2

Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι το μονωτικό με τη μικρότερη σχετική διηλεκτρική σταθερά καταπονείται περισσότερο

Επειδή το πεδίο είναι ομογενές έχουμε:

U =E1 ·d1  +  E2· d2 = E2 (ε2 ·d2 +ε1 d1)/ε1

Οπότε και προκύπτουν σχέσεις οι οποίες αφορούν τα Ε1 και Ε2  μόνο. Αν σ’αυτές αντικαταστήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα:

Για το γυαλί  :   Ε1 =9,5kV/ cm

Για τον αέρα :   E2 =62kV/ cm

Από τα αριθμητικά αυτά αποτελέσματα καταλήγουμε πως πως το γυαλί καταπονείται ελάχιστα, ενώ ο αέρας διασπάται. Επιπλέον με μονωτικό μόνο τον αέρα είναι Ε =20 kV/ cm <21 kV/ cm ,οπότε ο αέρας καλύπτει τις απαιτήσεις μόνωσης. Από την άλλη το γυαλί έχει διηλεκτρική αντοχή 200kV/cm και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις μόνωσης για τάσεις μικρότερες από 200kV/ cm..

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των κατηγοριών των μονωτικών υλικών πρέπει να σημειώσω το εξής.  Ανεξαρτήτως πάντως του μέσου που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί σαν ηλεκτρομονωτικό υλικό δηλαδή, αέριο, υγρό , στερεό ή και   συνδυασμός αυτών, είναι απαραίτητο να δοθεί πρωταρχική σημασία στον υπολογισμό του ηλέκτροστατικού πεδίου ανάλογα με τη γεωμετρία της διάταξης προκειμένου να διασφαλισθεί ο συμπαγής , αποτελεσματικός , οικονομικός και αξιόπιστος  σχεδιασμός του εξοπλισμού. Τελείωνοντας θα πρέπει να πω ,ότι οι σχεδιαστές βασίζονται είτε σε αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού του πεδίου,  είτε σε ψηφιακές τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια βελτιώνοντας ουσιαστικά τη σχεδίαση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμου.

Η χρησιμότητα αυτών των ψηφιακών μεθόδων αποδεικνύεται , για αλλή μια φορά. Στη διπλωματική αυτή εργασία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύγκριση μεταξύ,  των τιμών του ηλεκτρικτροστατικού πεδίου και άλλων στατιστικών μεγεθων που προκύπτουν , χωρίς  χρήση σύγχρονων τεχνολογιών , όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογίστες ,με αντίστοιχες μετρήσεις  μέσω κατάλληλου κυκλώματος και καταγραφή των τιμών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

# Β.  ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η εκμετάλλευση των στατιστικών μεγεθών, που  μόλις αναφέρθηκαν και αφορούν, είτε μεγέθη που ελήφησαν απευθείας , όπως τα φορτία προ και μετά της έναρξης των μερικών εκκενώσεων, ή επιβλήθηκαν όπως η κρουστική τάση,  είτε μεγέθη που υπολογίσαμε όπως η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε,  ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα άλματα δυναμικού, η κινητικότητα, κ.α ηλεκτρικά μεγέθη, (τα οποία πρόκειται να σχολιαστούν εκτενέστατα στη συνέχεια ) .

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στατιστικών μετρήσεων θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για την συμπεριφόρα των ηλεκτρομονωτικών υλικών και τις σχέσεις μεταξύ σημαντικών παραγόντων που επιδρούν στα ηλεκτρομονωτικά υλικά. Τα συμπεράσματα αυτά παράλληλα με τη κβαντομηχανική θεωρία των φυσικών φαινομένων θα μας δώσουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα φαινόμενα που παρατηρούνται στα βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά.  Τότε θα είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα και κατα επέκταση να επιλέγουμε τα κατάλληλα μονωτικά υλικά ανάλογα με τη χρήση της κατασκευής , αλλά και τις απαιτήσεις  που τη συνοδεύουν. Επίσης όμως θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα «ευεργετικά» αποτελέσματα της χρήσης της τεχνολογίας , εξαιτίας της ακρίβειας και της ευκολίας που μας παρέχει. Τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η τεχνολογία,στο χώρο των υψηλών τάσεων , τα οποία είναι σε όλους μας γνωστά για όλους τους τομείς της επιστήμης αλλά και σε κάθε τομέα της καθημερινής μας ζωής , θα γίνουν αντιληπτά από τη σύγκριση δύο σειρών μετρήσεων.

Στη πρώτη σειρά μετρήσεων των μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον  καθηγητή κ. Π.Μπούρκα , πραγματοποιήθηκε σε μονωτικό λάδι , υπό κρουστική τάση χειρισμών 250/2500μs, με τη χρήση κατάλληλου κυκλώματος  και χρήση ηλεκτρονικού παλμογράφου ,ο οποίος έχει μικρή ταχύτητα δειγματοληψίας .

Στη δεύτερη σειρά μετρήσεων που ελήφθησαν στο εργαστήριο , η καταγραφή των μετρήσεων των μερικών εκκενώσεων σε στερεά βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά, έγινε σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα υπό υψηλή τάση της μορφής 1,2/50 μs, μέσω αναλογικού / ψηφιακού (A/D) μετατροπέα και ηλεκτρονικού υπολογιστή ένω παράλληλα με κατάλληλο καταμεριστή τάσης  έγινε «λήψη» της μορφής της κρουστικής τάσης , ώστε να είμαστε σίγουροι πως η τάση που επιβλήθηκε ήταν όντως κρουστική. Με αυτόν τον τρόπο στην οθόνη του ηλκετρονικού υπόλογιστή θα εμφανιστεί η μορφή της κρουστικής τάσης που επιβάλλαμε, η οποία παρατείθεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο , προς σύγκριση με την αναμενόμενη.

Ένα αλλό εξίσου σημαντικό σημείο , αποτελεί το γεγονός πως ανάμεσα στα μεγέθη που θα υπολογιστούν βρίσκονται μεγέθη , όπως είναι η ειδική αγωγιμότητα σ. Ανάμεσα στους σκοπούς μας βρίσκεται ο προσδιορισμός τους  , οπότε και δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά του ηλεκτρομονωτικού υλικού έναντι των υπερτάσεων. Αλλά χρήσιμα μεγέθη που θα προκύψουν είναι η πυκνότητα ροής J, η κινητικότητα b, η ταχύτητα v και ο τρόπος που συσχετίζονται  με την επιβαλλόμενη κρουστική  τάση Uκ και η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου Ε. Η σχέση αυτή θα γίνει πλήρως αντιληπτή μέσα από τις γραφικές παραστάσεις των συσχετιζόμεων μεγεθών.

Συγκεντρωτικά οι στόχοι μας σε αυτήν τη διπλωματική εργασία είναι :

- Η κατανόηση των φαινομένων , τα οποία παρατηρούνται κατά τη μερική εκκένωση , σε στερεά βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά.

- Υπολογισμός της πεδιακής έντασης και των κριτηρίων αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών.

- Η παρατήρηση των φαινομένων μέσω

Α)  Α/D μετατροπεών και χρήση Η/Υ

Β)   Η λεκτρονικών παλμογράφων,

η αναπαράσταση τους μέσω γραφικών παραστάσεων και η  σύγκριση των επιμέρους αποτελεσμάτων

Γ.  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΟΡΙΣΜΟΙ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  - Ορισμοί

Πριν προβούμε στην εκτενή ανάλυση των κρισιμών μεγεθών που αναφέρθηκαν και αποτελούν το αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας , θα πρέπει να αναφερθούμε και να «γνωρίσουμε» δύο έννοιες , της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου και των μερικών εκκενώσεων, που ήδη έχουμε αναφερθεί σ’αυτά πολλές φορές .

    - Το ηλεκτροστατικό πεδίο Ε

Επειδή το μέγεθος της πεδιακής έντασης , ήδη το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια κατα κόρον , οφείλω να αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία για αυτό, για το λόγο εμφανισής του, για  τις ιδιοτητές του και την επιδρασή του στον περιβάλλον χώρο.

Τα  ηλεκτρικά φαινόμενα, όπως είναι γνωστό, αποδίδονται σε αρνητικούς και θετικούς ηλεκτρικούς φορείς. Από την εμπειρία είναι γνωστό, ότι οι ομώνυμοι ηλεκτρικοί φορείς απωθούνται και οι ετερόνυμοι έλκονται. Η δύναμη F , που ασκείται μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορέων δίνεται από τον περίφημο νόμο Coulomb.

Όταν σε ένα χώρο υπάρχουν θετικοί και αρνητικοί φορείς , που διαχωρίζονται μεταξύ τους , τότε σε ηλεκτρικούς φορείς , που θα βρεθούν εντός του χώρου αυτού εξασκούνται δυνάμεις. Ο παραπάνω χώρος  ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο. Μια αξιόλογη βοηθητική μέθοδος παράστασης του πεδίου είναι η εικόνα του πεδίου. Πρόκειται για μια παράστασή του με γραμμές , που δείχνουν τη διεύθυνση των δυνάμεων στο πεδίο. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται γραμμές  πεδιακής έντασης. Σε περίπτωση που μεταξύ των ηλεκτροδίων συμβαίνει μια ροή ηλεκτρικών φορέων (ηλεκτρικός αγωγός ) το πεδίο χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικό πεδίο ροής. Όταν αποκλείεται η ροή ηλεκτρικών φορέων μεταξύ των ηλεκτροδίων (όπως αυτό που επιδιώκεται στους μονωτές ) , τότε πρόκειται για ένα ηλεκτροστατικό πεδίο.

Όταν ένας ηλεκτρικός φορέας με φορτίο Q εισαχθεί εντός ενός ηλεκτροστατικού πεδίου , τότε εξασκείται σε αυτόν μία δύναμη F. Η ανάγκη για να αποφανθεί κανείς πόσο ισχυρό είναι το πεδίο αυτό , οδήγησε στον ορισμό της πεδιακής έντασης  Ε. Η ένταση Ε έχει τη διεύθυνση της δύναμης , που εξασκείται στον θετικό ηλεκτρικό φορέα, ο οποίος σεν επηρεάζει (με το δικό του πεδίο) το πεδίο στο οποίο έχει εισαχθεί. Γι’ αυτό , στην παράσταση ενός πεδίου με τις γραμμές πεδίου, τα διανύσματα της πεδιακής έντα σης  εφάπτονται των γραμμών αυτών όταν τα διανύσματα της πεδιακής έντασης σε ένα πεδίο έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια απόλυτη τιμή , τότε ονομάζεται ομογενές πεδίο.

    - Γενικά περί μερικών εκκενώσεων

Οι μερικές εκκενώσεις θεωρείται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας γήρανσης και διάσπασης των μονώσεων στην πράξη. Επομένως η  διάσπαση των στερεών μονωτικών έχει στις περισσότερες περιπτώσεις , την αφετηρία της στις μερικές εκκενώσεις στην επιφάνεια και στον όγκο τους. Οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά θέσεις ανομοιογένειαας μέσα στον όγκο του μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκένωσεις ), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή ξένες επικαθήσεις ( ηλεκτρικές ακαθαρσίες ) στην  επιφάνεια του (εξωτερικές εκκενώσεις ). Μια μακροσκοπική παράσταση των θέσεων δίνεται στο σχήμα 2.3-1.

ΣΧΗΜΑ  1.1.2-1  :  Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής σε

Στερεό βονωτικό εντός μονωτικού ελαίου

1) Τομή Α-Α της διάταξης πειραματισμού :

α : ηλεκτρόδιο ακίδα

β : επιφανειακό φιλμ του μονωτικού ελαίου και επιφάνεια του

στερεού μονωτικού.

γ : στερεό μονωτικό

δ : ηλεκτρόδιο πλάκα

2) Κάτοψη της διάταξης πειραματισμού :

C1…Cn: πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος της επιφάνειας του στερεού μονωτικού και του επιφανειακού φιλμ ελαίου

Cε1…Cεn : πυκνωτές επιφανειακών (εξωτερικών) θέσεων διαταραχής

C            : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

Cφ1…Cφn : πυκνωτές εσωτερικών θέσεων διαταραχής (κυρίως φυσαλίδες αερίων)

C01…C0n : πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος του στερεού μονωτικού

Σύμφωνα με αυτό, οι επιφανειακές θέσεις διαταραχής έχουν παρασταθεί με τους πυκνωτές Cs1, Cs2 … Csn  και οι εσωτερικές με τους πυκνωτές Cφ1, Cφ2 … Cφn. Οι πυκνωτές C1, C2 … Cn και C01, C02 … C0n  παριστάνουν αντίστοιχα το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού (κάθε ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα δύο πυκνωτών, εκ των οποίων ο ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα μεταξύ ακίδας και της θέσης διαταραχής και ο άλλος n χωρητικότητα μεταξύ της πλάκας και της θέσης διαταραχής ).

Από τη στιγμή της έναρξης των μερικών εκκενώσεων προκαλείται συνήθως σταδιακή αλλαγή της μοριακής δομής του στερεού μονωτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιορισμένο τμήμα του, όπου δηλαδή έτυχε οι θέσεις ανομοιογένειας  να είναι περισσότερο αγώγιμες. Πρόκειται για ένα ηλεκτροχημικό φαινόμενο, που σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα οδηγεί στη διάσπαση του στερεού μονωτικού.

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές διάσπασης, η ηλεκτροχημική διάσπαση προκαλεί βαθμιαία μείωση της ηλεκτρικής αντοχής, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της χημικής μεταβολής και είναι συνήθως μακροπρόθεσμη, γι' αυτό ονομάζεται και γήρανση του μονωτικού υλικού. Στο Σχήμα 1.1.2-2 δίνεται ένα παράδειγμα μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω γήρανσης του υλικού από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των θέσεων διαταραχής.

Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και τη μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων μέσα στον όγκο του στερεού μονωτικού οδήγησε τους Gemant και Philipoff  στα ισοδύναμα κυκλώματα .  Η αναπαράσταση του φαινομένου

είναι μέγιστης σημασίας και γι’ αυτό το λόγο αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο για τα κυκλώματα αυτά, τα οποία είναι και τα κυκλώματα με τα οποία  προσομοιώνεται το υπό εξέταση φαινόμενο.

ΣΧΗΜΑ   1.1.2-2 :  Μείωση της διηλεκτρικής αντόχης στο νάυλον παχός 0.125 mm

λόγω μερικών εκκενώσεων

Αριθμός δοκιμίων 10 ανά σημείο μέτρησης

Τδ :  χρόνος διάσπαση

  - Μαθηματικές σχέσεις για τον υπολογισμό χρήσιμων ηλεκτρικών μεγεθών

Από τις μετρήσεις και την επεξεργασία των μεγεθών που έχουν αναφερθεί υπολογίζουμε τα εξής παρακάτω μεγέθη:

1. Την ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων ΔW σε  eV  μέσω της σχέσης :

ΔW =0,5 ·(ΔQ / Cm)·Κ           [eV]                                                   (1.2-1)

2. Την ταχύτητα v, των ηλεκτρονίων. Η ταχύτητα βρίσκεται από την εξής εξίσωση

v= (2·ΔW/m0)1/2                  [m/sec]                                                  (1.2-2)

Οι μονάδες προέκυψαν αντικαθιστώντας τη μάζα των ηλεκτρονίων ίση με m0=9,1094·10-31kg.  Επιπλέον αντικαταστήσαμε τα eV , με τα ισοδύναμά τους Joule, γνωρίζοντας πως 1 eV =1,602·10-19 Joule = 1,602·10-19 kg·m2/sec2.

3. Την κινητικότητα b με χρήση της σχέσης:

b = v/E                           [m2/Kv]                                                     (1.2-3)

4. Την ειδική αγωγιμότητα σ :

σ = Ne·b/V=ΔQ·b/V           [1/(MΩ·m)]                                                       (1.2-4)

όπου  Ne είναι το πλήθος των ηλεκτρικών φορέων , το οποίο ισουται με το πλήθος των φορτίων και V , ο όγκος του υπό εξέταση δοκιμίου

5. Την πυκνότητα ροής ρεύματος J, η οποία προκύπτει από τη σχέση :

J =σ · Ε                              [Α/·m2]                                                          (1.2-5)

6. Tην χωρητικότητα της διάταξης  ΔC, από τη γνωστή σχέση:

ΔC = ΔQ  / UΚ                   [pF]                                                            (1.2-6)

7. Τελευταίο αλλά το σημαντικότερο μέγεθος είναι η πεδιακή ένταση Ε, η οποία υπολογίζεται από τη σχέση:

E= 2·UK /[R·ln(4·d/R)]   [MV/cm]                                                     (1.2-7)

Όπου R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας και d το πάχος του δοκιμίου. Τα δύο δοκίμια που χρησιμοποιήσαμε είχαν πάχος , το πρώτο  1mm και το δεύτερο 2mm και R=0,9 mm, τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει.

- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

  - Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων

Για την πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων, μέσω παλμογραφημάτων (ή μετρήσεων των κυματομορφών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα), έχουν προταθεί διάφορες έννοιες, όπως π.χ. στο σχήμα 2.1-1 για μετρήσεις με κρουστικές τάσεις. Με παρόμοιες σκέψεις, μπορεί κανείς να καθορίσει μεγέθη για τη μελέτη των μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση με άλλες μορφές τάσεων, καθώς και με άλλα τετράπολα μέτρησης (συνήθως ωμική αντίσταση, αντί του πυκνωτή, ή συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων μέτρησης, σχήμα 2.1-2). Στο σχήμα π.χ. 2.1-3 δίνεται ένα παράδειγμα καθορισμού εννοιών, για παλμογραφήματα των μερικών εκκενώσεων, υπό ημιανορθωμένη τάση καταπόνησης.

Σχήμα  2.1-1:      Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική

μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών

εφαρμογών, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.

T1 : Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

T2 : Χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Q0 : Φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

Q2 : Φορτίο περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Uκ : Στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάση.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

ΔU : Άλμα δυναμικού.

ΔQ : Αύξηση φορτίου.

Με βάση τις παραπάνω έννοιες έχουν σχεδιαστεί διάφορες χαρακτηριστικές, όπως : η χαρακτηριστική Q=f(), η χαρακτηριστική u0=f(),ο χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων σε συνάρτηση με την μέγιστη τιμή της τάσης, κλπ. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών βασίζονται συνήθως σε μετρήσεις επί ενός αρκετά μεγάλου αριθμού δοκιμίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαρακτηριστική Q=f(),η οποία φαίνεται ότι είναι εκθετικής μορφής (σχήμα 2.1-4), με αποκλίσεις από αυτήν, που

Σχήμα 2.1-2 :     Απλοποιημένο κύκλωμα μέτρησης των μερικών εκκενώσεων μέσω

"ωμικού-χωρητικού" τετράπολου μέτρησης, κατά  την καταπόνηση

του δοκιμίου με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz.

H.Τ.:  Μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

Ck   :  Πυκνωτής υψηλής τάσης.

U    :  Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης (η οποία

μετράται σε  ένα ωμικό-χωρητικό τετράπολο).

Um  :  Στιγμιαία τιμή της τάσης στο ωμικό-χωρητικό τετράπολο

μέτρησης των μερικών εκκενώσεων.

Im   :   Στιγμιαία τιμή του ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων.

ΔU :  Μεταβολές στην εφαρμοζόμενη τάση λόγω μερικών εκκενώσεων.

έχουν αποδοθεί στη στατιστικοτητα των ανομοιογενειών των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, καθώς και στην εκδήλωση και άλλων παραγόντων μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, όπως π.χ. των δυνάμεων Coulomb κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs ή 10/200μs , όπου παρατηρούνται μηχανικές βλάβες (θραύσματα ). στο υλικό σε βάρος της εκδήλωσης των μερικών εκκενώσεων.Στο σχήμα 2.1-5 δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής γήρανσης, από όπου φαίνεται η σημαντική μείωση των αλμάτων δυναμικού κατά την 90η κρούση, ως προς την 60η. Από ταυτόχρονες παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών, εύκολα διαπιστώνεται, ότι η μείωση των αλμάτων δυναμικού (και επομένως του φορτίου Q στον πυκνωτή μέτρησης) σχετίζεται με τις μηχανικές κακώσεις (θραύσματα) στην επιφάνεια του μονωτικού.

Σχήμα 2.1-3 : Παράδειγμα Καθορισμού ορισμένων εννοιών για την στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Τ1 : Χρόνος έναρξης  των μερικών εκκενώσεων.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : άλμα δυναμικού

Επειδή οι συνθήκες των μετρήσεων μας, όσο και τα μεγέθη τωνς στοιχείων της διάταξης (π.χ. του πυκνωτή μέτρησης Cm) ταυτίζονται με τις αντίστοιχες του ακριβώς επόμενου σχήματος  (2.1-4), αναμένουμε η καμπύλη, που θα προκύψει από τις δικές μας μετρήσεις, και παριστάνει το φορτίο σε σχέση με την επιβαλλόμενη κρουστική τάση να έχει την παραπάνω μορφή και συγκεκριμένα εκείνη που αφορά, τάση 250/2500μs.

ΣΧΗΜΑ   2.1-4  :   Χαρακτηριστική Q2=f() για τον βακελίτη (πάχους 2mm), υπό

κρουστικές τάσεις 10/200μs, 100/2500μs και 250/2500μs.

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα  ,   Cm: 1000nF

ΣΧΗΜΑ  2.1-5  :    Άλματα δυναμικού κατά την 60η και την 90η κρούση στο pertinax

(πάχους  2mm).

Μορφή τάσης : 1,2/50μs (=99,7kV).

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Cm : 210nF.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών του είδους αυτού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης στο στερεό μονωτικό. Έχει διαπιστωθεί ότι:

- οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή της μέγιστης χρονικής μεταβολής της.

- οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή, όπου δεν μηδενίζεται η τάση.

Τα παραπάνω σημαίνουν π.χ. για καταπονήσεις με κρουστικές τάσεις, ότι : οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.

Μία πειραματική προσέγγιση του παραπάνω διαχωρισμού, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, έχει δοθεί από παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού σε στερεά οργανικά μονωτικά, με κρουστικές τάσεις διαφόρων μορφών (σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα), που συνδυάστηκαν με ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών. Στον πίνακα 2.1-1 δίνονται αποτελέσματα των στατιστικών αυτών μετρήσεων, που αφορούν οργανικά στερεά μονωτικά με εr(2,5(4,5, από τα οποία συμπεραίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, που προαναφέρθηκε. Φαίνεται επίσης, ότι οι κρουστικές τάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας (τάσεις χειρισμών) προκαλούν κυρίως εσωτερικές μερικές εκκενώσεις (ενισχύοντας έτσι τη γήρανση των στερεών μονωτικών υλικών), ενώ οι κεραυνικές τάσεις (μορφή κρουστικής τάσης 1,2/50μs) σχετίζονται περισσότερο με εξωτερικές μερικές εκκενώσεις.

| Μορφή τάσης σε μs | Δενδρίτης | Εικόνα επιφανειακών διαταραχών | Άλματα Δυναμικού | Συμπεράσματα για τις μερικές εκκενώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2/50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | στην ουρά | εξωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 10/200 | ΝΑΙ (αλλά μικρότερος από εκείνον κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50μs | ΝΑΙ (αλλά μικρότερη από εκείνη κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50 μs | στην ουρά και στο μέτωπο | εξωτερικές και εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 250/2500 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | στο μέτωπο | εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-1  :  Αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ εμφάνισης των αλμάτων

δυναμικού και της εικόνας των επιφανειακών διαταραχων

### Το φαινόμενο της πολικότητας σε πολυμερή στερεά μονωτικά κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων

Από την μέση καμπύλη των χαρακτηριστικών του σχήματος 2.1-1  γίνεται επίσης φανερή η εκδήλωση του φαινομένου της πολικότητας όπως και κατά τη διάτρηση. Οι επικαλύψεις τιμών, που παρατηρούνται μπορούν να αποδοθούν στη διαφορετική κατανομή των θέσεων διαταραχής από δοκίμιο σε δοκίμιο (τα οργανικά στερεά μονωτικά είναι ανομοιογενή και δεν είναι δυνατό να υπάρχει συμμετρική κατανομή

των θέσεων διαταραχής από δοκίμιο σε δοκίμιο). Πάντως, το φαινόμενο της πολικότητας γίνεται φανερό στα άλματα δυναμικού από την κύρτωση (παρέκκλιση) της um(t) προς τον άξονα του χρόνου (σχήμα 2.2-1).

Σχήμα 2.2-1 :       Τυπικά παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού κατά την

καταπόνηση πολυμερών στερεών μονωτικών εντός μονωτικού

ελαίου, υπό κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs.

1: Ηλεκτρόδιο ακίδα,

2: Δοκίμιο,    3: Ηλεκτρόδιο πλάκα,  Cm:  Πυκνωτής μέτρησης

### ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

### Τα ισοδύναμα κυκλώματα των μερικών εκκενώσεων

Πριν παραθέσω και αναπτύξω με λεπτομέρειες τα κυκλώματα  που χρησιμοποιήσαμε για  την πραγματοποίηση των μετρήσεων κατά την εφαρμογή κρουστικών  τάσεων χειρισμών και  κεραυνικών, οφείλω να αναφερθώ στα ισοδύναμα κύκλώματα που έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευσης των μερικών εκκενώσεων και την ερμηνεία των φαινομένων.

Ένα  πρώτο ισοδύναμο κύκλωμα,  ήταν η γέφυρα Schering. Με  τη γέφυρα Schering μετρά κανείς το σύνολο των απωλειών ενός μονωτικού υλικού ή μιας διάταξης υψηλής τάσης, δηλαδή τις απώλειες αγωγιμότητας, πόλωσης και εκείνης λόγω εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων. Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της γήρανσης των μονωτικών υλικών εμφανίστηκε η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης των μερικών εκκενώσεων. Πρόκειται για τη μέθοδο Callender, η οποία είναι παραλλαγή της γέφυρας Schering και με την οποία κατορθώθηκε η εξουδετέρωση των παράσιτων χωρητικοτήτων του κυκλώματος μέτρησης κατά το διαχωρισμό των απωλειών αγωγιμότητας και πόλωσης από εκείνες λόγω μερικών εκκενώσεων.

Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και τη μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων μέσα στον όγκο του στερεού μονωτικού, οδήγησε τους Gemant και Philipoff στο ισοδύναμο κύκλωμα του (σχήμα 3.1-1), γιατί διατυπώθηκε η άποψη ότι οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε φυσαλίδες αερίου.

Σχήμα 3.1-1: Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του (κατά Gemant και Philipoff).

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

Στο σχήμα 3.1-2 έχει συμπληρωθεί το μακροσκοπικό αυτό μοντέλο και για τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις, που οφείλονται σε θέσεις διαταραχής στην επιφάνεια του υλικού. Η ύπαρξη των εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων παριστάνεται στο ισοδύναμο κύκλωμα με την αύξηση της χωρητικότητας, η οποία επιτυγχάνεται αντίστοιχα κατά τη διάσπαση της φυσαλίδας (C1) και του πυκνωτή εξωτερικών μερικών εκκενώσεων (Cε). Με τον τρόπο δηλαδή αυτό γίνεται παράλληλη σύνδεση

του υπόλοιπου "υγιούς τμήματος" του μονωτικού (C2 και C3 αντίστοιχα) προς την ιδανική χωρητικότητα C. Οι σπινθήρες Σπ1 και Σπ2 στα ισοδύναμα κυκλώματα διασπώνται όταν διασπάται η αντίστοιχη θέση διαταραχής. Έτσι, μέσω της αντίστασης του τόξου που  σχηματίζεται (R1, R2) γίνεται η εκφόρτιση του αντίστοιχου πυκνωτή διαταραχής (C1, Cε).

Σχήμα 3.1-2 : Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του και με επιφανειακή θέση διαταραχής.

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

Cε: χωρητικότητα της επιφανειακής θέσης διαταραχής

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του επιφανειακού φιλμ

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

R2: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2

Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων κατά το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff σημαίνει αύξηση της τάσης στους ακροδέκτες της διάταξης, στο ρυθμό που διασπώνται χρονικά οι διάφορες θέσεις διαταραχής. Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε, ότι οι θέσεις ανομοιογένειας επενεργούν ως ένα είδος διακόπτη. Με βάση την υπόθεση αυτή συναντά κανείς συχνά στη βιβλιογραφία το ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά το σχήμα 3.1-3

Σχήμα 3.1-3:   Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων (παραλλαγή του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant και Philipoff).

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C2: χωρητικότητα του υγιούς στον όγκο του μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υγιούς στην επιφάνεια του μονωτικού

Δ1 και Δ2 : διακόπτες, που όταν κλείνουν συμβολίζουν την διάσπαση αντίστοιχα των εσωτερικών και των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων.

Εκτός από το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff, έχουν προταθεί για τη μελέτη του φαινομένου της γήρανσης των στερεών μονωτικών και άλλα μακροσκοπικά ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, στα οποία λαμβάνονται υπ' όψη η αύξηση της αγωγιμότητας στις πλευρές της φυσαλίδας, οι απώλειες ενέργειας σε αυτές, η αγωγιμότητα του υλικού κλπ. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Widmann δίνει επίσης μία ικανοποιητική μακροσκοπική ερμηνεία των μερικών εκκενώσεων (σχήμα 3.1-4). Σύμφωνα με αυτό, οι θέσεις διαταραχής αποδίδονται ως μία γεννήτρια μερικών εκκενώσεων G. Έτσι, όταν διεγείρεται η γεννήτρια G συμβαίνει αύξηση του δυναμικού στους ακροδέκτες της διάταξης.

Σχήμα 3.1-4 : Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά Widmann.

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

G : γεννήτρια μερικών εκκενώσεων

3.2.  Η μέθοδος πειραματισμού και η διάταξη μέτρησης για τα στερεά

ηλεκτρομονωτικά υλικά.

Για τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε στερεά ηλεκτρομονωτικά, έγιναν μετρήσεις

- με υψηλή κρουστική τάση καταπόνησης των δοκιμίων της μορφής 1,2/50μs ώστε να διερευνηθούν φαινόμενα που σχετίζονται με την κεραυνοπληξία  σε ατμοσφαιρικό αέρα και καταγραφή μέσω Η/Υ.

- με κρουστική τάση της μορφής 250/2500 μs σε μονωτικό λάδι.

Οι μετρήσεις με υψηλή κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs παρέχουν πρακτικά (λόγω της πολύ μικρής χρονικής διάρκειας της τάσης), τη δυνατότητα της διερεύνησης φαινομένων στην έναρξη τους.

Η διάταξη ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκε ηταν κοινή και για τις δύο μορφές κρουστικών τάσεων,  ήταν ακίδα-πλάκα, σχήμα (3.2-1) ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους. Επίσης με τη διάταξη αυτή προσομοιώνονται οι δυσμενέστερες συνθήκες που επικρατούν στην πράξη.

ΣΧΗΜΑ 3.2-1 :  Διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα – πλάκα

d: απόσταση ακίδας – πλάκας

R : ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας

Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν : Όταν επιβάλαμε κρουστική τάση χειρισμών , πεπιεσμένο χαρτί. Στην περίπτωση κεραυνικών τάσεων το δοκίμιο ήταν βακελίτης .

Τα οποία αποτελούν κοινά βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις ηλεκτροτεχνικές κατασκευές υψηλών τάσεων.

    - Μερικές εκκενώσεις σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά υπό κεραυνικές τάσεις

      - Η πειραματική διάταξη κατά την επιβολή κεραυνικής

τάσης 1,2/50μs

Το απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος μέτρησης που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της πειραματικής διάταξης για επιβολή κρεραυνικής τάσης 1,2/50μs είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα 3.2.1.1-1

ΣΧΗΜΑ 3.2.1.1-1:  Απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της διάταξης μέτρησης κατά

την καταπόνηση των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών.

G: Γεννήτρια κρουστικών ή εναλλασσόμενων τάσεων,

CΗ και CΝ χωρητικός καταμεριστής της εφαρμοζόμενης υψηλής

τάσης.

S: το δοκίμιο τοποθετημένο μεταξύ των ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα,

Cm: πυκνωτής μέτρησης,

A/D: αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας.

To απλοποιημένο αυτό διάγραμμα θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε τα φαινόμενα κατά τις μερικές εκκενώσεις  σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά υπό κεραυνική τάση.

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από τα εξής παρακάτω στοιχεία, τα οποία συνδέονται με τον τρόπο που αναφέρεται στη συνέχεια.

Στο δίκτυο 230V/50Hz συνδέεται ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής (ο οποίος όμως δε φαίνεται στο απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα). Σκοπός  ύπαρξης του αυτομετασχηματιστή είναι μόνο λόγοι προστασίας , αφού δε μεταβάλλει καθόλου την τάση.

Ο αυτομετασχηματιστής αυτός τροφοδοτεί την γεννήτρια G (1), με χαρακτηριστικά ..... . Η γεννήτρια έχει δύο επιλογές ως προς την πολικότητα, μπορούμε να επιλέξουμε να εφαρμόσουμε θετική ή αρνητική πολικότητα. Ακόμα η μέγιστη τάση την οποία μπορεί να δώσει είναι 35kV , για λόγους όμως προστασίας του κυκλώματος και κυρίως του A/D μετατροπεά , στις μετρήσεις μας δε θα ξεπεράσουμε την τάση των 10 kV.  Στη συνέχεια περνάμε στο πεδίο δοκιμών , όπου βρίσκεται και η γεννητρία που μολις αναφέραμε. Εκεί τροφοδοτεί έναν χωρητικό καταμεριστή τάσης, ο οποίος αποτελείται από τους πυκνωτές CH, CΝ, με στόχο να μειωθεί το πλάτος της εφαρμοζόμενης τάσης  και να είναι δυνατό να μετρηθεί αυτή κατα πρωτό και ακίνδυνα κατά δεύτερο. Στη διάταξή μας όμως στο εργαστήριο οι δύο αυτοί πυκνωτές δεν είναι οπτικά εμφανείς γιατί είναι ενσωματωμένοι στο εσωτερικό της γεννήτριας, οπότε και φαίνεται να είναι απευθείας συνδεδεμένη στη διάταξη «ακίδα –πλάκα». Τα ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης στο δοκίμιο έχουν τα εξής χαρακτηριστικά .

Η ακίδα έχει ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm και η πλάκα δισκοειδής διαμέτρου 150mm. Το υλικό κατασκευής τους ήταν ο ορείχαλκος. Όπως έχει αναφερθεί ήδη , όσο μικρότερη είναι η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας , τόσο αυξάνει η τιμή του πεδίου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το υπό εξέταση δοκίμιο (3).  Το δοκίμιο είναι συνδεδεμένο σε σειρά με τον πυκνωτή μέτρησης Cm , με τον ίδιο πυκνωτή είναι συνδεδεμένο και το άλλο άκρο της γεννήτριας. Στα άκρα του πυκνωτή γίνεται η μέτρηση της κυματομορφής του δοκιμίου. Ο πυκνωτής μέτρησης έχει τιμή 60 nF και καταλήγει στη γείωση. Ολόκληρο το πεδίο δοκιμών είναι συνδεδεμένο με αγωγό γείωσης , ο οποίος το συνδέει  με το τρίγωνο γείωσης , που έχει ειδικά κατασκευαστεί  και βρίσκεται στο αίθριο του κτιρίου.

Τελευταία συνδέουμε τη γεννήτρια και τον πυκνωτή μέτρησης με τα δύο άκρα του  A/D μετατροπέα μ Analysis , με ταχύτητα δειγματοληψίας 40·106. Ο Α/D μετατροπέας  κάνει δυνατή τη μέτρηση και τη καταγραφή της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος  που διαρρέει  το δοκίμιο. Τα αποτελέσματα της καταγραφής παρουσιάζονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χαρακτηριστικό μέγεθος αποτελεί το βάθος μνήμης της τεράστιας ταχήτητας δειγματοληψίας. Το βάθος μνήμης είναι 32700 μετρήσεις .

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά μερικές από τις λειτουργίες και τα εργαλεία που έχει η βασική οθόνη της κατά την επεξεργασία

- Η έναυση των μετρήσεων (trigger) μπορεί να γίνει με θετική ή αρνητική τιμή της τάσης, από το κανάλι Α (Αch), ή το κανάλι Β (Βch), ή από εξωτερική συσκευή (Ext), είτε και χειροκίνητα. Η τάση στην οποία γίνεται η έναρξη των μετρήσεων ρυθμίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μετρήσεων (πλάτος κυματομορφής).

- Η μέτρηση μπορεί να γίνει είτε με ένα, είτε με δύο κανάλια, ανάλογα με τον αριθμό των κυματομορφών (μία ή δύο) που θα μετρηθούν ταυτόχρονα.

- Υπάρχει ψηφιακό φίλτρο (μέσης τιμής ή διαδοχικών μετρήσεων) που μπορεί να εφαρμοστεί στην κυματομορφή.

- Το μέγιστο πλάτος της μετρούμενης τάσης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τη μέτρηση σε 4 επίπεδα (5V, 3V, 2,5V και 0,5V) στα 2 κανάλια (Aspan και Bspan).

- Η ταχύτητα δειγματοληψίας (Sampling Rate) ρυθμίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη μορφή της μετρούμενης τάσης.

- Υπάρχει η δυνατότητα τοπικής μεγένθυσης των περιοχών της κυματομορφής που μετρήθηκε (ZmIN) και σμίκρυνση αυτών ώστε να παρουσιάζεται όλη η εικόνα της κυματομορφής (ZmOUT).

Πριν μπουμε στην ενότητα ,που αναφέρεται στη διαδικασία πρέπει να σημειώσω πως οι μετασχηματιστές και η γεννήτρια είναι τοποθετημένα σε απόσταση από τα δοκίμια , ώστε οι μετρήσεις που λάβαμε να μην επηρεάζονται από τα πεδία που δημιουργούνται.

      - Διαδικασία εκτέλεσης μετρήσεων για κεραυνική τάση 1,2/50μs

Αφού πραγματοποιήσαμε την παραπάνω διάταξη και συνδέσαμε  τα διάφορα στοιχεία όπως  είπαμε, συνεχίσαμε με τη διαδικασία εκτέλεσης. Το πρώτο βήμα για το πείραμα είναι η επιλογή της πολικότητας της γεννήτριας. Εμείς επιλέξαμε την αρνητική πολικότητα. Η μέτρηση γίνεται με δύο κανάλια , γιατί δύο είναι οι κυματομορφές που θέλουμε να εμφανιστούν. Οι δύο αυτές κυματομορφές  που θα εμφανιστούν είναι η τάση της γεννήτριας που επιβάλλαμε και η τάση του πυκνωτή που μετρήσαμε στα άκρα του.

Ύστερα  από αυτή τη διαδικασία εφαρμόσαμε την κεραυνική τάση. Πριν όμως απομονώσαμε το πεδίο δοκιμών , κλειδωνοντάς το , ωστε να προστατευτούμε από τις υπερτάσεις . Η εφαρμογή της υψηλής τάσης αρχιζει  με την εφαρμογή του σκανδαλισμού, πριν όμως έχουμε ορίσει μία μέγιστη τιμή της επιβαλόμενη τάσης . Η μέτρηση της κρουστικής τάσης  , μέσω Η/Υ, πρέπει να αρχίσει αυτή ακριβώς τη στιγμή. Η μέτρηση , όμως  της κρουστικής τάσης παρουσιάζει δυσκολία όσο αφορά τον σκανδαλισμό (trigger), γιατί ο παλμός είναι αρκετά γρήγορος και συνήθως τα φαινόμενα εξελίσσονται στο μέτωπο της κρούσης που διαρκεί 1,2μs. Γι’ αυτό το λόγο στις μετρήσεις προσπαθήσαμε να επιτύχουμε το συγχρονισμό στην έναρξη των μετρήσεων και του σκανδαλισμού (trigger).

Η μέτρηση σταματάει όταν παρουσιαστεί στην είσοδο του A/D μετατροπέα παλμός με πλάτος μεγαλύτερο από το επίπεδο τάσης που κάθε φορά έχουμε ορίσει. Στο τέλος της μέτρησης έχει διατηρηθεί στη μνήμη της κάρτας του A/D μετατροπέα ικανοποιητικός ως τεραστιος αριθμός μετρήσεων πριν και μετά από τη μέγιστη τιμή της τάσης που προκάλεσε την παύση των μετρήσεων.

Εμείς εκτελέσαμε τρεις μετρήσεις για τρεις διαφορετικές  μέγιστες τιμές τάσεων, για 2,5 kV και 5 kV. Οι κυματομορφές που πήραμε είναι:

ΣΧΗΜΑ3.2.2-1:       Μορφή της τάσεως που λαμβάνουμε

στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή

για επιβαλλόμενη κρουστική τάση 2,5kV

ΜΑΥΡΟ: Η μορφή της επιβαλλόμενης τάσης

ΓΚΡΙ     :  Η μορφή της τάσης που λαμβάνουμε στα

άκρα του πυκνωτή.

ΣΧΗΜΑ 3.2.2-2:      Μορφή της τάσεως που λαμβάνουμε

στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή

για επιβαλλόμενη κρουστική τάση 5kV

ΜΑΥΡΟ: Η μορφή της επιβαλλόμενης τάσης

ΓΚΡΙ     :  Η μορφή της τάσης που λαμβάνουμε στα

άκρα του πυκνωτή.

      - Παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κεραυνική τάση 1,2/50μs

Καταρχήν από τις παραπάνω καμπύλες που προέκυψαν φαίνεται καθαρά η μορφή της  κεραυνικής  τάσης  1,2/50 μs. Παρατηρούμε πως όντως , όπως αναμέναμε η διάρκεια του μετώπου της κεραυνικής τάσης είναι 1,2 μs και  ο συνολικός χρόνος εκφόρτισης 50 μs.  Η σημαντικότερη διαπίστωση είναι η οπτική παρατήρηση του φαινομένου που μελετάμε, των μερικών εκκενώσεων.

Από τις καμπύλες φαίνεται , πως οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται υπό μορφή αλμάτων δυναμικού, τα οποία προκαλούνται από τη σταδιακή διάσπαση διάφορων θέσεων διαταραχής.

Οι γκρι γραφικές παραστάσεις , οι οποίες αφορούν την τάση που πυκνώτη παρουσιάζουν ένα «γόνατο» και αρκετές διακυμάνσεις.Το  «γόνατο» αυτό είναι η οπτική «παρουσία» της έναρξης τωνμερικών εκκενώσεων. Γι’ αυτό και εκέινη τη στιγμή «πέφτει» και η καμπύλη της επιβαλλόμενης κεραυνικής τάσης, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται η μορφή της κρουστικής τάσης 1,2/50 μs. Ύστερα από το «γόνατο» η συνέχεια των μερικών εκκενώσεων εμφανίζεται με συνεχείς διακυμάνσεις στην καμπύλη. Μία ακόμα παρατήρηση , είναι πως όσο μεγαλύτερη είναι η επιβαλόμενη τάση που ορίσαμε, τόσο εμφανέστερο είναι το γόνατο και αυτές οι διακυμάνσεις.

Χαρακτηριστικές είναι οι παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των μετρήσεων και τα αποτελέσματα των μερικών εκκενώσεων πάνω στο δοκίμιο. Οι μερικές εκκενώσεις στα δικά μας πειράματα δεν συνοδεύονται από ισχύρους ήχους, αν όμως η επιβαλλόμενη τάση ήταν μεγαλύτερη θα είχαμε και τα ηχητικά αποτελέσματα των  μερικών  εκκενώσεων

Ταυτόχρονα με τις μετήσεις αυτές  διαπιστώνεται ότι, μετά από μία τιμή της τάσης , η οποία είναι η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης , εκδηλώνεται κατά τη γήρανση επιφανειακός δενδρίτης , στα ίχνη του οποίου παρατηρείται στην επιφάνεια του μονωτικού υλικού μόνιμη αλλαγή της μοριακής δομής . Ο δενδρίτης μπορεί να ερμηνευτεί ως επέκταση του ίχνους της ακίδας μέχρι τις θέσεις διαταραχής , όπου διαπιστώνεται.

Κατά τη διάτρηση δεν εκδηλώνεται επιφανειακός δενδρίτης , αλλά ηλεκτρικό τόξο μεταξύ ακίδας – πλάκας. Η εικόνα που παρουσίασαν τα δοκίμια μετά τη διάτρηση , ήταν μία μικρή τρύπα (μικρότερη από 0,1mm ), πλησίον της ακίδας. Έτσι  διαπιστωνεταί ότι, εκτός από τη θερμική καταπόνηση, δημιουργούνται μικρά θραύσματα στη θέση προσεχούς διάσπασης. Μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην τεχνητή γήρανση του υλικού (από κρούση σε κρούση) και οι δυνάμεις Coulomb. Η εικόνα, την οποία παρουσιάζει το δοκίμιο κατά τη γήρανση δίνεται στο σχήμα 3.2.1.3-1και ονομάζεται εικόνα επιφανειακών διαταραχών. Πρόκειται για μία μόνιμη παραμόρφωση του υλικού, η οποία σχετίζεται με την εκδήλωση φωτεινής ακτινοβολίας (υπό μορφή δενδρίτη) , που παρατηρεί κανείς κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Τα σπήλαια και ο κρατήρας έχουν αποδοθεί στη θερμική καταπόνηση του μονωτικού, γιατί φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα κάποιας τήξης του υλικού στα ίχνη του επιφανειακού δενδρίτη. Τα θραύσματα, που προαναφέρθηκαν, δημιουργούνται κυρίως στην περιοχή του κρατήρα, η οποία είναι και η θέση, όπου θα συμβεί η διάτρηση. Πρόσφατες πειραματικές έρευνες έχουν δείξει ότι η εικόνα επιφανειακών διαταραχών συρρικνώνεται όσο αυξάνει η διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης (υπό σταθερή τιμή  η εικόνα των επιφανειακών διαταραχών είναι π.χ. μεγαλύτερη κατά

Σχήμα 3.2.1.3-1 : Παράδειγμα εικόνας επιφανειακών διαταραχών κατά την καταπόνηση

στερεών οργανικών μονωτικών με κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs για τιμή  πλησίον της περιοχής τιμών για τη διάτρηση

α : ακίδα (R(1mm)

β : στερεό μονωτικό

γ : πλάκα

1 : κρατήρας

2 : σπήλαια

την καταπόνηση με κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs, ως προς εκείνη με κρουστική τάση 10/200μs. ) Έχει επίσης διαπιστωθεί, ότι η εικόνα των επιφανειακών διαταραχών περιορίζεται, όσο μειώνεται ο συντελεστής χρησιμοποίησης της διάταξης των ηλεκτροδίων.

Εμείς κατά την πραγματοποίηση των μετρήσεων εκτελούσαμε μία κρούση κάθε φορά. Η τρύπα διάτρησης που αναφέρθηκε σχηματίχεται σε απόσταση χ από την ακίδα , αν και η μέτρηση του πεδίου είναι στην κορυφή της ακίδας. Αυτό οφείλεται  στην στατικότητα του φαινομένου ( είναι στατικά αδύνατο να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ακίδα η επικρατέστερη θέση διαταραχής).

    - Μετρήσεις μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικα ηλεκτρομονωτικά υλικά υπό κρουστική τάση χειρισμών 250/2500μs

      - Γενικά  για τη διαδικασία διεξαγωγής μετρήσεων για κρουστικήν τάση χειρισμών 250/2500μs

Σύμφωνα  με τα ανέφερα στην εισαγωγή , το είδος της καταπόνησης του στερεού μονωτικού υλικού μας υποδεικνύει τον παράγοντα γήρανσης και διάσπασης. Κατά συνέπεια οδηγούμαστε στον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης του ανεπιθύμητου αυτού φαινομένου. Παράλληλα όμως κρίνεται απαραίτητη η γνώση των μεγεθών σ, J, b και η συσχέτισή τους με την επιβαλλόμενη τάση UΚ και την πεδιακή ένταση Ε. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εφικτή η αξιολόγηση του στερεού μονωτικού υλικού. Έτσι σε μία δεύτερη σειρά μετρήσεων , μετρήσαμε τα φορτία κατά την έναρξη και περαίωση των μερικών εκκενώσεων. Η διαδικασία διεξαγωγής των μετρήσεων υπό κρουστικές τάσεις χειρισμών στο χώρο του εργαστηρίου περιλαμβάνει όλα  στάδια που ακολουθήσαμε για την επιβολή κεραυνικών τάσεων.

Όλη η διεξαγωγή των μετρήσεων βασίζεται και πάλι στη διάταξη ακίδας πλάκας. Αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε δύο δοκίμια , στη θέση της πλάκας , από το ίδιο υλικό, διαφορετικού όμως πάχους , το πρώτο δοκίμιο έχει πάχος d=1mm ενώ το δεύτερο d=2mm και διάμετρο 150mm. Η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας είναι R=0.9 mm.

Tο κύκλωμα που χρησιμοποιήσαμε είναι τώρα :

ΣΧΗΜΑ 3.2.2.1-1:  Απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της διάταξης μέτρησης

κατά   την καταπόνηση των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών.

G: Γεννήτρια κρουστικών ή εναλλασσόμενων τάσεων,

CΗ και CΝ χωρητικός καταμεριστής της εφαρμοζόμενης υψηλής

τάσης.

S: το δοκίμιο τοποθετημένο μεταξύ των ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα,

Cm: πυκνωτής μέτρησης,

A/D: αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας.

Tα μεγέθη που μετρήσαμε ήταν τα φορτία στην έναρξη και λήξη των μερικών εκκενώσεων για διάφορες μορφές της επιβαλλόμενης κρουστικής τάσης χειρισμών. Τα μεγέθη που προέκυψαν με τη χρήση των κατάλληλων μαθηματικών σχέσεων είναι:

- Η πεδιακή ένταση Ε [ΜΩ/cm]

- Η ταχύτητα των ηλεκτρικών φορτίων v [km/s]

- Η κινητικότητα των ηλεκτρικών φορτίων b [m2/kV·s]

- Η ειδική αγωγιμότητα  σ [MΩ]-1

- Η πυκνότητα ροής ρεύματος J [A/m2]

- Tα άλματα δυναμικού ΔUm [V] και η

- Η μεταβολή της χωρητικότητας λόγω των μερικών εκκενώσεων ΔC [pF]

O πυκνωτής μέτρησης , όμως , Cm έχει διαφορετική τιμή σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης διάταξης . Τώρα Cm= 1000nF.

Στο κεφάλαιο 1.1.3  αναφέρονται οι μαθηματικές σχέσεις που χρησιμοποιήσαμε για τον υπολογισμό  διάφορων μεγεθών. Ανάμεσα του ήταν και η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων W (σχέση 1.1.3-1) , πάνω από την ενέργεια Fermi του ηλεκτροδίου. Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται από την ενέργεια του πυκνωτή μέτρησης Cm ανά άλμα δυναμικού. Δεν αναφέρεται όμως ποίος είναι ο συντελεστής Κ. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει υπόψη του τα μεταβατικά φαινόμενα , τα οποία δε λαμβάνουμε εμείς. Έτσι ανάλογα με την τιμή του πυκνωτή επιλέγουμε την κατάλληλη τιμή του συντελεστή Κ

(πίνακας 3.3.3-1)

| Cm σε nF | 10 | 20 | 210 | 1000 | 1835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ | 1 | 1 | 1,62 | 5,51 | 9,6 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.3-1:  Τιμές του συντελεστή Κ για διάφορες τιμές του πυκνωτή

μέτρησης Cm.

Εμείς στη διάταξή μας χρησιμοποιήσαμε πυκνωτή μέτρησης Cm = 1000nF , επομένως σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα , ο συντελεστής Κ θα έχει την τιμή 5,51.

Τώρα  πλέον έχουμε τα απαραίτητα  «εργαλεία»  για να υπολογίσουμε τα  ηλεκτρικά μεγέθη που έχουν αναφερθεί και να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι πίνακες αρχικά  και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην κατασκευή των γραφικών παραστάσεων.

- ΠΙΝΑΚΕΣ –ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακάτω παρατίθενται όλοι οι πίνακες και όλες οι γραφικές παραστάσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς σκοπούς  της διπλωματικής αυτής εργασίας. Οι γραφικές παραστάσεις  παρατίθονται χωρίς κανένα σχόλιο. Τα συμπεράσματα και τα σχόλια καταγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο εκτενώς.

Για λόγους διευκόλυνσης παρατίθονται για άλλη μια φορά οι σχέσεις 1.1.3-1 ως 1.1.3-7 με τις οποίες υπολογίστηκαν τα ηλεκτρικά μεγέθη και συμπληρώθηκαν οι πίνακες που ακολουθούν.

1. Την ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων ΔW σε  eV  μέσω της σχέσης :

ΔW =0,5 ·(ΔQ / Cm)·Κ           [eV]                                                   (1.2-1)

2. Την ταχύτητα v, των ηλεκτρονίων. Η ταχύτητα βρίσκεται από την εξής εξίσωση

v= (2·ΔW/m0)1/2                  [m/sec]                                                  (1.2-2)

3. Την κινητικότητα b με χρήση της σχέσης:

b = v/E                           [m2/Kv]                                                     (1.2-3)

4. Την ειδική αγωγιμότητα σ :

σ = Ne·b=ΔQ·b               [1/(MΩ)-1]                                                  (1.2-4)

5. Την πυκνότητα ροής ρεύματος J, η οποία προκύπτει από τη σχέση :

J =σ · Ε        [Α/m2]                                                                    (1.2-5)

6. Tην χωρητικότητα της διάταξης  ΔC, από τη γνωστή σχέση:

ΔC = ΔQ  / UΚ                   [pF]                                                            (1.2-6)

7. Η πεδιακή ένταση Ε, η οποία υπολογίζεται από τη σχέση:

E= 2·UK /[R·ln(4·d/R)]   [MV/cm]                                                     (1.2-7)

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=1mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/(MΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| 10.1 | - - - - | - - - - | - - - - | 0.1504667 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 13.4 | 0.028 | 0.0083 | 0.07714 | 0.1996291 | 164.72166 | 8.251383792 | 13.08074996 | 261.129884 | 0.028 | 0.0020896 |
| 16.8 | 0.059 | 0.034 | 0.16255 | 0.2502813 | 239.10998 | 9.553649289 | 31.91311015 | 798.725494 | 0.059 | 0.0035119 |
| 20.1 | 0.096 | 0.072 | 0.26448 | 0.2994437 | 305.00525 | 10.18572929 | 55.36192564 | 1657.77803 | 0.096 | 0.0047761 |
| 23.4 | 0.33 | 0.29 | 0.90915 | 0.3486061 | 565.49488 | 16.2215998 | 303.0787224 | 10565.5094 | 0.33 | 0.0141026 |
| 26.7 | 0.74 | 0.67 | 2.0387 | 0.3977685 | 846.81309 | 21.28909348 | 891.9422037 | 35478.6519 | 0.74 | 0.0277154 |
| 30.2 | 1.03 | 0.96 | 2.83765 | 0.4499104 | 999.05711 | 22.20568832 | 1294.938937 | 58260.6555 | 1.03 | 0.034106 |
| 33.5 | 1.51 | 1.44 | 4.16005 | 0.4990728 | 1209.6512 | 24.23796963 | 2072.149138 | 103415.337 | 1.51 | 0.0450746 |
| 36.9 | 1.99 | 1.93 | 5.48245 | 0.549725 | 1388.6674 | 25.26112817 | 2846.122863 | 156458.493 | 1.99 | 0.0539295 |
| 40.2 | 3.14 | 3 | 8.6507 | 0.5988874 | 1744.3616 | 29.12670393 | 5178.080699 | 310108.736 | 3.14 | 0.0781095 |
| 43.6 | 4.1 | 4.1 | 11.2955 | 0.6495396 | 1993.2585 | 30.68725269 | 7123.438699 | 462695.541 | 4.1 | 0.0940367 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs   [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την περαίωση                  [km/s]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs       [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [m2/kV∙s]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-3:   Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΙΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την περαίωση                  [1/(ΜΩ·m)]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-4:   Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs      [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [A/m2]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων                                     [V]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-6:   Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την ενάρξη  [pF]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [kV]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [m2/kV∙s]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-9:    Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   : Ειδική αγωγιμότητα                                                    [1/(ΜΩ·m)]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-11:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-11:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε          :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

ΔUm    :  Άλμα δυναμικού                                                     [V]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.1-12:  H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=1mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | ΔQ [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/(ΜΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| 10.1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 13.4 | 0.028 | 0.0083 | 0.02287 | 0.1996291 | 89.68313 | 4.492486888 | 2.111119104 | 42.1440888 | 0.0083 | 0.0006194 |
| 16.8 | 0.059 | 0.034 | 0.09367 | 0.2502813 | 181.5144 | 7.252416665 | 13.96077376 | 349.412072 | 0.034 | 0.0020238 |
| 20.1 | 0.096 | 0.072 | 0.19836 | 0.2994437 | 264.1423 | 8.821100319 | 35.9586255 | 1076.75841 | 0.072 | 0.0035821 |
| 23.4 | 0.33 | 0.29 | 0.79895 | 0.3486061 | 530.1157 | 15.20672569 | 249.6787233 | 8703.95278 | 0.29 | 0.0123932 |
| 26.7 | 0.74 | 0.67 | 1.84585 | 0.3977685 | 805.7663 | 20.25716709 | 768.4247388 | 30565.5161 | 0.67 | 0.0250936 |
| 30.2 | 1.03 | 0.96 | 2.6448 | 0.4499104 | 964.5113 | 21.43785079 | 1165.199534 | 52423.5442 | 0.96 | 0.0317881 |
| 33.5 | 1.51 | 1.44 | 3.9672 | 0.4990728 | 1181.28 | 23.66949594 | 1929.742344 | 96308.2003 | 1.44 | 0.0429851 |
| 36.9 | 1.99 | 1.93 | 5.31715 | 0.549725 | 1367.572 | 24.87739253 | 2718.378914 | 149436.089 | 1.93 | 0.0523035 |
| 40.2 | 3.14 | 3 | 8.265 | 0.5988874 | 1705.031 | 28.46997886 | 4835.665199 | 289601.903 | 3 | 0.0746269 |
| 43.6 | 4.1 | 4.1 | 11.2955 | 0.6495396 | 1993.259 | 30.68725269 | 7123.438699 | 462695.541 | 4.1 | 0.0940367 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την έναρξη  [km/s]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρονίων  κατά την έναρξη [m2/kV∙s]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-3:   Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs      [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την έναρξη  [1/(m·MΩ)]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-4:   Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την έναρξη  [A/m2]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs    [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-6:   Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την έναρξη [pF]

Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [kV]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [m2/kV∙s]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-10:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα                                                   [1/(m·MΩ)]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-11:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-11:  TA  ΑΛΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε         :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                            [MV/cm]

ΔUm   :  Άλματα Δυναμικού                                        [V]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος    δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-12:   H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=1mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ[1/(MΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| -13.8 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -17.2 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.2562404 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |  |
| -20.7 | 0.13 | 0.049 | 0.35815 | -0.3083823 | 354.93055 | -11.5094323 | -84.7120279 | 2612.36922 | 0.13 | -0.0062802 |
| -24.2 | 0.24 | 0.16 | 0.6612 | -0.3605243 | 482.25565 | -13.3765102 | -181.761497 | 6552.94303 | 0.24 | -0.0099174 |
| -27.6 | 0.38 | 0.32 | 1.0469 | -0.4111764 | 606.82505 | -14.7582644 | -317.5168 | 13055.5425 | 0.38 | -0.0137681 |
| -31.1 | 0.48 | 0.38 | 1.3224 | -0.4633184 | 682.01248 | -14.7201691 | -400.038567 | 18534.5218 | 0.48 | -0.0154341 |
| -34.5 | 0.82 | 0.75 | 2.2591 | -0.5139705 | 891.41232 | -17.343646 | -805.196872 | 41384.7473 | 0.82 | -0.0237681 |
| -37.9 | 1.89 | 1.82 | 5.20695 | -0.5646227 | 1353.3266 | -23.968688 | -2564.80228 | 144814.562 | 1.89 | -0.0498681 |
| -41.4 | 2.29 | 2.29 | 6.30895 | -0.6167647 | 1489.6679 | -24.1529382 | -3131.50621 | 193140.234 | 2.29 | -0.055314 |
| -44.8 | 2.24 | 2.24 | 6.1712 | -0.6674168 | 1473.3153 | -22.0748909 | -2799.58984 | 186849.335 | 2.24 | -0.05 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την περαίωση [km/s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-2:  Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs   [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:        Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-3:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την ενάρξη  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-4:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [A/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-6:  Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την ενάρξη  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : Αρνητική

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v   :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [kV]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-9:    Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   : Ειδική αγωγιμότητα                                                    [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-9:    Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

J    :  Πυκνότητας ροής ρεύματος                                          [Α /m2 ]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-11:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε          :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

ΔUm    :  Άλμα δυναμικού                                                     [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.3-12:  H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=1mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/(ΜΩ·m] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| -13.8 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.2055882 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -17.2 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.2562404 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |  |
| -20.7 | 0.13 | 0.049 | 0.135 | -0.3083823 | 217.90628 | -7.0661079 | -1.95030579 | 127.694233 | 0.049 | -0.0023671 |
| -24.2 | 0.24 | 0.16 | 0.4408 | -0.3605243 | 393.76009 | -10.9218748 | -5.56528655 | 425.991686 | 0.16 | -0.0066116 |
| -27.6 | 0.38 | 0.32 | 0.8816 | -0.4111764 | 556.86086 | -13.5431122 | -10.9265024 | 953.868431 | 0.32 | -0.0115942 |
| -31.1 | 0.48 | 0.38 | 1.0469 | -0.4633184 | 606.82505 | -13.0973665 | -13.3476346 | 1312.99456 | 0.38 | -0.0122186 |
| -34.5 | 0.82 | 0.75 | 2.06625 | -0.5139705 | 852.5156 | -16.5868572 | -28.8773311 | 3151.18844 | 0.75 | -0.0217391 |
| -37.9 | 1.89 | 1.82 | 5.0141 | -0.5646227 | 1328.0285 | -23.5206356 | -94.3821685 | 11314.2921 | 1.82 | -0.0480211 |
| -41.4 | 2.29 | 2.29 | 6.30895 | -0.6167647 | 1489.6679 | -24.1529382 | -117.431483 | 15377.4072 | 2.29 | -0.055314 |
| -44.8 | 2.24 | 2.24 | 6.1712 | -0.6674168 | 1473.3153 | -22.0748909 | -104.984619 | 14876.5394 | 2.24 | -0.05 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-1 :	Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

Uκ	:	Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v	:	Ταχύτητα των φορτίων κατά την έναρξη  [km/s]

Στοιχεία δοκιμίου :		Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρονίων  κατά την έναρξη [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:        Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-3    Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs      [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την έναρξη  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-4:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την έναρξη  [A/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  :AΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs    [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : AΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-6:  Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την έναρξη [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:            Πολικότητα : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [kV]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα    : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-9:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα                                                  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-10:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-11: TA  ΑΛΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε         :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                            [MV/cm]

ΔUm   :  Άλματα Δυναμικού                                        [V]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.2-12:   H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =1 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=2mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/(MΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| 13.8 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 17.3 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 20.8 | 0.13 | 0.044 | 0.35815 | 0.2115625 | 340.26884 | 16.08360724 | 59.18949588 | 340.268843 | 0.13 | 0.00625 |
| 24.1 | 0.12 | 0.051 | 0.3306 | 0.2451277 | 326.91973 | 13.33670972 | 45.30517101 | 326.91973 | 0.12 | 0.0049793 |
| 27.7 | 0.18 | 0.1 | 0.4959 | 0.2817443 | 400.39326 | 14.21122782 | 72.4138997 | 400.393262 | 0.18 | 0.0064982 |
| 31.1 | 0.34 | 0.27 | 0.9367 | 0.3163266 | 550.2879 | 17.39619181 | 167.4368072 | 550.287904 | 0.34 | 0.0109325 |
| 34.5 | 0.39 | 0.32 | 1.07445 | 0.350909 | 589.36292 | 16.79532169 | 185.4260569 | 589.362924 | 0.39 | 0.0113043 |
| 37.8 | 0.64 | 0.57 | 1.7632 | 0.3844742 | 754.98878 | 19.63691703 | 355.7714622 | 754.988776 | 0.64 | 0.0169312 |
| 41.4 | 0.78 | 0.68 | 2.1489 | 0.4210908 | 833.48504 | 19.79347643 | 437.0534074 | 833.485041 | 0.78 | 0.0188406 |
| 44.6 | 0.75 | 0.68 | 2.06625 | 0.4536389 | 817.29932 | 18.01651929 | 382.5163332 | 817.299324 | 0.75 | 0.0168161 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την περαίωση [km/s]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs   [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [m2/kV∙s]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-3:   Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την περαίωση  [1/(m·MΩ)]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-4 :	Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs   [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [A/m2]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-5:   ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ   ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs   [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-6:   Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την περαίωση  [pF]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [kV]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [m2/kV∙s]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-9:    Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   : Ειδική αγωγιμότητα                                                    [1/(m·MΩ)]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-10:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-11:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε          :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

ΔUm    :  Άλμα δυναμικού                                                     [V]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.5-12:   H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Πολικότητα  :  ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   :  Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=2mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | ΔQ [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/(MΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| 13.8 | - - - - | - - - - | - - - - | 0.1403636 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 17.3 | - - - - | - - - - | - - - - | 0.1759631 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 20.8 | 0.13 | 0.044 | 0.12122 | 0.2115625 | 197.95973 | 9.357032143 | 12.27792185 | 259.755 | 0.044 | 0.0021154 |
| 24.1 | 0.12 | 0.051 | 0.14051 | 0.2451277 | 213.12559 | 8.694471006 | 13.22353005 | 324.145 | 0.051 | 0.0021162 |
| 27.7 | 0.18 | 0.1 | 0.2755 | 0.2817443 | 298.43552 | 10.59242381 | 31.58852997 | 889.989 | 0.1 | 0.0036101 |
| 31.1 | 0.34 | 0.27 | 0.74385 | 0.3163266 | 490.37959 | 15.50231692 | 124.8229499 | 3948.48 | 0.27 | 0.0086817 |
| 34.5 | 0.39 | 0.32 | 0.8816 | 0.350909 | 533.85768 | 15.21356562 | 145.182763 | 5094.59 | 0.32 | 0.0092754 |
| 37.8 | 0.64 | 0.57 | 1.57035 | 0.3844742 | 712.50503 | 18.53193405 | 315.0138645 | 12111.5 | 0.57 | 0.0150794 |
| 41.4 | 0.78 | 0.68 | 1.8734 | 0.4210908 | 778.22462 | 18.48116027 | 374.7763807 | 15781.5 | 0.68 | 0.0164251 |
| 44.6 | 0.75 | 0.68 | 1.8734 | 0.4536389 | 778.22462 | 17.15515774 | 347.8865955 | 15781.5 | 0.68 | 0.0152466 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την έναρξη  [km/s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρονίων  κατά την έναρξη [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:         Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-3:   Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs      [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την έναρξη  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-4:   Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την έναρξη  [A/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs    [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-6:  Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την έναρξη [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [kV]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα    : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  :ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-10:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα                                                   [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-11:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-11:  TA  ΑΛΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε         :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                            [MV/cm]

ΔUm   :  Άλματα Δυναμικού                                        [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.6-12:  H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα  : ΘΕΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=2mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/V·s] | σ [(1/ΜΩ·m)] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| -14 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.1423978 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -17.4 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.1769802 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -21.2 | 0.1 | 0.016 | 0.2755 | -0.215631 | 298.43552 | -13.8401009 | -2.9384503 | 134.527 | 0.1 | -0.004717 |
| -24.6 | 0.15 | 0.058 | 0.41325 | -0.2502134 | 365.50737 | -14.6078278 | -4.65217446 | 247.141 | 0.15 | -0.0060976 |
| -28.3 | 0.16 | 0.069 | 0.4408 | -0.2878471 | 377.49439 | -13.1144075 | -4.45500042 | 272.263 | 0.16 | -0.0056537 |
| -31.8 | 0.24 | 0.16 | 0.6612 | -0.3234465 | 462.33432 | -14.2939948 | -7.28356422 | 500.179 | 0.24 | -0.0075472 |
| -35.1 | 0.34 | 0.26 | 0.9367 | -0.3570117 | 550.2879 | -15.4137198 | -11.1266767 | 843.387 | 0.34 | -0.0096866 |
| -38.6 | 0.42 | 0.35 | 1.1571 | -0.3926112 | 611.61081 | -15.5780272 | -13.8912345 | 1157.93 | 0.42 | -0.0108808 |
| -42.4 | 0.88 | 0.81 | 2.4244 | -0.4312621 | 885.30281 | -20.5281871 | -38.35415 | 3511.82 | 0.88 | -0.0207547 |
| -44.8 | 0.79 | 0.72 | 2.17645 | -0.4556731 | 838.81088 | -18.4081714 | -30.8757015 | 2987.1 | 0.79 | -0.0176339 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την περαίωση [km/s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-2:  Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:        Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-3:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την ενάρξη  [1/(MΩ·s)]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-4:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [A/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-6    Η ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs

ΔC      :   Χωρητικότητα διαάταξης [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-7:  Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v   :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [kV]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-8:  Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την περαίωση [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-9:   Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   : Ειδική αγωγιμότητα                                                    [1/(ΜΩ·s)]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-9:   Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

J    :  Πυκνότητας ροής ρεύματος                                          [Α/m2 ]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-11:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε          :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

ΔUm    :  Άλμα δυναμικού                                                     [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.7-12:  H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

|  |  |  |  | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |  | ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=2mm |
| Uκ [kV] | Q2 [μC] | Q [μC] | ΔW [eV] | Ε [MV/cm] | v [km/s] | b [m²/kV·s] | σ [1/ΜΩ·m] | J [A/m²] | ΔUm [V] | ΔC [pF] |
| -14 | - - - - | - - - - | - - - - | #VALUE! | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -17.4 | - - - - | - - - - | - - - - | -0.1423978 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| -21.2 | 0.1 | 0.016 | 0.04408 | -0.1769802 | 119.37421 | -6.74506068 | -3.05508764 | 54.0689968 | 0.016 | -0.0009195 |
| -24.6 | 0.15 | 0.058 | 0.15979 | -0.215631 | 227.28172 | -10.5403068 | -17.3060947 | 373.173098 | 0.058 | -0.0027358 |
| -28.3 | 0.16 | 0.069 | 0.1901 | -0.2502134 | 247.89916 | -9.90751084 | -19.3522505 | 484.219164 | 0.069 | -0.0028049 |
| -31.8 | 0.24 | 0.16 | 0.4408 | -0.2878471 | 377.49439 | -13.1144075 | -59.4000056 | 1709.81181 | 0.16 | -0.0056537 |
| -35.1 | 0.34 | 0.26 | 0.7163 | -0.3234465 | 481.21281 | -14.8776615 | -109.502958 | 3541.83528 | 0.26 | -0.0081761 |
| -38.6 | 0.42 | 0.35 | 0.96425 | -0.3570117 | 558.32173 | -15.6387495 | -154.948686 | 5531.85011 | 0.35 | -0.0099715 |
| -42.2 | 0.88 | 0.81 | 2.23155 | -0.3926112 | 849.36237 | -21.6336761 | -496.058815 | 19475.8251 | 0.81 | -0.0209845 |
| -44.8 | 0.79 | 0.72 | 1.9836 | -0.4292278 | 800.78652 | -18.656446 | -380.258772 | 16321.7636 | 0.72 | -0.0170616 |

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-1:    Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs  [kV]

v   :   Ταχύτητα των φορτίων κατά την έναρξη  [km/s]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.4-2:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρονίων  κατά την έναρξη [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:        Πολικότητα   : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-3    Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs      [kV]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα κατά την έναρξη  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-4:   Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

J   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την έναρξη  [A/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  :AΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-5:  ΤΟ ΑΛΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ  ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ   :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs    [kV]

ΔUm  :  Άλμα δυναμικού ηλεκτρονίων  [V]

Στοιχεία δοκιμίου:          Πολικότητα   : AΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-6:  Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ  ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑΣΗ

Uκ :   Επιβαλλόμενη κρουστική τάση μορφής 250/2500 μs     [kV]

ΔC:    Χωρητικότητα της διάταξης  κατά την έναρξη [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:            Πολικότητα : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-7:   Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                            [MV/cm]

v    :  Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [kV]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα    : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις     : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-8:   Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

b   :   Κινητικότητα ηλεκτρικών φορτίων κατά την ενάρξη  [m2/kV∙s]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-9:  Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε   :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                           [MV/cm]

σ   :   Ειδική αγωγιμότητα                                                  [1/(m·MΩ)]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-10:  Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                     [MV/cm]

J       : Πυκνότητα ροής ρευματος                                       [Α/m2]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-11: TA  ΑΛΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ   ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε         :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                            [MV/cm]

ΔUm   :  Άλματα Δυναμικού                                        [V]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

ΣΧΗΜΑ 4.1.8-12:   H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ε      :  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                        [MV/cm]

ΔC   :  Μεταβολή της χωρητικότητας της διάταξης               [pF]

Στοιχεία δοκιμίου:           Πολικότητα  : ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Διαστάσεις   : Πάχος        d =2 mm

Διάμετρος  δ=150mm

Δ.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως είχα αναφέρει και στην εισαγωγή της διπλωματικής αυτής εργασίας τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες γήρανσης των ηλεκτρομονωτικών υλικών. Οι απώλειες Joule, οι δυνάμεις Coulomb , οι μερικές εκκενώσεις και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος . Οι παράγοντες αυτοί και οι αντίστοιχες επιδράσεις τους πάνω στα υλικά θα μας βοηθήσουν στην ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Καταρχήν όμως πρέπει να αποκλείσουμε από τους παραπάνω παράγοντες  εκείνο των  απωλειών Jοule και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος , καθώς δεν υφίσταται η ύπαρξή τους στις συνθήκες των μετρήσεων που λάβαμε. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν επιδρά, γιατι η θερμοκρασία ήταν σταθερή καθόλη τη διάρκεια και ίση με  20 °C. Από την άλλη οι απώλειες  Joule αποκλείονται γαιτί η χρονική της διάσπασης είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση.

Συνεπώς απομένουν δύο παράγονετς με βάση τους οποίους θα ερμηνεύσουμε τις γραφικές παραστάσεις .

Κάθε φορά  που θα αναπτύσσονται δυνάμεις  Coulomb έχουμε μείωση του φορτίου. Ενώ η αύξηση του φορτίου θα μαρτυρά την αύξηση τωμ μερικών εκκενώσεων.

Τα δύο αυτά  σημεία έρχονται να συμπληρώσουν οι δύο θεωρίες  η μακροσοπική και η κβαντομηχανική.

Με την κβαντική θεωρία εξηγείται η αύξηση των φορτίων. Σύμφωνα με αυτήν η αύξηση της τάσης δημιουργέι πολλά ελέυθερα ηλεκτρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ιονισμός με κρούσεις. Οι κρούσεις αυτέζ εξηγούν τις μεγάλες ταχύητητες των ελεύθερων ηλεκτριονίων που υπολογίστηκασν κάθε φορά και συμπεριλαμβάνονται στους προηγούμενους πίνακες. Με τον ίδιο τρόπο συνεπώς θα αύξάνονται και όλα τα μεγέθη, τα οποία  είναι ανάλογα με τα μεγέθη των φορτίων.

Συνδυάζοντας τις δύο θεωρίες μπορούμε να καταλάβουμε τη μείωση των φίτίων οπότε και την αύξηση των δυνάμεων Coulomb.

Ένα τελευταίο συμπερασμα είναι πως , αφού οι μεταβολές στην καμπύλη οφείλονται σε κάποιον από τους δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν, σημαίνει πως τα άλματα στις καμπύλες φανερώνουν  αλλαγές στη δομή του υλικού.

Από τα δύο είδη μετρήσεων που  έγιναν μπορεί να γίνει η παρακάτω η παρακάτω σύγκριση. Όπως αναμέναμε οι μετρήσεις μέσω Η/Υ είναι πιο λεπτομερείς και στις γραφικές παραστάσεις φαίνονται τα φαινόμενα των μερικών εκκενώσεων καλύτερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]	Π. Δ. Μπούρκας : Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1998

[2]	Π. Δ. Μπούρκας : Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1997

[3]	Κ.Καγκαράκης : Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

Εκδόσεις  Σ υμμετρία

Αθήνα 1994

[4]	Κ.Ψωμόπουλος : Διδακτορική Διατριβή «Μη γραμμικά φαινόμενα σε μονώσεις και επαφές διακοπτών υψηλών τάσεων μέσω αναλογικών / ψηφιακών μετατροπέων»

Αθήνα, Φεβρουάριος 2002

# Text boxes

Δέσποινα Δ. Δημητριάδου

Στατιστική Ανάλυση Των Μερικών Εκκνώσεων Σε Βιομηχανικά Ηλεκτρομονωτικά Υλικά Υπό Κρουστικές Τάσεις Χειρισμών Και Υπό Κεραυνικές Τάσεις

S (3)

(5)

Δέσποινα Δ.Δημητριάδου

............................

Π. Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Ν. Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Copyright © Δέσποινα Δημητριάδου 2004

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Δέσποινα Δ. Δημητριάδου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

CH

(2)

A/D

G

Cm  (4)

(1)

CN

(6)

(5)

S (3)

CH

(2)

A/D

G

Cm  (4)

(1)

CN

(6)

Ηλεκτρονικός Παλμογράφος