|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	ΠΕΡΙΚΛΗΣ  Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2007

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή στις 7 Μαΐου του 2007

Αθήνα, Φεβρουάριος 2007

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι ευνόητο ότι κάθε τεχνική κατασκευή και εφαρμογή στη βιομηχανία ή και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό, προϋποθέτει την χρήση κατάλληλων ηλεκτρομονωτικών υλικών, τόσο για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την προστασίας τους,  όσο και για την προστασία  των χειριστών τους. Αντίστροφα, οι ιδιότητες των διαθέσιμων  αυτών υλικών προδιαγράφουν τα όρια των εφαρμογών και τις δυνατότητες  για την παραπέρα πρόοδο της τεχνολογίας. Με τις δύο παραπάνω προφανείς διαπιστώσεις γίνεται φανερό ότι οι ιδιότητες των ηλεκτρομονωτικών υλικών είναι πολύ σημαντικές και αξίζει κανείς να τις μελετήσει και να τις κατανοήσει.

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η στατιστική ανάλυση των ηλεκτρικών φαινομένων που συνοδεύουν τις μερικές εκκενώσεις σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρομονωτικό υλικό, υπό υψηλή κρουστική τάση και η διερεύνηση των φαινομένων που σχετίζονται με την ικανότητά του να παρέχει μόνωση. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη των φαινομένων που εκδηλώνονται πριν και κατά τη στιγμή της διάσπασής του, σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, με τη χρήση ψηφιακού παλμογράφου.

Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων και υψηλών τάσεων της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων  Αποφάσεων.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, που συνέβαλλαν στην περάτωση της διπλωματικής μου εργασίας . Ευχαριστώ τον καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. κ. Περικλή Μπούρκα για την πολύτιμη καθοδήγηση, που μου παρείχε καθ΄ όλη τη διάρκεια ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας και την υποψήφια διδάκτωρ Δέσποινα Δημητριάδη για την πολύπλευρη βοήθεια, που τόσο πρόθυμα μου πρόσφερε σε όλα τα στάδια της εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη...........................................................................................................................7

Abstract..............................................................................................................................8

Α Θεωρητικό μέρος :.........................................................................................................9

1 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών.....................................10

1.1 Η διηλεκτρική αντοχή.............................................................................................10

1.2 Η σχετική διηλεκτρική σταθερά.............................................................................11

1.3 Ο συντελεστής απωλειών.......................................................................................11

1.4 Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα...........................................................................13

1.5 Ο συντελεστής ε tgδ...............................................................................................14

1.6 Η επιφανειακή αγωγιμότητα...................................................................................16

1.7 Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.................................................................16

1.8 Η μηχανική αντοχή.................................................................................................17

2 Διάκριση των ηλεκτρομονωτικών υλικών με βάση τη φυσική τους κατάσταση.............18

2.1 Αέρια μονωτικά......................................................................................................18

2.1.1 Η διάσπαση των αερίων  μονωτικών................................................................19

## 2.1.2 Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού του αέρα με στερεά και υγρά μονωτικά.21

2.2 Υγρά μονωτικά.......................................................................................................22

2.3 Στερεά μονωτικά....................................................................................................23

2.3.1 Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών........23

2.3.2 Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των     στερεών μονωτικών.........................................................................................24

2.3.2.1 Η θερμική διάτρηση....................................................................................25

2.3.2.2 Η ηλεκτρική διάτρηση................................................................................27

2.3.2.3 Η διάσπαση λόγω μερικών εκκενώσεων....................................................30

2.3.2.4 Η θερμοχημική διάτρηση............................................................................35

2.3.2.5 Η επιφανειακή διάσπαση και η υπερπήδηση..............................................35

2.3.2.6 Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων......................................37

2.3.3 H κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών                       μονωτικών........................................................................................................42

2.3.4 Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διάτρηση...........................................................................................................44

2.3.5 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επιφανειακή        διάσπαση..........................................................................................................45

3 Παραγωγή και μέτρηση κρουστικών τάσεων.................................................................49

B Σκοπός της εργασίας :..................................................................................................50

1 Ορισμοί χρήσιμων ηλεκτρικών μεγεθών........................................................................51

Γ Η διαδικασία των μετρήσεων :...................................................................................52

1 Κύκλωμα μέτρησης........................................................................................................52

2 Περιγραφή παλμογράφου...............................................................................................54

3 Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων.........................................................................55

Δ Αποτελέσματα-πίνακες-γραφικές παραστάσεις :......................................................61

1 Επίπεδο τάσης 5kV........................................................................................................62

2 Επίπεδο τάσης 6kV........................................................................................................73

3 Επίπεδο τάσης 7kV........................................................................................................84

4 Επίπεδο τάσης 8kV........................................................................................................95

5 Επίπεδο τάσης 9kV......................................................................................................106

6 Επίπεδο τάσης 10kV....................................................................................................117

7 Επίπεδο τάσης 11kV....................................................................................................128

8 Επίπεδο τάσης 12kV....................................................................................................139

9 Επίπεδο τάσης 13kV....................................................................................................150

10 Επίπεδο τάσης 14kV..................................................................................................161

11 Επίπεδο τάσης 15kV..................................................................................................172

12 Επίπεδο τάσης 16kV..................................................................................................183

13 Επίπεδο τάσης 17kV..................................................................................................194

14 Επίπεδο τάσης 18kV..................................................................................................205

15 Διάσπαση στο επίπεδο τάσης των 18kV.....................................................................208

Ε Σχολιασμός..................................................................................................................211

ΣΤ Συμπεράσματα.........................................................................................................212

Βιβλιογραφία..................................................................................................................214

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο θεωρητικό μέρος αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στις βασικές ιδιότητες των ηλεκτρομονωτικών υλικών, οι οποίες χρησιμεύουν ως απλά κριτήρια επιλογής τους στις διάφορες ηλεκτροτεχνικές κατασκευές. Τα υλικά αυτά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες με βάση τη φυσική τους κατάσταση: τα υγρά, τα αέρια και τα στερεά μονωτικά. Θα περιγραφούν με λίγα λόγια τα υγρά και αέρια μονωτικά και θα αναλυθούν εκτενώς τα στερεά, που είναι και το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας και συγκεκριμένα θα μελετηθούν τα φαινόμενα που παρουσιάζουν πριν και κατά τη διάρκεια της διάσπασής τους.

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η στατιστική ανάλυση των ηλεκτρικών φαινομένων που συνοδεύουν τις μερικές εκκενώσεις, λίγο πριν τη διάσπαση ενός βιομηχανικού υλικού με την ονομασία Pertinax. Το Pertinax χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρομονωτικό υλικό στους μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η και είναι ευρέως διαδεδομένο ως δοκίμιο μετρήσεων. Στο δοκίμιο αυτό εφαρμόστηκε κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs, σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, σε μια διάταξη τύπου ακίδα-πλάκα. Οι εργαστηριακές αυτές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ψηφιακού παλμογράφου.

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά της διαδικασίας των εργαστηριακών μετρήσεων, με πλήρη περιγραφή του κυκλώματος μέτρησης και του πεδίου δοκιμών. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τη μορφή γραφικών παραστάσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στον παλμογράφο και μετά την επεξεργασία τους στο Excel. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα τη σχέση των εξεταζόμενων μεγεθών που είναι η τάση εισόδου στο δοκίμιο και η τάση εξόδου από αυτό, καθώς και την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων που εμφανίζονται στις μετρήσεις με τη μορφή αλμάτων δυναμικού. Από τα μεγέθη αυτά βγήκαν συμπεράσματα και για άλλα απαραίτητα για τη μελέτη ηλεκτρικά μεγέθη, όπως η πεδιακή ένταση, η αύξηση φορτίου και η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων.

ABSTRACT

The theoretical part of this thesis deals with the principal characteristics of nonconductive materials, which act as simple measures of choice throughout several electrotechnical structures. Those materials break into three main categories according to their physical state. Liquids, gases and nonconductive solids. Liquids and gases will be discussed in a few words while solids, which are the main subject of this thesis, will be discussed thoroughly. In particular we will go over phenomena before and after their break-down.

The aim of this thesis is the study and the statistical analysis of the electrical phenomena that accompany the partial discharges just before the break-down of an industrial material called Pertinax. Pertinax is a nonconductive material, used as a part of  Δ.Ε.Η.’s transformers and is widely regarded as a test sample. Impulse voltage of 1.2/50μs was applied onto this material, in the ambience of air, on an acumen-plate type array. Those laboratorial measurements were performed with the use of a digital oscilloscope.

In the continuity, there will be a thorough approach on the laboratorial measurements, along with a full description of measurement’s circuit and the test’s field. Finally, the results will be presented in the form of graphic representations, according to the data collected by the oscilloscope and their further processing on Excel. The results clearly show the relation between the applied high voltage and the output voltage, as well as the occurrence of partial discharges in the form of potential steps. Those quantities also contributed to conclusions about other essential electrical elements, such as field intensity, charge increase and free electrons energy.

A ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Μονωτικά υλικά ονομάζονται τα υλικά που δεν έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα στην περίπτωση που βρίσκονται εντός ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι, η ύπαρξη μονώσεων σε μία ηλεκτροτεχνική κατασκευή απαιτείται για τον ηλεκτρικό διαχωρισμό μεταξύ ρευματοφόρων μερών, καθώς και ρευματοφόρων μερών προς τη γη με τέτοιο τρόπο, ώστε το σχηματιζόμενο ηλεκτρικό πεδίο να είναι ηλεκτροστατικό. Άλλη μια πολύ σημαντική εφαρμογή των μονωτικών είναι η χρήση τους ως διηλεκτρικών υλικών, ανάμεσα στις πλάκες των πυκνωτών. Γενικά με την χρήση μονώσεων ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της διάσπασης.

Με τον όρο διάσπαση εννοούμε την αγώγιμη σύνδεση δύο μεταξύ τους μονωμένων ηλεκτροδίων μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Όταν η διάσπαση συμβαίνει  με εκκένωση στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μονωτικών (π.χ. αέρας–πορσελάνη, βακελίτης–μονωτικό λάδι), τότε η διάσπαση ονομάζεται επιφανειακή διάσπαση. Η διάσπαση στο περιβάλλον μέσο ενός στερεού μονωτικού, λόγω μείωση της απόστασης μόνωσης από ξένες επικαθήσεις στην επιφάνεια του υλικού (π.χ. ρυπασμένοι μονωτήρες) ονομάζεται υπερπήδηση. Η διάσπαση δια του όγκου ενός μονωτικού υλικού καλείται διάτρηση.

Σε μια απλή διάταξη δύο ηλεκτροδίων τα χωρικά φορτία συγκεντρώνονται προ του ηλεκτροδίου με την αντίθετη προς αυτά πολικότητα, σχηματίζοντας έτσι ένα νέφος χωρικών φορτίων. Το πεδίο αυτό ονομάζεται ηλεκτροστατικό για όσο τα χωρικά αυτά φορτία είναι αμετακίνητα. Αυτή η κατάσταση ισορροπίας των εξασκούμενων δυνάμεων Coulomb συμβαίνει μέχρι μια τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης. Όταν μετά από την τιμή αυτή του εφαρμοζόμενου πεδίου καταστραφεί η κατάσταση ισορροπίας, χωρίς να συμβεί η συνολική διάσπαση, τότε εκδηλώνονται εκκενώσεις σε περιορισμένο μήκος του μονωτικού, που ονομάζονται μερικές εκκενώσεις.

Οι μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε θέσεις ανομοιογένειας στον όγκο ή στην επιφάνεια του υλικού (κυρίως φυσαλίδες αερίων στον όγκο του υλικού και διάφορες ξένες επικαθήσεις στην επιφάνειά του όπως σκόνη, υγρασία, κ.λ.π.). Όταν οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στον όγκο ενός στερεού μονωτικού ονομάζονται εσωτερικές μερικές εκκενώσεις και οι αντίστοιχες στην επιφάνειά του, εξωτερικές μερικές εκκενώσεις. Οι μερικές εκκενώσεις στον αέρα γύρω από γυμνούς αγωγούς έχουν την ξεχωριστή ονομασία στεμματοειδείς μερικές εκκενώσεις (ή εκκενώσεις korona).

1 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών

Η ανάγκη για την αξιόπιστη διαχρονική συμπεριφορά των διαφόρων μονωτικών υλικών σε μία κατασκευή υψηλών τάσεων έχει οδηγήσει σε ορισμένα βασικά κριτήρια αξιολόγησής τους, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις ηλεκτρικές (ή διηλεκτρικές) ιδιότητές τους, άλλα και άλλες ιδιότητες που πρέπει να έχουν ανάλογα με την κατασκευή, όπως π.χ.: η θερμική αντοχή κατά την απαγωγή των απωλειών Joule των αγωγών, η ψυκτική ικανότητα κατά τη σβέση του ηλεκτρικού τόξου σε διακόπτες, η μηχανική αντοχή των μονωτήρων (π.χ. λόγω του βάρους της γραμμής), η αντοχή κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος, κ.λ.π. Τα κριτήρια αυτά είναι :

  - Η διηλεκτρική αντοχή

Ως διηλεκτρική αντοχή (Εd) ενός μονωτικού υλικού έχει οριστεί το πηλίκο της ελάχιστης ενεργού τιμής της τάσης  για τη διάσπαση (Ud min) προς την απόσταση των ηλεκτροδίων (d) σε ομογενές πεδίο.

Εd =    (σε MV/cm)                                                                               (1.1)

Ακολουθεί πίνακας με παραδείγματα μονωτικών υλικών και αντίστοιχες τιμές της διηλεκτρικής αντοχής τους :

| Μονωτικό Υλικό | d [mm] | Εd [kV/cm] |
| --- | --- | --- |
| Αέρας |  | 21 |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 60...200 |
| Πορσελάνη | 0,5…3 | 340...380 |
| Στεατίτης | 0,5…3 | 200...300 |
| Γυαλί | <1 | 160...450 |
| Χαρτί | 0,5…1,5 | 300...450 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 200...400 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 300...500 |
| Ξύλο | <3 | 30...50 |
| Glimmer | 0,01…0,1 | 500...1000 |

Πίνακας 1.1:   Διηλεκτρική αντοχή Εd  για καταπόνηση μικρής χρονικής διάρκειας  ορισμένων  μονωτικών υλικών σε ομογενές πεδίο συχνότητας 50 Hz.

  - Η σχετική διηλεκτρική σταθερά

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά (εr) εκφράζει το πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη στο κενό ή στον αέρα (C= εr(C0). Οι σχετικές διηλεκτρικές σταθερές των διάφορων μονωτικών, που συνθέτουν μια μόνωση (π.χ. περιελίξεις μετασχηματιστών και μονώσεις καλωδίων) θα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο, ώστε να εξομαλύνεται το πεδίο στις διαχωριστικές επιφάνειές τους , για να μη διευκολύνεται η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων. Ο πίνακας 1.2 παρουσιάζει τις τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς για τα πιο γνωστά υλικά.

| Υλικό | εr | Υλικό | εr |
| --- | --- | --- | --- |
| Αέρας (κανονικές συνθήκες) | 1,000594 | Mikanit | 4-6 |
| Αέρας υγρός | 1,5 | Πάγος | 2-3 |
| Απεσταγμένο νερό | 8 | Pertinax | 4,8-5,4 |
| Bακελίτης | 3,5-8,2 | PVC | 4-6 |
| Condense | 4-8 | Plexiglas | 2,6-3,5 |
| Glimmer | 5-16 | Πορσελάνη | 5,5-6 |
| Γυαλί | 5-16 | Presspan | 2,5-3,4 |
| Θερμοπλαστικά συνθετικά | 2-5 | Ρητίνη | 2,2 |
| Λάδι μετασχηματιστών | 2-2,5 | SF6 |  | 1,002049 |
| Λάστιχο | 2,8-6,5 | Στεατίτης | 6,4 |
| Ξύλο | 2,5-6,5 | Χαλαζίας |  | 3-7 |

Πίνακας 1.2:  Σχετική διηλεκτρική σταθερά ορισμένων υλικών στους 20 °C.

  - Ο συντελεστής απωλειών

Σε μία μόνωση, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλεκτροδίων με σκοπό τη δημιουργία ενός ηλεκτροστατικού πεδίου, υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας, οι οποίες υπό εναλλασσόμενη τάση οφείλονται :

α) στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαρκή εναλλαγή της φοράς της ηλεκτρικής        ροπής των διπόλων στο ρυθμό της εναλλαγής της πολικότητας της εναλλασσόμενης τάσης,

β) στην πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, που έχουν τα μονωτικά υλικά (σχήμα 1.3-1).

Έτσι, ο μονωτής έχει, εκτός από το χωρητικό ρεύμα ΙC και ένα ρεύμα διαρροής ΙR. Στην πράξη το ρεύμα διαρροής αυξάνει, γιατί η αγωγιμότητα του μονωτή γίνεται μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει π.χ. κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων, και τη θερμική καταπόνηση του μονωτή από τις απώλειες των αγωγών.

Σχήμα 1.3-1 : Τάξη μεγέθους της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαφόρων κατηγοριών υλικών.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με ομοιογενές διηλεκτρικό και απώλειες (λόγω της αγωγιμότητάς του G).

Σχήμα 1.3-2 : Ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με απώλειες λόγω της αγωγιμότητας G του διηλεκτρικού του.

Ο συντελεστής απωλειών δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

(1.3-1)

και είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης του διηλεκτρικού (ή μίας μονωτικής διάταξης γενικότερα), γιατί δίνει πληροφορίες για την αγωγιμότητά του (σχήμα 1.3-3). Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό η tgδ αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία.

Σχήμα 1.3-3 : tgδ ορισμένων διηλεκτρικών

1 : σκληρό χαρτί, 2 : πορσελάνη.

Οι απώλειες Joule (PW) στην αγωγιμότητα G είναι :

(1.3-2)

όπου PB η άεργος ισχύς (ισχύς στην χωρητικότητα C).

Αν υποθέσουμε ότι ο παραπάνω πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδες πλάκες διατομής Α σε απόσταση d και ότι ο μεταξύ τους χώρος καταλαμβάνεται από ένα μονωτικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά ε, τότε η τιμή της χωρητικότητας C είναι :

(1.3-3)  Για την αγωγιμότητα G του παραπάνω πυκνωτή ισχύει η σχέση :

(1.3-4)  όπου σ η ειδική αγωγιμότητα του διηλεκτρικού. Για τις απώλειες του πυκνωτή αυτού ισχύει :

(1.3-5)  ή πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με d :

(1.3-6)  όπου V o όγκος του διηλεκτρικού.

Αν θεωρήσουμε ότι ο στοιχειώδης όγκος dV μίας τυχαίας διάταξης ηλεκτροδίων είναι ένας μικρός πυκνωτής επιπέδων πλακών, τότε οι απώλειες Joule της είναι :

(1.3-7)

  - Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

Τα ηλεκτρομονωτικά υλικά έχουν μία πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (σχήμα 1.3-1), που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους (τιμή της πεδιακής έντασης, θερμοκρασία, υγρασία, κ.λ.π.). Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι επομένως ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διηλεκτρικών, γιατί εκφράζει τους ελεύθερους ηλεκτρικούς φορείς.

Η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα στερεά μονωτικά, σε τιμές πεδίου, που η καταπόνηση του διηλεκτρικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο θερμική, δίνεται από την σχέση :

(1.4-1)

σ0 : η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα για διαφορά θερμοκρασίας θ ως προς το     περιβάλλον

σ  : η αρχική ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

W : η ενέργεια ενεργοποίησης (ενέργεια για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας)

k  : η σταθερά Bolzmann (1,37(10-23 Ws/°K)

T  : η απόλυτη θερμοκρασία

β  : ένας συντελεστής του υλικού (π.χ. για το presspan β(0,02)

Από έρευνες σε οργανικά στερεά μονωτικά συμπεραίνεται, ότι η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνει απότομα με την ενέργεια των μερικών εκκενώσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι η τιμή της πεδιακής έντασης είναι καθοριστική για την τιμή σ. Μία τιμή πεδιακής έντασης χαρακτηρίζεται ως χαμηλή όταν δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις, ή έστω όταν οι μερικές εκκενώσεις συμμετέχουν μόνο στην αύξηση των απωλειών Joule. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω π.χ. του μεγάλου πάχους του διηλεκτρικού, ή της μικρής τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης.

Για μεγαλύτερες τιμές της πεδιακής έντασης από προηγουμένως, η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στις μερικές εκκενώσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι στην περίπτωση αυτή συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις, όπως στα ιονισμένα αέρια.

Για την αύξηση της τιμής σ, από τις απώλειες του διηλεκτρικού και τις μερικές εκκενώσεις, έχει διατυπωθεί η σχέση :

(1.4-2)

όπου Ε η πεδιακή ένταση στο τμήμα του υλικού, που δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις (το οποίο χαρακτηρίζεται ως υγιές τμήμα) και δ ένας συντελεστής, που εκφράζει τη συμμετοχή των ανομοιογενειών του υλικού στη διαμόρφωση της τιμής σ. Για το ομοιογενές υλικό είναι δ=0, διαφορετικά ισχύει δ>0.

H αγωγιμότητα τέλος των μονωτικών υλικών αυξάνει όταν προσβάλλονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Χ ειδικότερα μπορεί να μετατρέψει ένα μονωτή σε αγωγό. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία προκαλεί διαχωρισμό των ηλεκτρονίων από τους μητρικούς τους πυρήνες και ανύψωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση της αγωγιμότητας των μονωτικών. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως επαγόμενη αγωγιμότητα, αποτελεί πρόβλημα στις διαστημικές κατασκευές, λόγω του υψηλού ποσοστού κοσμικής ακτινοβολίας.

  - Ο συντελεστής ε tgδ

Από τις σχέσεις (1.3-1), (1.3-3) και (1.3-4) έχουμε για ένα πυκνωτή επίπεδων πλακών :

(1.5-1)

ή με ε = ε0 εr:

(1.5-2)

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής κατά την παραπάνω σχέση.

Σχήμα 1.5-1 : ε(tgδ=f(ω) για το ομοιογενές μονωτικό υλικό.

(Υποτίθεται ότι η τιμή σ είναι σταθερή με τη θερμοκρασία)

Tο γινόμενο ε(tgδ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών (πίνακας 1.5).

| Υλικό | Πάχος μόνωσης σε [mm] | ε(tgδ |
| --- | --- | --- |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 0,004(0,0046 |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,085(0,16 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,006(0,02 |
| Γυαλί | <1 |  |
| Χαρτόνι | 0,5(1,5 | 0,03(0,1 |
| Glimmer | 0,01(0,1 | 0,009(0,012 |

Πίνακας 1.5 : Τάξη μεγέθους των τιμών ε(tgδ για ορισμένα διηλεκτρικά σε θερμοκρασία 20°C.

Από τις σχέσεις (1.5-2) και (1.4-1) έπεται ότι ο συντελεστής ε(tgδ του ομοιογενούς στερεού μονωτικού υλικού (ή γενικότερα του στερεού διηλεκτρικού όταν δεν εκδηλώνονται σε αυτό μερικές εκκενώσεις , π.χ. λόγω U<Uα) αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία :

(1.5-3)

Αν θεωρήσουμε την τιμή ε ως σταθερή, τότε από την παραπάνω σχέση έπεται ότι η αύξηση της tgδ είναι εκθετική (σχήμα 1.3-3).

Για την αύξηση της τιμής ε(tgδ στην περιοχή του στερεού μονωτικού, όπου οι μερικές εκκενώσεις συντελούν στην αύξηση των απωλειών Joule, έχουμε αντίστοιχα (από τις σχέσεις 1.4-2 και 1.5-2) :

(1.5-4)

1.6 Η επιφανειακή αγωγιμότητα

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται, όταν η επιφάνειά τους περιλαμβάνει ξένες επικαθίσεις (σκόνη, υγρασία, κ.λ.π.). Το ίδιο συμβαίνει όταν καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια. Έχει διαπιστωθεί, ότι στα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών κατά την ηλεκτρική καταπόνησή τους (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και μερικές εκκενώσεις), συμμετέχει η επιφάνειά τους σε πάχος μέχρι 30Å. Γι` αυτό, η επιφανειακή αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την προδιάθεση των διαφόρων στερεών διηλεκτρικών στην εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων. Επειδή οι παράγοντες, που προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλουν (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι κάποια σταθερά των στερεών μονωτικών.

Η επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες, που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών από τις καταπονήσεις στην επιφάνειά τους (όπως : αντοχή σε ρεύμα διαρροής, αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο, δυνατότητα απομάκρυνσης των επικαθίσεων κατά τη βροχή κ.λ.π.), που ενδιαφέρουν στην πράξη για την κατασκευή π.χ. μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών. Με κριτήριο π.χ. τη μείωση του ποσοστού της σκόνης συμπεραίνει κανείς, ότι οι μονωτήρες πορσελάνης χρησιμοποιούνται ως εξωτερικού χώρου, έναντι των μονωτήρων ρητίνης (που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικού χώρου), γιατί η επιφάνειά τους διευκολύνει περισσότερο στην απομάκρυνση της σκόνης κατά τη βροχή.

Πληροφορίες για τη μέτρηση της επιφανειακής αγωγιμότητας μπορούν να αναζητηθούν στις προδιαγραφές (π.χ. VDE 0303) και στη βιβλιογραφία περί ηλεκτρικών μετρήσεων.

## 1.7 Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

H θερμική καταπόνηση των μονωτικών υλικών σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στις θέσεις, όπου η πεδιακή ένταση έτυχε να είναι αυξημένη (όπως π.χ. ανομοιογένειες στον όγκο ή στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών, ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια στο λάδι). Η θερμότητα για την εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής υπάρχει πάντοτε κατά τη λειτουργία των διαφόρων κατασκευών (π.χ. απώλειες Joule των αγωγών, απώλειες σιδήρου, θερμότητα στις επαφές των διακοπτών). Επειδή γενικά ισχύει, ότι η θερμική ειδική αγωγιμότητα (λ) συμβαδίζει με την ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα, η τιμή λ είναι (όπως και η τιμή σ) ένα κριτήριο για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών. Στον πίνακα 1.7 δίνονται τιμές του συντελεστή λ για διάφορα διηλεκτρικά.

| Υλικό | Πάχος μόνωσης [mm] | λ |
| --- | --- | --- |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,008(0,015 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,02(0,026 |
| Γυαλί | <1 | 0,0075(0,012 |
| Ξύλο | <3 | 0,001(0,002 |
| Χαρτόνι | 0,3(1,5 | 0,003 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 0,001 |
| Glimmer | <0,5 | 0,003 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 0,014(0,03 |

Πίνακας 1.7 : Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για ορισμένα μονωτικά υλικά.

Στις προδιαγραφές ΙΕC και VDE γίνεται μία διαβάθμιση των στερεών μονωτικών ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία  λειτουργίας τους.

1.8 Η μηχανική αντοχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των στερεών μονωτικών και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ. τα πλαστικά μέρη του μηχανισμού περιστροφής ενός ασφαλειοαποζεύκτη σε ένα πίνακα μέσης τάσης, η αντοχή σε εφελκυσμό ενός μονωτικού, η δύναμη τάνυσης σε μονωτήρες των γραμμών μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωτικό ως ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της μηχανικής αντοχής των υλικών.

Συχνά ενδιαφέρει η μηχανική αντοχή σε πλήρεις κατασκευές, που περιλαμβάνουν στερεά μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την εξάσκηση μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα (π.χ. πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές μεταφοράς και διανομής, μετασχηματιστές μέτρησης στο δίκτυο υψηλών τάσεων, διακόπτες υψηλών τάσεων). Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και να γίνουν αιτία καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανική αντοχή κατά το βραχυκύκλωμα. Η μόνωση π.χ. ενός διακόπτη υψηλής τάσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου, όταν η επιδίωξη αυτή δεν συνδυάζεται με την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, που  θα διασφαλίζει την ικανότητα μόνωσης μέχρι να διακοπεί το βραχυκύκλωμα από το μέσο προστασίας του δικτύου.

2 Διάκριση των ηλεκτρομονωτικών υλικών με βάση τη φυσική τους κατάσταση

Tα ηλεκτρομονωτικά υλικά χωρίζονται, με βάση την φυσική τους κατάσταση σε τρεις κατηγορίες: τα αέρια, τα υγρά και τα στερεά μονωτικά. Ακολουθεί περιγραφή των αερίων και των υγρών μονωτικών και εκτενής ανάλυση των στερεών, όπως το συγκεκριμένο δοκίμιο της διπλωματικής αυτής εργασίας.

  - Αέρια μονωτικά

Τα αέρια μονωτικά έχουν την ιδιαιτερότητα ότι μετά το τέλος της διάσπασής τους αποκτούν και πάλι την μονωτική τους ικανότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των στερεών μονωτικών, των οποίων η διάσπαση συνοδεύεται από παραμορφώσεις, ανάλογα με την καταπόνησή τους, όπως κάψιμο, διάτρηση, κ.τ.λ.

Από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα των εναέριων γραμμών γίνεται φανερό ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο μονωτικό της κατηγορίας αυτής. Αποτελεί επίσης τη μόνωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ηλεκτροτεχνικών κατασκευών, όπως : διακόπτες μέσης τάσης (αποζεύκτες, γειωτές, διακόπτες φορτίου και ασφαλειοαποζεύκτες), πίνακες μέσης τάσης, αυτόματοι διακόπτες του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας (διακόπτες υπό πίεση 20 ατμοσφαιρών), κ.λ.π. Όμως, συγκριτικά με άλλα μονωτικά υλικά, έχει χαμηλή διηλεκτρική αντοχή, πολύ κοντά στη μονάδα, και κατά συνέπεια απαιτούνται μεγάλα διάκενα αέρος για να αποφευχθούν οι διασπάσεις. Ωστόσο, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων αερίων μονωτικών με καλύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η διηλεκτρική αντοχή ενός αερίου είναι συνάρτηση της πυκνότητάς του. Το γεγονός αυτό βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα διακοπτών ισχύος, τα οποία χρησιμοποιούν   αέριο υψηλής    πυκνότητας   προκειμένου να επιτευχθεί  η μείωση   των

ελεύθερων αποστάσεων μόνωσης, καθώς επίσης η σβέση του τόξου. Ένα τέτοιο σπουδαίο αέριο μονωτικό είναι το εξαφθοριούχο θείο(SF6), που χρησιμοποιείται κυρίως σε διακόπτες και πίνακες υψηλής τάσης ως μονωτικό και ψυκτικό μέσο. Είναι άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο, χημικά αδρανές και μη τοξικό. Στην ατμοσφαιρική πίεση, η διηλεκτρική αντοχή του SF6 είναι περίπου τριπλάσια από την αντίστοιχη του αέρα ή του αζώτου. Τέλος το αέριο αυτό είναι εξαιρετικό υλικό για τη σβέση τόξων, γιατί αφ' ενός διευκολύνει τη διακοπή τους και αφ' ετέρου δεν επιτρέπει την επαναδημιουργία τους.

Άλλα αέρια μονωτικά υλικά είναι το άζωτο, τα ευγενή αέρια, με τάση διάσπασης πολύ μικρότερη της αντίστοιχης του αέρα, καθώς και ο εξαφθοριούχος άνθρακας (C2F6). O τελευταίος είναι αέριο μη εύφλεκτο, αντιεκρηκτικό και μη τοξικό.

Επιπλέον, επειδή τα αέρια δεν προσφέρουν μηχανική υποστήριξη χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με κάποια στερεά μονωτικά (μονωτήρες στήριξης). Η διεπιφάνεια μεταξύ αερίου και στερεού μονωτικού θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή κατά την ηλεκτρική σχεδίαση μιας διάταξης, δεδομένου ότι οι αδυναμίες αυτής της περιοχής ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της διάταξης με πιθανά αποτελέσματα τις έρπουσες μερικές εκκενώσεις, την υπερπήδηση ή και τη διάσπαση των μονωτικών. Όμως, ακόμη και όταν έχουν χρησιμοποιηθεί οι καλύτερες αρχές σχεδίασης, η διάσπαση μπορεί να συμβεί κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα ρύπανση, ομίχλη, υγρασία, πάγος.

2.1.1 Η διάσπαση των αερίων  μονωτικών

Η διάσπαση των αερίων για μικρά διάκενα ερμηνεύεται από τη θεωρία Thowsend και τον νόμο του Paschen. Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τη θεωρία Thowsend δίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 2.1.1-1:    Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τις περιπτώσεις ιονισμού με

κρούσεις κατά τη θεωρία Thowsend.

Κ  :  κάθοδος

-  :  ηλεκτρόνιο

+ : θετικό ιόν

Μ :  μόριο

Σύμφωνα  με αυτό, η δημιουργία των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται σε τρείς δυνατότητες ιονισμού:

- Ιονισμός με κρούσεις από ηλεκτρόνια.

- Ιονισμός με κρούσεις από θετικά ιόντα.

- Ιονισμός στην επιφάνεια της καθόδου.

Κατά το νόμο του Paschen η τάση έναυσης (Uz : τάση αυτοσυντήρησης του ιονισμού) διέπεται από τη σχέση :

Uz = f (p·d)                                                                                                                   (2.1.1)

όπου p είναι η πίεση του αερίου και d η απόσταση των ηλεκτροδίων. Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης  για τον αέρα σε ομογενές πεδίο δίνεται στο σχήμα 2.1.1-2.

Σχήμα 2.1.1-2 : Uz = f (p·d) για τον αέρα  σε κανονική θερμοκρασία

Από τις μετρήσεις που έχουν γίνει για την ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και μετά τη διάσπαση των αέριων μονωτικών, έχει ιδιαίτερη σημασία η χαρακτηριστική «ρεύματος-τάσης», κατά την καταπόνηση με εναλλασσόμενες τάσεις υπό κανονικές συνθήκες ( 20 °C, 760 Torr). Η χαρακτηριστική αυτή δίνεται προσεγγιστικά στο σχήμα  2.1.1-3 για την πυκνότητα ροής S, ανάλογα με την ενεργό τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης U. Στην χαρακτηριστική αυτή επισημαίνονται οι διάφορες περιοχές ανάλογα με το είδος της εκκένωσης .

Ο μηχανισμός διάσπασης μεγάλων διακένων αποδίδεται στη δημιουργία διαδοχικών οχετών. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο νόμος του Paschen. Η θεωρία της διάσπασης με διαδοχικούς οχετούς  βασίζεται στον ιονισμό, που εκδηλώνεται αρχικά στην περιοχή της ανόδου, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρακτικά μείωση της απόστασης του διακένου και να διευκολύνεται η εκδήλωση διαδοχικών οχετών, ανάλογα με τη μορφή του πεδίου και την απόσταση των ηλεκτροδίων.

Σχήμα 2.1.1-3 : Χαρακτηριστική «τάσης–πυκνότητας ροής» των αερίων,

υπό κανονικές συνθήκες , κατά G. Oberdoffer.

Uo  :  αρχική τάση

Uz  :  τάση έναυσης

S   :   πυκνότητας ροής

## 2.1.2 Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού του αέρα με στερεά και υγρά μονωτικά

Τα αέρια μονωτικά έχουν το μειονέκτημα να προκαλούν βλάβες στα στερεά μονωτικά, που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό οφείλεται στις ξένες κυρίως επικαθίσεις, λόγω των οποίων μειώνονται οι αποστάσεις μόνωσης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση εκκενώσεων στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών. Προκαλούν επίσης βλάβες στα στερεά και υγρά μονωτικά, όταν εγκλωβίζονται σ` αυτά, γιατί τότε επενεργούν ως ανεπιθύμητες  ανομοιογένειες, οι οποίες μειώνουν (κυρίως λόγω μερικών εκκενώσεων) τη διηλεκτρική αντοχή των στερεών και υγρών μονωτικών.

Παράδειγμα : Ο συνδυασμός "χαρτί-μονωτικό λάδι" έχει δείξει στην πράξη ότι είναι μία πολύ καλή μόνωση γιατί, εκτός του ότι τα δύο παραπάνω μονωτικά έχουν την ίδια περίπου τιμή ε, εμποτίζει το λάδι το χαρτί και δεν επιτρέπει έτσι την ύπαρξη αέρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποφυγής της ανεπιθύμητης συνεργασίας των αερίων μονωτικών με τα στερεά και υγρά μονωτικά είναι η πλήρωση του δοχείου των μετασχηματιστών υψηλής τάσης με μονωτικό λάδι υπό συνθήκες κενού.

# Υγρά μονωτικά

Τα υγρά μονωτικά υλικά έχουν αρκετά μεγαλύτερη διηλεκτρική αντοχή από ότι τα αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση. Για παράδειγμα η διηλεκτρική αντοχή του αέρα είναι 21kV/cm και η διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών είναι 60-200kV/cm. Η σημασία τους στις πρακτικές εφαρμογές είναι μεγάλη γιατί έχουν τα παρακάτω γνωρίσματα:

- Μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας, η οποία δημιουργείται στους αγωγούς, στις επαφές διακοπτών και στους σιδηροπυρήνες των μετασχηματιστών.

- Ο συνδυασμός τους με στερεά μονωτικά δεν επιτρέπει την ύπαρξη του αέρα, ο οποίος προκαλεί βλάβες στις επιφάνειες των στερεών μονωτικών. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η πλήρωση του χώρου, που καταλαμβάνει το υγρό μονωτικό, γίνεται υπό συνθήκες κενού σε ορισμένη θερμοκρασία. Τυπικό παράδειγμα της διαδικασίας αυτής είναι η πλήρωση των δοχείων των μετασχηματιστών υψηλών τάσεων με λάδι.

- Ο συνδυασμός, ειδικότερα χαρτί-λάδι έχει μεγάλη εφαρμογή, λόγω της περίπου ίδιας σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς, που έχουν τα υλικά αυτά.

Το κυρίως χρησιμοποιούμενο υγρό μονωτικό, σε μετασχηματιστές, καλώδια, διακόπτες και πυκνωτές, είναι το μονωτικό λάδι. Παράγεται σαν κλάσμα της απόσταξης του πετρελαίου και η χημική του σύσταση διαφέρει με την προέλευση του πετρελαίου.

Στα μονωτικά υγρά ανήκουν επίσης υδρογονάνθρακες οι οποίοι έχουν υποστεί χλωρίωση (το χλώριο έχει αντικαταστήσει μεμονωμένα άτομα υδρογόνου), όπως : το Askarel, το pyranol, το Nepdin κ.λ.π. Τα μονωτικά αυτά είναι άκαυστα και έχουν περίπου διπλάσια έως τριπλάσια διηλεκτρική σταθερά ως προς το μονωτικό έλαιο. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον, γιατί περιέχουν τοξικά συστατικά, που μετατρέπονται βιολογικά στη φύση σε επικίνδυνες ουσίες.

Μία άλλη κατηγορία συνθετικών μονωτικών υγρών είναι υδρογονάνθρακες που έχουν υποστεί φθορίωση. Η διηλεκτρική σταθερά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη του μονωτικού ελαίου. Δεν προκαλούν φθορές στα στερεά μονωτικά και είναι άκαυστα υλικά. Η εφαρμογή τους είναι πρακτικά ανύπαρκτη λόγω του μεγάλου κόστους τους.

  - Στερεά μονωτικά

Τα στερεά ηλεκτρομονωτικά υλικά εξαιτίας της σταθερότητας της μοριακής τους δομής δεν έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση ύστερα από μία διάσπαση. Η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σ’ αυτά (κάψιμο, τήξη, μηχανικές κακώσεις, κ.λ.π.). Επίσης, τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των στερεών μονωτικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά  να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες (λόγω επιφανειακής διάσπασης , υπερπήδησης και μερικών εκκενώσεων) είναι η βασική δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού της γήρανσης , της διάσπασής τους.

Τα στερεά μονωτικά χρησιμεύουν στις μονώσεις ηλεκτρικών μηχανών, σε καλώδια, για την κατασκευή μονωτήρων κάθε είδους (όπως μονωτήρες εναέριων γραμμών, διακοπτών κ.λ.π.). Επίσης, χρησιμοποιούνται ως διηλεκτρικά υλικά στην κατασκευή των πυκνωτών. Τέλος, πολλές φορές συνδυάζονται με υγρά μονωτικά, όπως ο συνδυασμός χαρτί-λάδι. Ο συνδυασμός στερεού με υγρό μονωτικό αποσκοπεί κυρίως στον εμποτισμό του στερεού μονωτικού με το υγρό, ώστε να αποφεύγονται οι θύλακες αέρα.

    - Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών

Από τις διάφορες έρευνες , που έχουν γίνει, για τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών, μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε δύο βασικές θεωρίες :

- Τη μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών.

- Τη κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία, τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται  (ή αποσκοπούν) σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πηγάζει συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις  για την εκδήλωση ακουστικών φωτεινών φαινομένων, καθώς και αλλαγές στην επιφάνεια του υλικού.

Στην κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια. Πρόκειται δηλαδή για μία συσχέτιση των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση, με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας , που εκπέμπεται.

2.3.2 Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών

Όπως προαναφέρθηκε, τα στερεά μονωτικά αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Η ανάγκη για να δοθεί μία εξήγηση στις παραπάνω αλλαγές των υλικών, οδήγησε στην αναζήτηση των διαφόρων παραγόντων, που τις προκαλούν. Έτσι, από μετρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορα στερεά μονωτικά (κυρίως μετρήσεις της τάσης διάσπασης  σε σχέση με το χρόνο και τη μορφή της τάσης ), οι οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους :

- Οι απώλειες Joule.

- Οι δυνάμεις Coulomb.

- Οι μερικές εκκενώσεις.

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές της διάτρησης είναι :

- Η θερμική διάτρηση.

- Η ηλεκτρική διάτρηση (που διακρίνεται στη δενδροειδή και στην ηλεκτρομηχανική).

- Η διάσπαση λόγω μερικών εκκενώσεων (ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση).

- Η θερμοχημική διάτρηση.

Στην πράξη βέβαια οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται και υποβοηθούνται από διάφορες ειδικές συνθήκες , που επικρατούν (μορφή ηλεκτρικού πεδίου, περιβάλλον μέσο, κ.λ.π.), έτσι ώστε η αλλαγή της μοριακής δομής να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμά τους.

Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, κρίνεται σημαντικό να μπορούμε βλέποντας την όποια αλλοίωση στο μονωτικό υλικό, να εξάγουμε συμπεράσματα για τα αίτιά της. Τότε μπορούμε να προβούμε σε κατάλληλα μέτρα για αποφυγή παραπέρα αλλοίωσης  ή ακόμα πιο σημαντικό να προλάβουμε την έναρξη του δυσμενούς αυτού φαινομένου. Έτσι, αν παρατηρήσουμε πως το μονωτικό έχει λιώσει αντιλαμβανόμαστε πως έχει υποστεί θερμική καταπόνηση λόγω του φαινομένου  Joule. Αν όμως αντιληφθούμε μηχανική καταπόνηση στο μονωτικό, τότε η αλλοίωση του μονωτικού οφείλεται σε δυνάμεις Coulomb, οπότε και θα πρέπει να λάβουμε και τα ανάλογα μέτρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μία από τις καταπονήσεις–διατρήσεις  παρατίθενται στη συνέχεια.

2.3.2.1 Η θερμική διάτρηση

Η μορφή της διάτρησης αυτής συναντάται κυρίως σε χαμηλές τιμές της τάσης,  όταν το στερεό μονωτικό καταπονείται θερμικά μόνο από τις απώλειες Joule. Η εικόνα που παρουσιάζει το θερμικά καταπονούμενο υλικό είναι συνήθως η απανθράκωση και η τήξη του, στην περιοχή όπου οι απώλειες Joule είναι ιδιαίτερα αυξημένες .

Ο οχετός διάτρησης δημιουργείται, όταν η ειδική αγωγιμότητα σε κάποια θέση του υλικού έχει αποκτήσει την απαιτούμενη για τη διάτρηση οριακή τιμή σ1, οπότε έχουμε σύμφωνα με προηγούμενη σχέση (1.4-1)

(2.3.2.1-1)

Με την προϋπόθεση σταθερής διατομής (Α) του οχετού διάτρησης (σχήμα 2.3.2.1-1) και ειδική αγωγιμότητα σ1, η θερμική ισχύς που παράγεται είναι :

(2.3.2.1-2)

όπου U η ενδεικνύμενη τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια.

Σχήμα 2.3.2.1-1: Απλοποιημένη παράσταση του οχετού διάτρησης λόγω των απωλειών    Joule του στερεού μονωτικού .

D : διάμετρος δοκιμίου

d : πάχος του μονωτικού

2r: διάμετρος του οχετού διάτρησης.

Αν Pα είναι η τιμή της απαγόμενης θερμικής ισχύος, C0 η θερμοχωρητικότητα και t ο χρόνος, ισχύει γενικά ότι:

(2.3.2.1-3)

Η απαγόμενη θερμική ισχύς είναι (για d>>r) :

(2.3.2.1-4)

όπου κ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.

Στην περίπτωση όμως της θερμικής διάτρησης ισχύει, ότι η θερμική ισχύς που παράγεται είναι ίση με εκείνη που απάγεται, δηλαδή ότι:

(2.3.2.1-5)

Η παραπάνω σχέση αποτελείται από δύο συναρτήσεις της θερμοκρασίας (P=f(θ) και Pα=f(θ)). Για το λόγο αυτό, η οριακή τιμή της τάσης για τη θερμική διάτρηση (Uθ) δίνεται όταν εφάπτονται οι χαρακτηριστικές τους. Έτσι, από τη διαφόριση ως προς θ, τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού τμήματος της σχέσης (2.3.2.1-5), έχουμε:

(2.3.2.1-6)

Aπό τις σχέσεις (2.3.2.1-5) και (2.3.2.1-6) φαίνεται ότι:

β(θ=1                                                                                                       (2.3.2.1-7)

και                                                                                                (2.3.2.1-8)

Την αύξηση των απωλειών Joule του στερεού μονωτικού κατά την εφαρμογή της εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή Uθ μπορεί να παραστήσει κανείς με ένα ισοδύναμο κύκλωμα, κατά το σχήμα 2.3.2.1-2, όπου η αύξηση των απωλειών Joule συμβολίζεται με μία μεταβλητή αγωγιμότητα G.

Η διάτρηση στην τιμή Uθ συμβαίνει, όταν η αγωγιμότητα αποκτήσει (λόγω αύξησης της ειδικής αγωγιμότητας από σ0 στην τιμή σ1), μία οριστική τιμή Gmax.

Σχήμα 2.3.2.1-2 : Iσοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού λόγω αύξησης των  απωλειών Joule.

G = G0...Gmax.

G0 : αγωγιμότητα του ιδανικού μονωτή.

Gmax: αγωγιμότητα για τη διάτρηση.

C : χωρητικότητα του ιδανικού μονωτή.

2.3.2.2 Η ηλεκτρική διάτρηση

Όταν η ενεργός τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη για τη θερμική διάτρηση, τότε η πεδιακή ένταση γίνεται μεγαλύτερη και επομένως μπορεί να αυξηθεί η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων μέσα στο μονωτικό υλικό.

Από μία τιμή της τάσης και μετά η διάτρηση του υλικού αποδίδεται κυρίως στις δυνάμεις Coulomb. Θεωρείται, ότι η διάτρηση οφείλεται σε :

1) Αυτοσυντηρούμενο ιονισμό.

2) Μηχανική τάνυση του υλικού (διαχωρισμό του σε αρνητικούς και θετικούς φορείς, υπό την επίδραση των δυνάμεων του ηλεκτρικού πεδίου).

3) Συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Η μορφή της διάτρησης αυτής ονομάζεται ηλεκτρική και διακρίνεται ανάλογα με την εικόνα που παρουσιάζει το ηλεκτρικό τόξο κατά τη διάτρηση. Έτσι υπάρχει:

- H δενδροειδής (θύσανοι κάθετοι προς το ηλεκτρικό πεδίο) μορφή.

- Η μορφή οχετού κατά τη διεύθυνση του πεδίου.

Η δενδροειδής διάτρηση είναι ένα θερμικό φαινόμενο μικρότερης χρονικής διάρκειας από εκείνο της θερμικής διάτρησης, γιατί λόγω της μεγαλύτερης τιμής της έντασης, δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια με κρούσεις. Η εικόνα του υλικού μετά τη διάτρηση σχετίζεται με  θερμική καταπόνηση στα ίχνη του δενδρίτη. Η διάτρηση συμβαίνει όταν μία διακλάδωση του δενδρίτη ολοκληρώνει την πλήρη αγώγιμη σύνδεση των ηλεκτροδίων. Στο σχήμα 2.3.2.2-1 δίνεται ένα παράδειγμα για τη μορφή του δενδρίτη, ανάλογα με την πολικότητα της τάσης, για τη δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών (δηλαδή την περίπτωση ηλεκτροδίων τύπου ακίδας-πλάκας).

Σχήμα 2.3.2.2-1 :  Επεξήγηση της μορφής του δενδρίτη.

Στην περίπτωση της θετικής ακίδας ο δενδρίτης έχει, λόγω των δυνάμεων Coulomb που εξασκούνται μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων κατά την κίνησή τους προς την ακίδα, αρκετές διακλαδώσεις, κατά κανόνα μη ευθύγραμμες. Όταν όμως η ακίδα είναι αρνητική, οι δυνάμεις απομάκρυνσης μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων είναι, λόγω της μεγάλης ακτίνας, μικρότερες και έτσι οι διαδρομές είναι περίπου οι ακτίνες του κύκλου, των οποίων όμως η λαμπρότητα μειώνεται προς την περιφέρειά του.

Η διάτρηση υπό μορφή οχετού (ή ηλεκτρομηχανική διάτρηση) οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη τιμή της πεδιακής έντασης, από ότι κατά τη δενδροειδή διάτρηση. Στα πολυμερή υλικά διαχωρίζονται τα μόρια σε αρνητικούς και θετικούς φορείς. Η διάτρηση συμβαίνει κυρίως από τις δυνάμεις Coulomb, που εξασκούνται μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η χρονική διάρκεια του φαινομένου είναι μερικά μs. Η εικόνα που παρουσιάζει το υλικό είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας ακαριαίας εξάσκησης δυνάμεων, στην περιοχή όπου η πεδιακή ένταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη (μηχανική τάνυση υπό την επίδραση των δυνάμεων του πεδίου).

Κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις, έχει διαπιστωθεί, ότι πάνω από μία μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης Uκmin, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, συμβαίνει η διάτρηση με μία κρούση υπό μορφή οχετού, αν και η τιμή της πεδιακής έντασης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη κατά την ηλεκτρομηχανική διάτρηση υπό εναλλασσόμενη τάση καταπόνησης. Η μορφή της διάτρησης αυτής χαρακτηρίζεται επίσης ως ηλεκτρομηχανική. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί στην απότομη μεταβολή της πεδιακής έντασης, λόγω της οποίας δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα την ηλεκτρομηχανική διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ του αρνητικού ηλεκτροδίου και των θετικών ηλεκτρικών φορέων, που συγκρατούνται στο πλέγμα των μορίων.

Μία ερμηνεία της ηλεκτρικής διάτρησης, μέσω ενός ισοδύναμου κυκλώματος, μπορεί να δοθεί ως ακολούθως :

Σχήμα 2.3.2.2-2: Ισοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού κατά την ηλεκτρική διάτρηση.

C : ιδανική χωρητικότητα.

Cπ=0...Cmax : χωρητικότητα, που συμβολίζει την πόλωση του στερεού    μονωτικού στη θέση θα συμβεί η διάτρηση.

G=0...Gmax : αγωγιμότητα λόγω αύξησης των ελεύθερων ηλεκτρικών    φορέων στη θέση όπου θα συμβεί η διάτρηση.

Όταν από την αύξηση των ηλεκτρικών φορέων, λόγω κάποιας ανομοιογένειας (δεν υπάρχουν πρακτικά ιδανικοί μονωτές), η ειδική αγωγιμότητα έχει αποκτήσει μία κρίσιμη για το υλικό τιμή σ2 τότε η πόλωση του υλικού είναι αρκετή για να συμβεί η διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η πόλωση αυτή του υλικού στην περιοχή, όπου θα συμβεί η διάτρηση, μπορεί να παρασταθεί σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα (σχήμα 2.3.2.2-2), ως αύξηση της χωρητικότητας από την παράλληλη σύνδεση ενός μεταβλητού πυκνωτή Cπ (που συμβολίζει την πόλωση) προς την ιδανική χωρητικότητα C. Όταν η αγωγιμότητα G και ο πυκνωτής Cπ έχουν αποκτήσει μόλις προ της διάτρησης τις τιμές Gmax και Cmax (που αντιστοιχούν στην κρίσιμη ειδική αγωγιμότητα σ2, λόγω κάποιας ανομοιογένειας), τότε συμβαίνει η διάτρηση.

2.3.2.3 Η διάσπαση λόγω μερικών εκκενώσεων (ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση).

α) Γενικά περί μερικών εκκενώσεων

Η διάσπαση των στερεών μονωτικών έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την αφετηρία της στις μερικές  εκκενώσεις στην επιφάνεια και στον όγκο τους. Οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά θέσεις ανομοιογένειας μέσα στον όγκο του μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκενώσεις), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή ξένες επικαθίσεις (ηλεκτρικές ακαθαρσίες) στην επιφάνειά του (εξωτερικές εκκενώσεις). Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής δίνεται στο σχήμα 2.3.2.3-1. Σύμφωνα με αυτό, οι επιφανειακές θέσεις διαταραχής έχουν παρασταθεί με τους πυκνωτές Cε1…Cεn και οι εσωτερικές με τους πυκνωτές Cφ1…Cφn. Οι πυκνωτές C1…Cn και C01…C0n παριστάνουν αντίστοιχα το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού (κάθε ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα δύο πυκνωτών, εκ των

οποίων ο ένας είναι η χωρητικότητα μεταξύ ακίδας και της θέσης διαταραχής και ο άλλος η χωρητικότητα μεταξύ της πλάκας και της θέσης διαταραχής).

Σχήμα 2.3.2.3-1: Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής σε στερεό        μονωτικό εντός μονωτικού ελαίου

(1) Τομή Α-Α της διάταξης πειραματισμού :

α : ηλεκτρόδιο ακίδα.

β: επιφανειακό φιλμ του μονωτικού ελαίου και επιφάνεια του στερεού  μονωτικού.

γ : στερεό μονωτικό.

δ : ηλεκτρόδιο πλάκα

(2) Κάτοψη της διάταξης πειραματισμού :

C1…Cn: πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος της επιφάνειας του στερεού μονωτικού και του επιφανειακού φιλμ ελαίου.

Cε1…Cεn : πυκνωτές επιφανειακών (εξωτερικών) θέσεων διαταραχής

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης.

Cφ1…Cφn : πυκνωτές εσωτερικών θέσεων διαταραχής (κυρίως  φυσαλίδες αερίων).

C01…C0n : πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος του στερεού μονωτικού.

Από τη στιγμή της έναρξης των μερικών εκκενώσεων προκαλείται συνήθως σταδιακή αλλαγή της μοριακής δομής του στερεού μονωτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιορισμένο τμήμα του, όπου δηλαδή έτυχε οι θέσεις ανομοιογένειας να είναι περισσότερο αγώγιμες. Πρόκειται για ένα ηλεκτροχημικό φαινόμενο, που σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα οδηγεί στη διάσπαση του στερεού μονωτικού.

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές διάσπασης, η ηλεκτροχημική διάσπαση προκαλεί βαθμιαία μείωση της ηλεκτρικής αντοχής, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της χημικής μεταβολής και είναι συνήθως μακροπρόθεσμη, γι' αυτό ονομάζεται και γήρανση του μονωτικού υλικού. Στο σχήμα 2.3.2.3-2 δίνεται ένα παράδειγμα μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω γήρανσης του υλικού από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των θέσεων διαταραχής.

Σχήμα 2.3.2.3-2 : Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στο νάιλον πάχος 0,125mm, λόγω     μερικών εκκενώσεων.

Αριθμός δοκιμιών : 10 ανά σημείο μέτρησης.

Τδ : χρόνος διάσπασης.

β) H τεχνητή γήρανση

Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης (εναλλασσόμενη, κρουστική ή συνεχή), διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμή της τάσης (ανάλογα με τη μορφή της) εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.

Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεχνητή γήρανση. Η τεχνητή αυτή γήρανση του στερεού μονωτικού δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματική κατάσταση, που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου (όταν το υλικό εργάζεται υπό ονομαστικά μεγέθη στο δίκτυο), δίνει όμως τη δυνατότητα ανίχνευσης των παραγόντων διάσπασης, που τελικά δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους πραγματικούς.

γ) Τα ισοδύναμα κυκλώματα των μερικών εκκενώσεων

Όπως είναι γνωστό, με τη γέφυρα Schering μετρά κανείς το σύνολο των απωλειών ενός μονωτικού υλικού ή μιας διάταξης υψηλής τάσης, δηλαδή τις απώλειες αγωγιμότητας, πόλωσης και εκείνες λόγω εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων. Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της γήρανσης των μονωτικών υλικών εμφανίστηκε η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης των μερικών εκκενώσεων. Πρόκειται για τη μέθοδο Callender, η οποία είναι παραλλαγή της γέφυρας Schering και με την οποία κατορθώθηκε η εξουδετέρωση των παράσιτων χωρητικοτήτων του κυκλώματος μέτρησης κατά το διαχωρισμό των απωλειών αγωγιμότητας και πόλωσης από εκείνες λόγω μερικών εκκενώσεων.

Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και τη μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων μέσα στον όγκο του στερεού μονωτικού, οδήγησε τους Gemant και Philipoff στο ισοδύναμο κύκλωμα του (σχήμα 2.3.2.3-3), γιατί διατυπώθηκε η άποψη ότι οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε φυσαλίδες αερίου.

Σχήμα 2.3.2.3-3: Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του (κατά Gemant και Philipoff).

α : σχηματική παράσταση.

β : ισοδύναμο κύκλωμα.

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης.

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας.

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού.

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1.

Στο επόμενο σχήμα 2.3.2.3-4 έχει συμπληρωθεί το μακροσκοπικό αυτό μοντέλο και για τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις, που οφείλονται σε θέσεις διαταραχής στην επιφάνεια του υλικού. Η ύπαρξη των εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων παριστάνεται στο ισοδύναμο κύκλωμα με την αύξηση της χωρητικότητας, η οποία επιτυγχάνεται αντίστοιχα κατά τη διάσπαση της φυσαλίδας (C1) και του πυκνωτή εξωτερικών μερικών εκκενώσεων (Cε). Με τον τρόπο δηλαδή αυτό γίνεται παράλληλη σύνδεση του υπόλοιπου "υγιούς τμήματος" του μονωτικού (C2 και C3 αντίστοιχα) προς την ιδανική χωρητικότητα C. Οι σπινθήρες Σπ1 και Σπ2 στα ισοδύναμα κυκλώματα διασπώνται όταν διασπάται η αντίστοιχη θέση διαταραχής. Έτσι, μέσω της αντίστασης του τόξου που σχηματίζεται (R1, R2) γίνεται η εκφόρτιση του αντίστοιχου πυκνωτή διαταραχής (C1, Cε).

Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων κατά το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff σημαίνει αύξηση της τάσης στους ακροδέκτες της διάταξης, στο ρυθμό που διασπώνται χρονικά οι διάφορες θέσεις διαταραχής. Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε, ότι οι θέσεις ανομοιογένειας επενεργούν ως ένα είδος διακόπτη. Με βάση την υπόθεση

αυτή συναντά κανείς συχνά στη βιβλιογραφία το ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά το σχήμα 2.3.2.3-5.

Σχήμα 2.3.2.3-4: Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του και με επιφανειακή θέση διαταραχής.

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

Cε: χωρητικότητα της επιφανειακής θέσης διαταραχής

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του επιφανειακού φιλμ

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

R2: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2

Σχήμα 2.3.2.3-5: Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων (παραλλαγή του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant και Philipoff).

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C2: χωρητικότητα του υγιούς στον όγκο του μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υγιούς στην επιφάνεια του μονωτικού

Δ1 και Δ2 : διακόπτες, που όταν κλείνουν συμβολίζουν την διάσπαση αντίστοιχα των εσωτερικών και των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων.

Εκτός από το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff, έχουν προταθεί για τη μελέτη του φαινομένου της γήρανσης των στερεών μονωτικών και άλλα μακροσκοπικά ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, στα οποία λαμβάνονται υπ' όψη η αύξηση της αγωγιμότητας στις πλευρές της φυσαλίδας, οι απώλειες ενέργειας σε αυτές, η αγωγιμότητα του υλικού κ.λ.π. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Widmann δίνει επίσης μία ικανοποιητική μακροσκοπική ερμηνεία των μερικών εκκενώσεων (σχήμα 2.3.2.3-6). Σύμφωνα με αυτό, οι θέσεις διαταραχής αποδίδονται ως μία γεννήτρια μερικών εκκενώσεων G. Έτσι, όταν διεγείρεται η γεννήτρια G συμβαίνει αύξηση του δυναμικού στους ακροδέκτες της διάταξης.

Σχήμα 2.3.2.3-6: Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά Widmann.

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

G : γεννήτρια μερικών εκκενώσεων

2.3.2.4 Η θερμοχημική διάτρηση

Η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής είναι δεδομένη κατά την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μέσου, γιατί η παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων γίνεται μεγαλύτερη (σχέση 1.5-3 και σχέση 1.5-4). Στα πολυμερή μονωτικά υλικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξασθενούν οι δεσμοί των μορίων και επομένως η ενέργεια εξόδου των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων από το πλέγμα των μορίων είναι μικρότερη.

Η διάτρηση που προκαλείται μόνο από τη θερμότητα του περιβάλλοντος του στερεού μονωτικού μέσου, ονομάζεται θερμοχημική. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι, μετά από μία τιμή της τάσης, η θερμοχημική διάτρηση δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση του πάχους της μόνωσης.

Η τάση αυτή ονομάζεται θερμική τάση ανατροπής. Η τάση αυτή αποτελεί το κριτήριο για το τεχνικοοικονομικό πάχος των στερεών μονωτικών στις πρακτικές εφαρμογές (όπως μετασχηματιστές, καλώδια κ.λ.π.). Η τιμή της για τα περισσότερα υλικά, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C και καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση 50Hz, είναι της τάξης του 1ΜV.

Πρόσφατες έρευνες σε στερεά μονωτικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον μέσο του στερεού μονωτικού ενισχύει τις μερικές εκκενώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής. Έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται, λόγω της θερμότητας του περιβάλλοντος, σε μικρότερες τιμές της τάσης απ' ότι σε κανονική θερμοκρασία (20°C), με αποτέλεσμα να συμβαίνει ο ιονισμός δια κρούσεως σε αρκετά μικρότερες τιμές του πεδίου απ' ότι κατά την καταπόνηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C).

Στην διπλωματική αυτή εργασία δεν λαμβάνεται υπόψη η θερμοχημική διάσπαση, ακριβώς γιατί θεωρείται πως μέσα στο εργαστήριο επικρατεί σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

2.3.2.5 Η επιφανειακή διάσπαση και η υπερπήδηση

Η εκδήλωση των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στη διαχωριστική επιφάνεια του συνδυασμού «στερεό μονωτικό-αέριο μονωτικό», ή του συνδυασμού «στερεό μονωτικό-υγρό μονωτικό» θα οδηγήσει σε επιφανειακή διάσπαση, όταν μία ομάδα ελεύθερων ηλεκτρονίων (η οποία, με βάση τις οπτικές παρατηρήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία διαδρομή της δενδροειδούς φωτεινής ακτινοβολίας, που εκδηλώνεται) θα προκαλέσει μείωση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων (δηλαδή μείωση της απόστασης μόνωσης), ώστε τελικά να συμβεί ένας οχετός διάσπασης στην επιφάνεια του στερεού (επιφανειακή διάσπαση), ή στο περιβάλλον μέσο του (υπερπήδηση).

Από πειράματα είναι γνωστό, ότι στα φαινόμενα παραγωγής ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών συμμετέχει και η ίδια η επιφάνεια σε βάθος μέχρι 30Å. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις (οι οποίες οφείλονται σε ξένες επικαθίσεις και έχουν συνήθως τον κυρίαρχο ρόλο στη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στην επιφάνεια), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι εκδηλώνονται και οι άλλοι παράγοντες (απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb και θερμότητα του περιβάλλοντος), όπως κατά τη διάτρηση.

Πειραματικές έρευνες σε στερεά μονωτικά των πρακτικών εφαρμογών με κρουστικές τάσεις, δείχνουν ότι υπάρχει ομοιότητα των παλμογραφημάτων της διάτρησης ως προς εκείνα της επιφανειακής διάσπασης, με τη διαφορά ότι η επιφανειακή διάσπαση εκδηλώνεται στην ουρά της κρουστικής τάσης .

Σχήμα 2.3.2.5 : Τυπικό παλμογράφημα της επιφανειακής διάσπασης

πολυμερών  στερεών μονωτικών (πάχους 2mm) εντός

μονωτικού ελαίου, υπό κρουστική τάση 10/200 μs και

διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα –πλάκα.

Cm  : 1835 nF

Uκ   : 70kV

2.3.2.6 Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων

Για την πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων, μέσω παλμογραφημάτων (ή μετρήσεων των κυματομορφών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα), έχουν προταθεί διάφορες έννοιες, όπως π.χ. στο σχήμα 2.3.2.6-1 για μετρήσεις με κρουστικές τάσεις. Με παρόμοιες σκέψεις, μπορεί κανείς να καθορίσει μεγέθη για τη μελέτη των μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση με άλλες μορφές τάσεων, καθώς και με άλλα τετράπολα μέτρησης (συνήθως ωμική αντίσταση, αντί του πυκνωτή, ή συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων μέτρησης, σχήμα 2.3.2.6-2). Στο σχήμα π.χ. 2.3.2.6-3 δίνεται ένα παράδειγμα καθορισμού εννοιών, για παλμογραφήματα των μερικών εκκενώσεων, υπό ημιανορθωμένη τάση καταπόνησης.

Σχήμα 2.3.2.6-1: Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική

μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών

εφαρμογών, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.

T1 : Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

T2 : Χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Q0 : Φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

Q2 : Φορτίο περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Uκ : Στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

ΔU : Άλμα δυναμικού.

ΔQ : Αύξηση φορτίου.

Σχήμα 2.3.2.6-2 : Απλοποιημένο κύκλωμα μέτρησης των μερικών εκκενώσεων μέσω

«ωμικού-χωρητικού» τετράπολου μέτρησης, κατά  την καταπόνηση

του δοκιμίου με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz.

H.Τ.:  Μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

Ck   :  Πυκνωτής υψηλής τάσης.

U    :  Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης (η οποία

μετράται σε  ένα ωμικό-χωρητικό τετράπολο).

Um  :  Στιγμιαία τιμή της τάσης στο ωμικό-χωρητικό τετράπολο

μέτρησης των μερικών εκκενώσεων.

Im   :   Στιγμιαία τιμή του ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων.

ΔU :  Μεταβολές στην εφαρμοζόμενη τάση λόγω μερικών       εκκενώσεων.

Σχήμα 2.3.2.6-3 :  Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για την στατιστική        μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Τ1 : Χρόνος έναρξης  των μερικών εκκενώσεων.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : άλμα δυναμικού.

Με βάση τις παραπάνω έννοιες έχουν σχεδιαστεί διάφορες χαρακτηριστικές, όπως : η χαρακτηριστική Q=f(), η χαρακτηριστική u0=f(),ο χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων σε συνάρτηση με την μέγιστη τιμή της τάσης, κ.λ.π. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών βασίζονται συνήθως σε μετρήσεις επί ενός αρκετά μεγάλου αριθμού δοκιμίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαρακτηριστική Q=f(),η οποία φαίνεται ότι είναι εκθετικής μορφής (σχήμα 2.3.2.6-4), με αποκλίσεις από αυτήν, που έχουν αποδοθεί στη στατιστικότητα των ανομοιογενειών των στερεών μονωτικών, καθώς και στην εκδήλωση και άλλων παραγόντων μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, όπως π.χ. των δυνάμεων Coulomb κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs ή 10/200μs, όπου παρατηρούνται μηχανικές βλάβες (θραύσματα) στο υλικό σε βάρος της εκδήλωσης των μερικών εκκενώσεων. Στο σχήμα 2.3.2.6-5 δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής γήρανσης, από όπου φαίνεται η σημαντική μείωση των αλμάτων δυναμικού κατά την 90η κρούση, ως προς την 60η. Από ταυτόχρονες παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών, εύκολα διαπιστώνεται, ότι η μείωση των αλμάτων δυναμικού (και επομένως του φορτίου Q στον πυκνωτή μέτρησης) σχετίζεται με τις μηχανικές κακώσεις (θραύσματα) στην επιφάνεια του μονωτικού.

Σχήμα 2.3.2.6-4 :  Χαρακτηριστική Q2=f() για τον βακελίτη (πάχους 2mm), υπό

κρουστικές τάσεις 10/200μs, 100/2500μs και 250/2500μs.

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Cm: 1000nF.

Σχήμα 2.3.2.6-5 : Άλματα δυναμικού κατά την 60η και την 90η κρούση στο pertinax

(πάχους  2mm).

Μορφή τάσης : 1,2/50μs (=99,7kV).

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Cm : 210nF.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών του είδους αυτού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης στο στερεό μονωτικό. Έχει διαπιστωθεί ότι:

- οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή της μέγιστης χρονικής μεταβολής της,

- οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή, όπου δεν μηδενίζεται η τάση.

Τα παραπάνω σημαίνουν π.χ. για καταπονήσεις με κρουστικές τάσεις ότι : οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.

Μία πειραματική προσέγγιση του παραπάνω διαχωρισμού, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, έχει δοθεί από παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού σε στερεά οργανικά μονωτικά, με κρουστικές τάσεις διαφόρων μορφών (σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα), που συνδυάστηκαν με ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών.

Στον πίνακα 2.3.2.6 δίνονται αποτελέσματα των στατιστικών αυτών μετρήσεων, που αφορούν οργανικά στερεά μονωτικά με εr(2,5-4,5, από τα οποία συμπεραίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, που προαναφέρθηκε. Φαίνεται επίσης, ότι οι κρουστικές τάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας (τάσεις χειρισμών) προκαλούν κυρίως εσωτερικές μερικές εκκενώσεις (ενισχύοντας έτσι τη γήρανση των στερεών μονωτικών υλικών), ενώ οι κεραυνικές τάσεις (μορφή κρουστικής τάσης 1,2/50μs) σχετίζονται περισσότερο με εξωτερικές μερικές εκκενώσεις.

| Μορφή τάσης σε μs | Δενδρίτης | Εικόνα επιφανειακών διαταραχών | Άλματα Δυναμικού | Συμπεράσματα για τις μερικές εκκενώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2/50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | στην ουρά | εξωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 10/200 | ΝΑΙ (αλλά μικρότερος από εκείνον κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50μs | ΝΑΙ (αλλά μικρότερη από εκείνη κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50 μs | στην ουρά και στο μέτωπο | εξωτερικές και εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 250/2500 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | στο μέτωπο | εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |

Πίνακας 2.3.2.6 : Αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ εμφάνισης των αλμάτων

δυναμικού και της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών.

    - H κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών                    μονωτικών

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η γήρανση και η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb, και θερμότητα του περιβάλλοντος). Οι παράγοντες αυτοί δεν περιλαμβάνουν όμως στοιχεία για φαινόμενα που δεν μπορεί κανείς να ακούσει ή να παρατηρήσει, όπως :

- ο ιονισμός με κρούσεις, που πιστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά,

- το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνση των παραγόμενων ελεύθερων ηλεκτρονίων στα ηλεκτρόδια.

Τα δύο τελευταία φαινόμενα συσχετίζονται με τις καταπονήσεις και τα φωτεινά φαινόμενα, που παρατηρούνται στα στερεά μονωτικά δίνοντας έτσι περισσότερες πληροφορίες για τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής τους.

Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες, δόθηκαν με κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, η οποία βασίζεται κυρίως :

- στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις,

- στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή (το παλμογράφημα) της πτώσης τάσης σε ένα ωμικό τετράπολο μέτρησης (ως στοιχείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε δηλαδή μία αντίσταση, αντί του πυκνωτή μέτρησης),

- στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση),

- στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων.

Στη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής, πάνω από την ενέργεια Fermi των ηλεκτροδίων διευκολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι :

- Η γήρανση και η διάσπαση, σχετίζονται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό. Έχει διαπιστωθεί ότι :

α) το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη γήρανση μπορεί να είναι από ακουστικά κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες.

β) Το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επεκταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα),

- Καθοριστικός παράγοντας για την δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά μονωτικά (με σχετική διηλεκτρική σταθερά 2,5-4,5) έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης, αρχίζουν σε τιμή πεδίου περίπου 0,2MV/cm.

- Για τιμές του πεδίου μέχρι περίπου 0,5MV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα κατά τη σχέση (1.4.-1).

- Για μεγαλύτερες τιμές πεδίου από προηγουμένως, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η σχέση (1.4-1). Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης στο υλικό. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται από το περίσσευμα της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια.

Κατά τη θεωρία αυτή ενδιαφέρουν τα ενεργειακά επίπεδα των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και όχι ο διαχωρισμός των τελευταίων σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), πάνω από την ενέργεια Fermi του ηλεκτροδίου, μπορεί να υπολογιστεί από την ενέργεια στον πυκνωτή μέτρησης Cm ανά άλμα δυναμικού, με την σχέση , όπου : qe το φορτίο του ηλεκτρονίου και Δu το άλμα δυναμικού). Η σχέση αυτή ισχύει για μηδενική τιμή της ωμικής αντίσταση R από τον πυκνωτή μέτρησης μέχρι και το ηλεκτρόδιο γείωσης.

Μία διαδρομή της δενδροειδούς μορφής εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αντιστοιχεί σε μία κρούση φορτίου, η οποία περιλαμβάνει ελεύθερα ηλεκτρόνια, που είχαν την ίδια ενεργειακή στάθμη (κατά την άφιξή τους στην άνοδο προκάλεσαν εκπομπή του ίδιου μήκους κύματος). Μπορούμε να υποθέσουμε, λόγω του εύρους της παραπάνω ακτινοβολίας, ότι υπάρχουν στο υλικό διάφορες ενεργειακές στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη, που είναι καθοριστικής σημασίας για την εκδήλωση του ιονισμού (σχήμα 2.3.3). Οι στάθμες διαταραχής φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις θέσεις διαταραχής του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff (σχήμα 2.3.2.3-5). Από τις στάθμες διαταραχής συμμετέχουν περισσότερο στο φαινόμενο της γήρανσης οι πλησιέστερες προς τη ζώνη αγωγιμότητας.

Σχήμα 2.3.3 : Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού.

1 : ζώνη αγωγιμότητας

2 : στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη

3:  ζώνη σθένους

Από πρόσφατες έρευνες, που έχουν γίνει κατά τη γήρανση στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, υπό εναλλασσόμενη (ή συνεχή) τάση καταπόνησης, διαπιστώνεται επίσης η εκπομπή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που έχει προαναφερθεί για την τεχνητή γήρανση με κρουστικές τάσεις.

2.3.4 Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διάτρηση

Η διάτρηση έχει διερευνηθεί με καταπονήσεις στερεών μονωτικών με σχετική διηλεκτρική σταθερά περίπου 2,5(4,5 (διάφορα χαρτιά μετασχηματιστών, πεπιεσμένο χαρτί, βακελίτης, pertinax, πανίτης, κ.λ.π.). Οι τάσεις δοκιμής, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κβαντομηχανική ερμηνεία του μηχανισμού διάτρησης, είναι κυρίως κρουστικής μορφής (1,2/50μs, 10/200μs, 250/2500μs, κ.λ.π.). Πειράματα έχουν γίνει επίσης με εναλλασσόμενες και ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Ένα τυπικό παλμογράφημα του φαινομένου δίνεται στο σχήμα 2.3.4-1. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων (W) υπολογίζεται ότι είναι περίπου 105eV. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε, ότι η διάτρηση σχετίζεται με εκπομπή μαλακών ακτίνων Χ.

Σχήμα 2.3.4-1 : Τυπικό παλμογράφημα αλμάτων δυναμικού κατά τη διάτρηση πολυμερών  στερεών μονωτικών (πάχους 1mm) εντός μονωτικού ελαίου.

Κρουστική τάση : 1,2/50μs.

R της ακίδας (1mm.

: 85kV.

Ε  : 1,2 MV/cm.

Cm : 1835nF.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που παράγεται στα στερεά μονωτικά κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων της γήρανσης και της διάτρησης εξαρτάται σημαντικά από τον συντελεστή χρησιμοποίησης της διάταξης των ηλεκτροδίων. Όσο περισσότερο ανομοιογενές είναι το πεδίο, τόσο μειώνεται το εύρος της παραπάνω ακτινοβολίας. Όταν ακίδα έχει π.χ. ακτίνα καμπυλότητας 0,3mm (αντί του (1mm), τότε (όπως έχει διαπιστωθεί πειραματικά) η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επεκτείνεται μέχρι το ορατό τμήμα της.

    - Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επιφανειακή διάσπαση

Από πειράματα, που έχουν γίνει για τη μελέτη των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά την επιφανειακή διάσπαση, σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου ή ατμοσφαιρικού αέρα, φαίνεται ότι ισχύει ότι και προηγουμένως για τον μηχανισμό της γήρανσης και της διάτρησης. Παρακάτω εξετάζεται (για λόγους σύγκρισης με τη διάτρηση) ένα τυπικό παράδειγμα επιφανειακής διάσπασης πολυμερών στερεών μονωτικών πάχους 2mm σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου, υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα. Από το τυπικό παλμογράφημα της επιφανειακής διάσπασης του σχήματος 2.3.5-1 υπολογίζεται η ενέργεια W των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. H ενέργεια αυτή για το πρώτο και το τελευταίο άλμα δυναμικού είναι αντίστοιχα : 122eV και 96,5eV. Όπως φαίνεται η επιφανειακή διάσπαση σχετίζεται (όπως και η διάτρηση) με την εκπομπή μαλακών ακτίνων Χ.

Σχήμα 2.3.5-1 : Παλμογράφημα αλμάτων δυναμικού κατά την επιφανειακή διάσπαση του pertinax (πάχους 2mm και με διάμετρο της επιφάνειάς του 150mm), υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου.

Ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης : «ακίδα-πλάκα».

Αν τελικά συμβαίνει εκπομπή ακτίνων Χ κατά τη διάτρηση και την επιφανειακή διάσπαση, τότε θα πρέπει να προσβάλλεται το φωτογραφικό φιλμ και να απεικονίζονται αντικείμενα (όπως π.χ. συμβαίνει με τις λυχνίες των ακτινολογικών μηχανημάτων). Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και κατά την εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας (τουλάχιστον σε τιμές πεδίου πλησίον της διάσπασης, όπου αυτή να είναι αρκετά eV). Από πειράματα που έγιναν για τον σκοπό αυτό, φαίνεται ότι προσβάλλεται το φωτογραφικό φιλμ και απεικονίζονται αντικείμενα, καθώς και βιολογικοί οργανισμοί. Στο σχήμα 2.3.5-2 δίνονται ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτές.

Σχήμα 2.3.5-2  : Προσβολή του φωτογραφικού φιλμ κατά την επιφανειακή διάσπαση στον αέρα πολυμερούς στερεού μονωτικού, υπό κρουστική τάση 1,2/50μs.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

α) Φωτογράφηση φύλλου δένδρου

β) Φωτογραφία βιολογικού οργανισμού (σκαθάρι).

γ) Φωτογραφία μεταλλικών αντικειμένων.

Επίσης, στο σχήμα 2.3.5-3 δίνονται φωτογραφίες επιφανειακών δενδριτών, που αφορούν αντίστοιχα τη γήρανση και τη διάσπαση. Οι παραπάνω φωτογραφίες αφορούν την επιφανειακή διάσπαση δοκιμίων (πάχους 1 έως 2mm και διαμέτρου 150mm), υπό κρουστικές τάσης 1,2/50μs σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα.

Σχήμα 2.3.5-3 :  Φωτογράφηση ενός εικοσάδραχμου κατά την επιφανειακή διάσπαση στον αέρα πολυμερών στερεών μονωτικών υπό κρουστική τάση 1,2/50μs (διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα).

- Παραγωγή και μέτρηση κρουστικών τάσεων

Μεγάλη σημασία για την μελέτη της ηλεκτρικής αντοχής των μονώσεων έχει η καταγραφή των φαινομένων προ και κατά τη διάσπασή τους, ως προς τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης. Το γεγονός αυτό είναι προφανές αν αναλογιστεί κανείς πως χρειάζονται πληροφορίες για την αξιοπιστία των μονώσεων έναντι των διαφόρων μορφών υπερτάσεων, που μπορεί να δεχτεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι υπερτάσεις διακρίνονται κυρίως σε κεραυνικές υπερτάσεις και υπερτάσεις χειρισμών (δηλαδή υπερτάσεις που δημιουργούνται κατά τους χειρισμούς των διακοπτών στο δίκτυο). Ως κρουστικές τάσεις ονομάζονται οι υπερτάσεις που έχουν μία συγκεκριμένη και τυποποιημένη μορφή, η οποία δίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 2-1: Χαρακτηρισμός των μεγεθών μίας κρουστικής τάσης.

: Μέγιστη τιμή.

Τs : Διάρκεια μετώπου.

Τr : Διάρκεια ημίσεος εύρους της ουράς.

Οι κρουστικές τάσεις συμβολίζονται με τον χρόνο μετώπου (Ts) και τον χρόνο ουράς (Tr). Η κεραυνική τάση είναι μία κρουστική τάση της μορφής 1,2/50 μs, που σημαίνει ότι Ts=1,2 μs και Tr=50μs. Αντίστοιχα, ως τυποποιημένη κρουστική τάση χειρισμών  θεωρείται η 250/2500 μs. Στην παρούσα διπλωματική εργασία η τάση που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών μετρήσεων είναι της μορφής 1,2/50 μs.

Για την παραγωγή υψηλών μέγιστων τιμών  χρησιμοποιούνται πολυβάθμιες γεννήτριες. Η αρχή λειτουργίας των γεννητριών αυτών στηρίζεται στην παράλληλη φόρτιση των πυκνωτών φόρτισης όλων των βαθμιδών και ακολούθως στην σε σειρά εκφόρτισή τους, μέσω αντίστοιχων σπινθηριστών σφαιρών.

B ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η στατιστική ανάλυση των ηλεκτρικών φαινομένων που συνοδεύουν τις μερικές εκκενώσεις ενός βιομηχανικού υλικού με την ονομασία Pertinax, υπό κρουστική τάση Uk της μορφής 1,2/50μs και η διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με την ικανότητά του να παρέχει μόνωση. Οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται με την μορφή αλμάτων δυναμικού και προκαλούνται από τη σταδιακή διάσπαση διαφόρων θέσεων διαταραχής του υλικού. Έτσι, γίνεται μελέτη των φαινομένων που εκδηλώνονται πριν και κατά τη στιγμή της διάσπασης του δοκιμίου, σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, με τη χρήση ψηφιακού παλμογράφου.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή βασίζεται στην στατιστική ανάλυση ορισμένων ηλεκτρικών μεγεθών που επιβάλλαμε στο δοκίμιο, όπως η κρουστική τάση και ορισμένων άλλων μεγεθών που υπολογίστηκαν στη συνέχεια, όπως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Τα μεγέθη αυτά αναλύονται παρακάτω.

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την μελέτη θα μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε σε φαινόμενα που παρατηρούνται στα διάφορα ηλεκτρομονωτικά βιομηχανικά υλικά. Με τον τρόπο αυτό θα επιλέγουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και θα αξιολογούμε καλύτερα τα υλικά αυτά, που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε κατασκευής.

Συγκεντρωτικά ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στα εξής :

- Παρατήρηση των ηλεκτρικών φαινομένων που εκδηλώνονται πριν και κατά τη στιγμή της διάσπασης του συγκεκριμένου ηλεκτρομονωτικού υλικού μέσα από τις μετρήσεις.

- Υπολογισμός των ηλεκτρικών μεγεθών που θα ορισθούν παρακάτω.

- Κατανόηση της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου υλικού.

- Γενικότερη κατανόηση των φαινομένων των μερικών εκκενώσεων που παρατηρούνται στα διάφορα ηλεκτρομονωτικά βιομηχανικά υλικά.

1 Ορισμοί χρήσιμων ηλεκτρικών μεγεθών

Τα ηλεκτρικά μεγέθη ο υπολογισμός των οποίων είναι απαραίτητος για την επεξεργασία των μετρήσεων είναι :

- Η πεδιακή ένταση:  σε MV/cm (ο τύπος αυτός αφορά το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ ηλεκτροδίων σε διάταξη ακίδα-πλάκα).

- Το άλμα δυναμικού : ΔU σε V.

- Η αύξηση φορτίου:  σε μC.

- Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων:  σε eV.

Ανάλογα με την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή μέτρησης Cm  επιλέγουμε την κατάλληλη τιμή του συντελεστή k σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Cm (σε nF) | 10 | 20 | 60 | 210 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1 | 1 | 1 | 1.62 | 5.51 |

Πίνακας 1 : Τιμές του συντελεστή k για διάφορες τιμές της χωρητικότητας του πυκνωτή Cm.

Στην διάταξη χρησιμοποιήθηκε πυκνωτής Cm= 20nF ή 60 nF. Επομένως ο συντελεστής k θα έχει τιμή k=1.

Στις παραπάνω σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω σταθερές :

- Συντελεστής διόρθωσης k=1.

- Πυκνωτής μέτρησης: Cm= 20nF (από 5kV έως και  11kV).

- Πυκνωτής μέτρησης: Cm= 60nF (από 12kV έως και 18kV).

- Πάχος δοκιμίου: d=0.07cm.

- Ακτίνα καμπυλότητας ακίδας: R=0.9mm.

- 1eV= joule.

Αυτά ήταν τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσουμε τα σημαντικά ηλεκτρικά μεγέθη στα οποία έγινε αναφορά προηγουμένως.

Γ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων και υψηλών τάσεων της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων  Αποφάσεων. Στο σχήμα 1 δίνεται το απλοποιημένο κύκλωμα των μετρήσεων. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από εκείνες τις τιμές τάσης, στις οποίες παρατηρήθηκαν οι πρώτες μερικές εκκενώσεις, με τη μορφή αλμάτων δυναμικού και στη συνέχεια οι τιμές αυξήθηκαν με σταθερό βήμα μέχρι να πραγματοποιηθεί η επιφανειακή διάσπασή του.

1 Κύκλωμα μέτρησης

Το κύκλωμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εφαρμογή φαίνεται στην παρακάτω σχηματική αναπαράσταση :

Σχήμα 1 : Απλοποιημένη διάταξη μέτρησης

G : γεννήτρια κρουστικών τάσεων

C, Cτ : χωρητικός καταμεριστής τάσης για τη μέτρηση της κρουστικής τάσης

Cm : πυκνωτή μέτρησης των αλμάτων δυναμικού ΔU

S: το δοκίμιο τοποθετημένο μεταξύ των ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα

Με την βοήθεια των μετρήσεων, πριν και κατά την διάρκεια της επιφανειακής διάσπασης μέσω του πυκνωτή μέτρησης Cm, θα δοθεί στη συνέχεια μια ποιοτική επεξήγηση των φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Το δοκίμιο της εφαρμογής είναι ένα  βιομηχανικό υλικό με την ονομασία Pertinax. Το Pertinax χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρομονωτικό υλικό στους μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η και είναι ευρέως διαδεδομένο ως δοκίμιο μετρήσεων.

Συγκεκριμένα με χρήση κρουστικής τάσης Uk της μορφής 1,2/50μs στο δοκίμιο, θα διερευνηθούν φαινόμενα που σχετίζονται με την ικανότητά του να παρέχει μόνωση. Το δοκίμιο προσαρμόστηκε σε διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα, σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα.

Στο δίκτυο 230V/50Hz συνδέθηκε αυτομετασχηματιστής με σκοπό να τροφοδοτήσει   την γεννήτρια   μας,  αλλά   και   για  λόγους προστασίας 	του ίδιου του κυκλώματος.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το πεδίο δοκιμών όπου βρίσκεται η γεννήτρια και ο υπόλοιπος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του παραπάνω διαγράμματος. Αναλυτικά το πεδίο δοκιμών αποτελείται από :

- Τη γεννήτρια που μπορεί να αποδώσει μέχρι και 35kV και παρέχει δύο επιλογές ως προς την πολικότητα, την θετική και την αρνητική. Στην παρούσα εφαρμογή επιλέχτηκε η αρνητική.

- Ένα χωρητικό καταμεριστή τάσης αποτελούμενο από τους πυκνωτές C και Cτ , με λόγο καταμερισμού : 30kV  10V. Στόχος του είναι η μείωση του πλάτους της εφαρμοζόμενης τάσης, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση από τον παλμογράφο, αλλά και να ελλατωθεί ο κίνδυνος του πειράματος. Στο εργαστήριο οι πυκνωτές αυτοί δεν είναι εμφανείς αλλά είναι ενσωματωμένοι στη γεννήτρια.

- Την διάταξη ακίδα-πλάκα, με ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας R=0.9mm και διάμετρο της πλάκας 150mm. Είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο. Γενικότερα όσο μικρότερη είναι η ακτίνα καμπυλότητας τόσο μικρότερη είναι η τιμή του πεδίου.

- Το προς εξέταση δοκίμιο πάχους d=0.07cm που τοποθετήθηκε ανάμεσα στην διάταξη ακίδα-πλάκα.

- Τον πυκνωτή μέτρησης Cm που συνδέθηκε από τη μία πλευρά σε σειρά με το δοκίμιο και από την άλλη του πλευρά σε σειρά με την γεννήτρια. Στις μετρήσεις από το επίπεδο τάσης των 5kV έως και των 11kV ο πυκνωτής είχε χωρητικότητα 20nF, ενώ από τα 12kV έως και τα 18kV που πραγματοποιήθηκε η διάσπαση, είχε χωρητικότητα 60nF, αλλαγή που ήταν απαραίτητη για την καλύτερη παρατήρηση των μετρήσεων στην οθόνη του παλμογράφου. Ουσιαστικά η τάση εξόδου μετρήθηκε στα άκρα του πυκνωτή αυτού. Επίσης, το δεύτερο άκρο του καταλήγει και στη γείωση.

- Τον αγωγό γείωσης στον οποίο συνδέθηκε ολόκληρο το πεδίο δοκιμών και καταλήγει σε τρίγωνο γείωσης, το οποίο βρίσκεται στο αίθριο του κτηρίου.

- Τον ψηφιακό παλμογράφο, τα άκρα του οποίου συνδέθηκαν παράλληλα με τον πυκνωτή μέτρησης Cm. Στην οθόνη του παρουσιάζονται οι δύο γραφικές παραστάσεις  της τάσης (ως προς τον χρόνο) που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή η τάση εισόδου από τη γεννήτρια και η τάση εξόδου μετά το υπό εξέταση δοκίμιο. Η παράθεση και η μελέτη των δύο αυτών γραφικών παραστάσεων στα επιμέρους επίπεδα τάσης, δίνεται σε επόμενο κεφάλαιο.

2 Περιγραφή παλμογράφου

Ο τύπος του ψηφιακού παλμογράφου που χρησιμοποιήθηκε κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων είναι ο Le Croy WaveSurfer 400. Αναλυτικά οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του παρατίθενται στη συνέχεια :

- Λειτουργικό σύστημα Windows XP.

- Δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων-γραφικών παραστάσεων στις παρακάτω μορφές :

  - Excel

  - Binary

  - Mathcad

  - Matlab

  - Εικόνας τύπου jpg

- Αυτόματος υπολογισμός διάφορων χρήσιμων τιμών, όπως μέγιστη, ελάχιστη, μέση τιμή κ.α.

- Ειδικό φίλτρο για την καταλληλότερη ρύθμιση-μείωση του θορύβου, ώστε  να καταγράφονται ευκρινέστερα οι μετρήσεις.

- Δυνατότητα σύνδεσης με μονάδες εκτύπωσης, για άμεση εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων για μεταφορά των αποτελεσμάτων-δεδομένων των μετρήσεων .

3 Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων ακολουθήθηκε αναλυτικά η παρακάτω διαδικασία :

- Σύνδεση όλων των στοιχείων του πεδίου δοκιμών σύμφωνα με το κύκλωμα του σχήματος 1.

- Σύνδεση του ενός άκρου της γεννήτριας στο κανάλι 1 του παλμογράφου και του κατάλληλου άκρου του πυκνωτή μέτρησης Cm στο κανάλι 2.

- Ρύθμιση του παλμογράφου ως προς τα Volts/div και τα sec/div για την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των παλμογραφημάτων, ώστε οι μετρήσεις να είναι ακριβείς.

- Επιλογή της πολικότητας της γεννήτριας. Στην παρούσα εφαρμογή επιλέχτηκε η αρνητική πολικότητα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

- Πραγματοποίηση του απαραίτητου triggering του πυκνωτή με την πίεση του αντίστοιχου διακόπτη.

- Επιβολή της κρουστικής τάσης από την γεννήτρια. Στην παρούσα εφαρμογή του συγκεκριμένου δοκιμίου, επιλέχτηκε ως αρχή των μετρήσεων τα 5kV, γιατί από αυτό το επίπεδο τάσης και πάνω παρατηρήθηκαν οι πρώτες μερικές εκκενώσεις.

- Μελέτη των εξαγομένων παλμογραφημάτων και αποθήκευσή τους σε μορφή Excel, Binary και εικόνας jpg για την παιρετέρω ανάλυσή τους.

- Επανάληψη των βημάτων 5,6 και 7 για 20 συνολικά μετρήσεις.

- Επανάληψη των βημάτων 5,6,7 και 8 μετά την σταδιακή αύξηση της κρουστικής τάσης με βήμα του 1kV, έως τα 18kV που πραγματοποιήθηκε η διάσπαση.

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παλμογραφήματα έτσι όπως καταγράφθηκαν από το παλμογράφο και ακριβώς από κάτω τους οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μετά από επεξεργασία στο Excel των δεδομένων που κατέγραψε ο παλμογράφος :

Σχήμα 3-1 : Εικόνα του παλμογράφου κατά την επιβολή κρουστικής τάσης 5kV (Μέτρηση 3) .

--- C1 Τάση εισόδου

--- C2 Τάση εξόδου

Σχήμα 3-2 : Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή) συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV (Μέτρηση 3).

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 3-3 : Εικόνα του παλμογράφου κατά την επιβολή κρουστικής τάσης 9kV (Μέτρηση 8) .

--- C1 Τάση εισόδου

--- C2 Τάση εξόδου

Σχήμα 3-4 : Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή) συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV (Μέτρηση 8).

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 3-5 : Εικόνα του παλμογράφου κατά την επιβολή κρουστικής τάσης 11kV (Μέτρηση 14).

--- C1 Τάση εισόδου

--- C2 Τάση εξόδου

Σχήμα 3-6 : Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή) συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV (Μέτρηση 14).

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 3-7 : Εικόνα του παλμογράφου κατά την επιβολή κρουστικής τάσης 12kV (Μέτρηση 14).

--- C1 Τάση εισόδου

--- C2 Τάση εξόδου

Σχήμα 3-8 : Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή) συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV (Μέτρηση 14).

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Πρέπει να τονιστεί πως όλες οι γραφικές παραστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στον παλμογράφο. Έτσι, επειδή  η τάση εξόδου έπαιρνε μεγαλύτερες τιμές από την τάση εισόδου (λόγω των αλμάτων δυναμικού), επιλέγονταν κάθε φορά (όσο ανέβαιναν τα επίπεδα της τάσης) διαφορετική  κλίμακα στον παλμογράφο για την τάση εισόδου και διαφορετική για την τάση εξόδου, ώστε να  αποδοθούν ταυτόχρονα και οι δύο γραφικές παραστάσεις.

Έχοντας ως δεδομένο την προηγούμενη επισήμανση μπορεί κανείς από την απλή παρατήρηση των παραπάνω καμπύλων C1 και C2, που φαίνονται στις εικόνες του παλμογράφου, να εξάγει ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα από την καμπύλη C1 φαίνεται καθαρά η μορφή της κρουστικής τάσης 1.2/50μs. Δηλαδή, φαίνεται πως όντως η τάση αυτή έχει κάθε φορά το απαιτούμενο πλάτος (αν λάβουμε υπ’ όψη βέβαια και τον καταμεριστή τάσης) και έχει διάρκεια μετώπου 1.2μs και διάρκεια ημίσεως εύρους 50μs.

Στην καμπύλη C2 παρατηρείται το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων. Οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται με την μορφή αλμάτων δυναμικού, που προκαλούνται από τη σταδιακή διάσπαση διαφόρων θέσεων διαταραχής του υλικού. Το άλμα δυναμικού φαίνεται ξεκάθαρα σε όλα τα παραπάνω σχήματα.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων παρατηρήθηκε επίσης, πως οι μερικές εκκενώσεις στο συγκεκριμένο δοκίμιο δεν συνοδεύονταν από ισχυρούς ήχους. Στην περίπτωση ενός πιο ισχυρού μονωτικού οπότε και θα εφαρμοζόντουσαν μεγαλύτερες τάσεις, θα ακουγόταν ένας πολύ ισχυρός ήχος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ήχος αυτός ακούστηκε μόνο στις τελευταίες μετρήσεις, δηλαδή όταν το υλικό διασπάστηκε.

Τέλος, παρατηρήθηκε πως μετά την διάσπαση εμφανίστηκε επιφανειακός δενδρίτης στο δοκίμιο, ο οποίος όμως φαινόταν μόνο μετά από πολύ προσεκτική παρατήρηση και δεν ήταν τόσο έντονος, ώστε να εμφανιστεί καθαρά σε φωτογραφία. Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφία ενός αντίστοιχου δοκιμίου, με περιβάλλον μέσο το λάδι και πολύ υψηλότερες τάσεις καταπόνησης, όπου ο επιφανειακός δενδρίτης φαίνεται ξεκάθαρα.

Δ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις παρακάτω σελίδες παρατίθενται όλες οι μετρήσεις που έγιναν στο εργαστήριο, υπό τη μορφή γραφικών παραστάσεων σύμφωνα με τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στον παλμογράφο και μετά την επεξεργασία τους στο EXCEL.  Επίσης, πριν από κάθε ομάδα μετρήσεων που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τάσης, παρατίθενται πίνακες στους οποίους βρίσκουμε τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη των αντίστοιχων μετρήσεων, δηλαδή το άλμα δυναμικού ΔU (σε V), την πεδιακή ένταση E (σε MV/cm), την αύξηση φορτίου ΔQ (σε V·nF) και την ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων ΔW (σε eV), οι ορισμοί των οποίων δόθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Από τους πίνακες αυτούς μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, όπως το πως εξαρτάται το άλμα δυναμικού και η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων από την εκάστοτε επιβαλλόμενη τάση.

1 Επίπεδο τάσης 5kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 5kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 4.5 | 0.00000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.08811 |
| 2m | 5.0 | 1.41638 | 28.3276 | 0.708190 | 0.09790 |
| 3m | 5.0 | 2.37590 | 47.5180 | 1.187950 | 0.09790 |
| 4m | 5.0 | 2.02368 | 40.4736 | 1.011840 | 0.09790 |
| 5m | 5.5 | 2.23297 | 44.6594 | 1.116485 | 0.10769 |
| 6m | 4.5 | 1.69375 | 33.8750 | 0.846875 | 0.08811 |
| 7m | 4.5 | 1.53786 | 30.7572 | 0.768930 | 0.08811 |
| 8m | 4.5 | 1.99206 | 39.8412 | 0.996030 | 0.08811 |
| 9m | 4.5 | 1.95330 | 39.0660 | 0.976650 | 0.08811 |
| 10m | 5.5 | 1.86708 | 37.3416 | 0.933540 | 0.10769 |
| 11m | 5.0 | 1.90123 | 38.0246 | 0.950615 | 0.09790 |
| 12m | 5.0 | 1.91879 | 38.3758 | 0.959395 | 0.09790 |
| 13m | 4.5 | 1.27588 | 25.5176 | 0.637940 | 0.08811 |
| 14m | 5.0 | 1.67500 | 33.5000 | 0.837500 | 0.09790 |
| 15m | 5.5 | 2.23673 | 44.7346 | 1.118365 | 0.10769 |
| 16m | 5.5 | 1.69375 | 33.8750 | 0.846875 | 0.10769 |
| 17m | 5.0 | 1.83243 | 36.6486 | 0.916215 | 0.09790 |
| 18m | 5.0 | 1.82322 | 36.4644 | 0.911610 | 0.09790 |
| 19m | 5.5 | 2.22377 | 44.4754 | 1.111885 | 0.10769 |
| 20m | 5.5 | 1.92419 | 38.4838 | 0.962095 | 0.10769 |

Πίνακας 1 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 5kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 1.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

Σχήμα 1.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 5kV.

2 Επίπεδο τάσης 6kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 6kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 5.0 | 3.23836 | 64.76720 | 1.61918 | 0.09790 |
| 2m | 5.5 | 3.77676 | 75.53520 | 1.88838 | 0.10769 |
| 3m | 5.5 | 3.18529 | 63.70580 | 1.59265 | 0.10769 |
| 4m | 6.0 | 3.82232 | 76.44640 | 1.91116 | 0.11748 |
| 5m | 6.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11748 |
| 6m | 6.0 | 3.46183 | 69.23660 | 1.73092 | 0.11748 |
| 7m | 6.0 | 4.79034 | 95.80680 | 2.39517 | 0.11748 |
| 8m | 6.0 | 4.61345 | 92.26900 | 2.30673 | 0.11748 |
| 9m | 6.0 | 0.43507 | 8.70140 | 0.21754 | 0.11748 |
| 10m | 6.0 | 0.30475 | 6.09500 | 0.15238 | 0.11748 |
| 11m | 6.0 | 4.97441 | 99.48820 | 2.48721 | 0.11748 |
| 12m | 6.0 | 5.47173 | 109.43460 | 2.73587 | 0.11748 |
| 13m | 6.0 | 0.12306 | 2.46120 | 0.06153 | 0.11748 |
| 14m | 6.0 | 4.96725 | 99.34500 | 2.48363 | 0.11748 |
| 15m | 6.0 | 4.79971 | 95.99420 | 2.39986 | 0.11748 |
| 16m | 6.0 | 4.88960 | 97.79200 | 2.44480 | 0.11748 |
| 17m | 6.0 | 5.24618 | 104.92360 | 2.62309 | 0.11748 |
| 18m | 6.0 | 2.71600 | 54.32000 | 1.35800 | 0.11748 |
| 19m | 7.0 | 4.68786 | 93.75720 | 2.34393 | 0.13706 |
| 20m | 7.0 | 4.56551 | 91.31020 | 2.28276 | 0.13706 |

Πίνακας 2 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 6kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 2.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

Σχήμα 2.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 6kV.

3 Επίπεδο τάσης 7kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 7kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 7.0 | 5.68349 | 113.66980 | 2.84175 | 0.13706 |
| 2m | 7.0 | 5.52477 | 110.49540 | 2.76239 | 0.13706 |
| 3m | 7.0 | 5.01707 | 100.34140 | 2.50854 | 0.13706 |
| 4m | 7.0 | 5.49894 | 109.97880 | 2.74947 | 0.13706 |
| 5m | 7.0 | 6.03354 | 120.67080 | 3.01677 | 0.13706 |
| 6m | 7.0 | 5.81187 | 116.23740 | 2.90594 | 0.13706 |
| 7m | 7.0 | 0.80134 | 16.02680 | 0.40067 | 0.13706 |
| 8m | 7.0 | 6.02077 | 120.41540 | 3.01039 | 0.13706 |
| 9m | 7.0 | 0.18000 | 3.60000 | 0.09000 | 0.13706 |
| 10m | 7.0 | 0.35788 | 7.15760 | 0.17894 | 0.13706 |
| 11m | 7.0 | 5.31565 | 106.31300 | 2.65783 | 0.13706 |
| 12m | 7.0 | 5.14947 | 102.98940 | 2.57474 | 0.13706 |
| 13m | 7.0 | 5.02698 | 100.53960 | 2.51349 | 0.13706 |
| 14m | 7.0 | 5.96981 | 119.39620 | 2.98491 | 0.13706 |
| 15m | 7.0 | 0.35510 | 7.10200 | 0.17755 | 0.13706 |
| 16m | 7.0 | 0.21510 | 4.30200 | 0.10755 | 0.13706 |
| 17m | 7.0 | 5.67782 | 113.55640 | 2.83891 | 0.13706 |
| 18m | 7.0 | 5.61004 | 112.20080 | 2.80502 | 0.13706 |
| 19m | 7.0 | 4.62974 | 92.59480 | 2.31487 | 0.13706 |
| 20m | 7.0 | 5.39441 | 107.88820 | 2.69721 | 0.13706 |

Πίνακας 3 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 7kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 3.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

Σχήμα 3.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 7kV.

4 Επίπεδο τάσης 8kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 8kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 8.0 | 6.7968 | 135.9360 | 3.39840 | 0.15664 |
| 2m | 8.0 | 2.6253 | 52.5060 | 0.65633 | 0.15664 |
| 3m | 8.0 | 3.2969 | 65.9380 | 0.82423 | 0.15664 |
| 4m | 8.0 | 3.6342 | 72.6840 | 0.90855 | 0.15664 |
| 5m | 8.0 | 2.5993 | 51.9860 | 0.64983 | 0.15664 |
| 6m | 8.0 | 2.5769 | 51.5380 | 0.64423 | 0.15664 |
| 7m | 8.0 | 14.6077 | 292.1540 | 3.65193 | 0.15664 |
| 8m | 8.0 | 2.0287 | 40.5740 | 0.50718 | 0.15664 |
| 9m | 8.0 | 0.9901 | 19.8020 | 0.24753 | 0.15664 |
| 10m | 8.0 | 15.0219 | 300.4380 | 3.75548 | 0.15664 |
| 11m | 8.0 | 3.9164 | 78.3280 | 0.97910 | 0.15664 |
| 12m | 8.0 | 0.8823 | 17.6460 | 0.22058 | 0.15664 |
| 13m | 8.0 | 2.8361 | 56.7220 | 0.70903 | 0.15664 |
| 14m | 8.0 | 0.5953 | 11.9060 | 0.14883 | 0.15664 |
| 15m | 8.0 | 4.3731 | 87.4620 | 1.09328 | 0.15664 |
| 16m | 8.0 | 3.9322 | 78.6440 | 0.98305 | 0.15664 |
| 17m | 8.0 | 10.4351 | 208.7020 | 2.60878 | 0.15664 |
| 18m | 8.0 | 8.3621 | 167.2420 | 2.09053 | 0.15664 |
| 19m | 8.0 | 7.6312 | 152.6240 | 1.90780 | 0.15664 |
| 20m | 8.0 | 3.6124 | 72.2480 | 0.90310 | 0.15664 |

Πίνακας 4 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 8kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 4.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

Σχήμα 4.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 8kV.

5 Επίπεδο τάσης 9kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 9kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 9.0 | 5.1646 | 103.2920 | 1.29115 | 0.17621 |
| 2m | 9.0 | 1.2100 | 24.2000 | 0.30250 | 0.17621 |
| 3m | 9.0 | 2.2747 | 45.4940 | 0.56868 | 0.17621 |
| 4m | 9.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.17621 |
| 5m | 9.0 | 3.8528 | 77.0560 | 0.96320 | 0.17621 |
| 6m | 9.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.17621 |
| 7m | 9.0 | 6.1214 | 122.4280 | 1.53035 | 0.17621 |
| 8m | 9.0 | 8.3083 | 166.1660 | 2.07708 | 0.17621 |
| 9m | 9.0 | 6.5048 | 130.0960 | 1.62620 | 0.17621 |
| 10m | 9.0 | 5.5279 | 110.5580 | 1.38198 | 0.17621 |
| 11m | 9.0 | 6.4806 | 129.6120 | 1.62015 | 0.17621 |
| 12m | 11.0 | 4.7837 | 95.6740 | 1.19593 | 0.21537 |
| 13m | 9.0 | 5.0077 | 100.1540 | 1.25193 | 0.17621 |
| 14m | 9.0 | 4.8127 | 96.2540 | 1.20318 | 0.17621 |
| 15m | 9.0 | 8.0551 | 161.1020 | 2.01378 | 0.17621 |
| 16m | 9.0 | 6.8693 | 137.3860 | 1.71733 | 0.17621 |
| 17m | 9.0 | 5.3772 | 107.5440 | 1.34430 | 0.17621 |
| 18m | 9.0 | 5.9064 | 118.1280 | 1.47660 | 0.17621 |
| 19m | 9.0 | 4.8267 | 96.5340 | 1.20668 | 0.17621 |
| 20m | 9.0 | 3.4229 | 68.4580 | 0.85573 | 0.17621 |

Πίνακας 5 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 9kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 5.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

Σχήμα 5.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 9kV.

6 Επίπεδο τάσης 10kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 10kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 9.0 | 9.3221 | 186.4420 | 2.33053 | 0.17621 |
| 2m | 10.0 | 9.3493 | 186.9860 | 2.33733 | 0.19579 |
| 3m | 10.0 | 8.7001 | 174.0020 | 2.17503 | 0.19579 |
| 4m | 10.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.19579 |
| 5m | 10.0 | 9.5273 | 190.5460 | 2.38183 | 0.19579 |
| 6m | 10.0 | 9.8253 | 196.5060 | 2.45633 | 0.19579 |
| 7m | 10.0 | 10.1135 | 202.2700 | 2.52838 | 0.19579 |
| 8m | 10.0 | 8.4130 | 168.2600 | 2.10325 | 0.19579 |
| 9m | 10.0 | 7.4676 | 149.3520 | 1.86690 | 0.19579 |
| 10m | 10.0 | 7.5416 | 150.8320 | 1.88540 | 0.19579 |
| 11m | 10.0 | 10.4085 | 208.1700 | 2.60213 | 0.19579 |
| 12m | 10.0 | 9.5915 | 191.8300 | 2.39788 | 0.19579 |
| 13m | 10.0 | 9.5019 | 190.0380 | 2.37548 | 0.19579 |
| 14m | 10.0 | 11.2485 | 224.9700 | 2.81213 | 0.19579 |
| 15m | 10.0 | 11.0807 | 221.6140 | 2.77018 | 0.19579 |
| 16m | 10.0 | 8.5887 | 171.7740 | 2.14718 | 0.19579 |
| 17m | 10.0 | 5.8998 | 117.9960 | 1.47495 | 0.19579 |
| 18m | 10.0 | 10.3104 | 206.2080 | 2.57760 | 0.19579 |
| 19m | 10.0 | 8.7276 | 174.5520 | 2.18190 | 0.19579 |
| 20m | 10.0 | 6.8015 | 136.0300 | 1.70038 | 0.19579 |

Πίνακας 6 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 10kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 6.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

Σχήμα 6.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 10kV.

7 Επίπεδο τάσης 11kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 11kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 11 | 10.0349 | 200.6980 | 2.50873 | 0.21537 |
| 2m | 11 | 11.8323 | 236.6460 | 2.95808 | 0.21537 |
| 3m | 11 | 7.0928 | 141.8560 | 1.77320 | 0.21537 |
| 4m | 11 | 8.3022 | 166.0440 | 2.07555 | 0.21537 |
| 5m | 11 | 10.4009 | 208.0180 | 2.60023 | 0.21537 |
| 6m | 11 | 15.9661 | 319.3220 | 3.99153 | 0.21537 |
| 7m | 11 | 14.6894 | 293.7880 | 3.67235 | 0.21537 |
| 8m | 11 | 12.0127 | 240.2540 | 3.00318 | 0.21537 |
| 9m | 11 | 11.4762 | 229.5240 | 2.86905 | 0.21537 |
| 10m | 11 | 15.8668 | 317.3360 | 3.96670 | 0.21537 |
| 11m | 11 | 15.9891 | 319.7820 | 3.99728 | 0.21537 |
| 12m | 11 | 17.9222 | 358.4440 | 4.48055 | 0.21537 |
| 13m | 11 | 12.9635 | 259.2700 | 3.24088 | 0.21537 |
| 14m | 11 | 16.7207 | 334.4140 | 4.18018 | 0.21537 |
| 15m | 11 | 12.0297 | 240.5940 | 3.00743 | 0.21537 |
| 16m | 11 | 15.9976 | 319.9520 | 3.99940 | 0.21537 |
| 17m | 11 | 14.3673 | 287.3460 | 3.59183 | 0.21537 |
| 18m | 11 | 17.3868 | 347.7360 | 4.34670 | 0.21537 |
| 19m | 11 | 15.1425 | 302.8500 | 3.78563 | 0.21537 |
| 20m | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.21537 |

Πίνακας 7 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 11kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 7.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

Σχήμα 7.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 11kV.

8 Επίπεδο τάσης 12kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 12kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 12.0 | 2.13402 | 128.0412 | 1.06701 | 0.23495 |
| 2m | 12.0 | 4.02292 | 241.3752 | 2.01146 | 0.23495 |
| 3m | 12.0 | 4.39374 | 263.6244 | 2.19687 | 0.23495 |
| 4m | 12.0 | 1.47400 | 88.4400 | 0.73700 | 0.23495 |
| 5m | 12.0 | 4.21470 | 252.8820 | 2.10735 | 0.23495 |
| 6m | 12.0 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.23495 |
| 7m | 12.0 | 4.53041 | 271.8246 | 2.26521 | 0.23495 |
| 8m | 12.0 | 3.71120 | 222.6720 | 1.85560 | 0.23495 |
| 9m | 12.0 | 4.11910 | 247.1460 | 2.05955 | 0.23495 |
| 10m | 12.0 | 3.98657 | 239.1942 | 1.99329 | 0.23495 |
| 11m | 12.0 | 5.07300 | 304.3800 | 2.53650 | 0.23495 |
| 12m | 12.0 | 4.08445 | 245.0670 | 2.04223 | 0.23495 |
| 13m | 12.0 | 4.78114 | 286.8684 | 2.39057 | 0.23495 |
| 14m | 12.0 | 4.65028 | 279.0168 | 2.32514 | 0.23495 |
| 15m | 12.0 | 4.98950 | 299.3700 | 2.49475 | 0.23495 |
| 16m | 12.0 | 4.69246 | 281.5476 | 2.34623 | 0.23495 |
| 17m | 12.0 | 4.45917 | 267.5502 | 2.22959 | 0.23495 |
| 18m | 12.0 | 3.12070 | 187.2420 | 1.56035 | 0.23495 |
| 19m | 12.0 | 4.73886 | 284.3316 | 2.36943 | 0.23495 |
| 20m | 12.0 | 4.17676 | 250.6056 | 2.08838 | 0.23495 |

Πίνακας 8 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 12kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 8.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

Σχήμα 8.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 12kV.

9 Επίπεδο τάσης 13kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 13kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 13 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.25453 |
| 2m | 13 | 6.17154 | 370.2924 | 3.08577 | 0.25453 |
| 3m | 13 | 7.78149 | 466.8894 | 3.89075 | 0.25453 |
| 4m | 13 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.25453 |
| 5m | 13 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.25453 |
| 6m | 13 | 7.13766 | 428.2596 | 3.56883 | 0.25453 |
| 7m | 13 | 6.14372 | 368.6232 | 3.07186 | 0.25453 |
| 8m | 13 | 8.93091 | 535.8546 | 4.46546 | 0.25453 |
| 9m | 13 | 5.00832 | 300.4992 | 2.50416 | 0.25453 |
| 10m | 13 | 7.28829 | 437.2974 | 3.64415 | 0.25453 |
| 11m | 13 | 7.18653 | 431.1918 | 3.59327 | 0.25453 |
| 12m | 13 | 6.37718 | 382.6308 | 3.18859 | 0.25453 |
| 13m | 13 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.25453 |
| 14m | 13 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.25453 |
| 15m | 13 | 9.63847 | 578.3082 | 4.81924 | 0.25453 |
| 16m | 13 | 17.19850 | 1031.9100 | 8.59925 | 0.25453 |
| 17m | 13 | 8.92248 | 535.3488 | 4.46124 | 0.25453 |
| 18m | 13 | 11.02024 | 661.2144 | 5.51012 | 0.25453 |
| 19m | 13 | 9.51550 | 570.9300 | 4.75775 | 0.25453 |
| 20m | 13 | 11.53624 | 692.1744 | 5.76812 | 0.25453 |

Πίνακας 9 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 13kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 9.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

Σχήμα 9.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 13kV.

10 Επίπεδο τάσης 14kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 14kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 14.0 | 5.65952 | 339.5712 | 2.82976 | 0.27411 |
| 2m | 14.0 | 11.75861 | 705.5166 | 5.87931 | 0.27411 |
| 3m | 14.0 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.27411 |
| 4m | 14.0 | 17.12640 | 1027.5840 | 8.56320 | 0.27411 |
| 5m | 14.0 | 12.88780 | 773.2680 | 6.44390 | 0.27411 |
| 6m | 14.0 | 19.52250 | 1171.3500 | 9.76125 | 0.27411 |
| 7m | 14.0 | 18.44050 | 1106.4300 | 9.22025 | 0.27411 |
| 8m | 14.0 | 21.32020 | 1279.2120 | 10.66010 | 0.27411 |
| 9m | 14.0 | 18.01480 | 1080.8880 | 9.00740 | 0.27411 |
| 10m | 14.0 | 23.67900 | 1420.7400 | 11.83950 | 0.27411 |
| 11m | 14.0 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.27411 |
| 12m | 14.0 | 20.00820 | 1200.4920 | 10.00410 | 0.27411 |
| 13m | 14.0 | 18.82640 | 1129.5840 | 9.41320 | 0.27411 |
| 14m | 14.0 | 23.14080 | 1388.4480 | 11.57040 | 0.27411 |
| 15m | 14.0 | 12.80650 | 768.3900 | 6.40325 | 0.27411 |
| 16m | 14.0 | 19.27860 | 1156.7160 | 9.63930 | 0.27411 |
| 17m | 14.0 | 24.58860 | 1475.3160 | 12.29430 | 0.27411 |
| 18m | 14.0 | 12.30460 | 738.2760 | 6.15230 | 0.27411 |
| 19m | 14.0 | 24.63030 | 1477.8180 | 12.31515 | 0.27411 |
| 20m | 14.0 | 25.98390 | 1559.0340 | 12.99195 | 0.27411 |

Πίνακας 10 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 14kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 10.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

Σχήμα 10.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 14kV.

11 Επίπεδο τάσης 15kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 15kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 15.0 | 24.3024 | 1458.1440 | 6.07560 | 0.29369 |
| 2m | 15.0 | 39.9152 | 2394.9120 | 6.65253 | 0.29369 |
| 3m | 15.0 | 43.1964 | 2591.7840 | 7.19940 | 0.29369 |
| 4m | 15.0 | 59.4465 | 3566.7900 | 9.90775 | 0.29369 |
| 5m | 15.0 | 52.6134 | 3156.8040 | 8.76890 | 0.29369 |
| 6m | 15.0 | 48.9205 | 2935.2300 | 8.15342 | 0.29369 |
| 7m | 15.0 | 40.9096 | 2454.5760 | 6.81827 | 0.29369 |
| 8m | 15.0 | 41.9197 | 2515.1820 | 6.98662 | 0.29369 |
| 9m | 15.0 | 27.5670 | 1654.0200 | 4.59450 | 0.29369 |
| 10m | 15.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.29369 |
| 11m | 15.0 | 53.7642 | 3225.8520 | 8.96070 | 0.29369 |
| 12m | 15.0 | 51.9554 | 3117.3240 | 8.65923 | 0.29369 |
| 13m | 15.0 | 70.8725 | 4252.3500 | 8.85906 | 0.29369 |
| 14m | 15.0 | 96.4025 | 5784.1476 | 8.03354 | 0.29369 |
| 15m | 15.0 | 89.3454 | 5360.7228 | 7.44545 | 0.29369 |
| 16m | 15.0 | 116.1914 | 6971.4810 | 8.29938 | 0.29369 |
| 17m | 15.0 | 115.6509 | 6939.0516 | 8.26078 | 0.29369 |
| 18m | 15.0 | 119.2673 | 7156.0380 | 8.51909 | 0.29369 |
| 19m | 15.0 | 101.5367 | 6092.2020 | 7.25262 | 0.29369 |
| 20m | 15.0 | 116.6987 | 7001.9220 | 8.33562 | 0.29369 |

Πίνακας 11 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 15kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 11.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

Σχήμα 11.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 15kV.

12 Επίπεδο τάσης 16kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 16kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 16.0 | 0.818 | 49.0800 | 0.40900 | 0.31327 |
| 2m | 16.0 | 0.000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.31327 |
| 3m | 16.0 | 0.000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.31327 |
| 4m | 16.0 | 170.692 | 10241.5236 | 8.53460 | 0.31327 |
| 5m | 16.0 | 0.000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.31327 |
| 6m | 16.0 | 173.836 | 10430.1660 | 8.69181 | 0.31327 |
| 7m | 16.0 | 129.193 | 7751.5986 | 8.07458 | 0.31327 |
| 8m | 16.0 | 157.252 | 9435.1080 | 9.82824 | 0.31327 |
| 9m | 16.0 | 139.529 | 8371.7640 | 6.97647 | 0.31327 |
| 10m | 16.0 | 133.585 | 8015.0760 | 6.67923 | 0.31327 |
| 11m | 16.0 | 183.446 | 11006.7360 | 11.46535 | 0.31327 |
| 12m | 16.0 | 131.986 | 7919.1720 | 8.24914 | 0.31327 |
| 13m | 16.0 | 133.105 | 7986.3060 | 8.31907 | 0.31327 |
| 14m | 16.0 | 132.890 | 7973.4270 | 8.30565 | 0.31327 |
| 15m | 16.0 | 145.479 | 8728.7280 | 9.09243 | 0.31327 |
| 16m | 16.0 | 143.986 | 8639.1300 | 8.99909 | 0.31327 |
| 17m | 16.0 | 193.072 | 11584.3440 | 12.06703 | 0.31327 |
| 18m | 16.0 | 0.000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.31327 |
| 19m | 16.0 | 149.353 | 8961.1800 | 9.33456 | 0.31327 |
| 20m | 16.0 | 166.986 | 10019.1360 | 10.43660 | 0.31327 |

Πίνακας 12 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 16kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 12.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

Σχήμα 12.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 16kV.

13 Επίπεδο τάσης 17kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 17kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 17.0 | 165.8047 | 9948.2820 | 10.36279 | 0.33285 |
| 2m | 17.0 | 274.8159 | 16488.9540 | 13.74080 | 0.33285 |
| 3m | 17.0 | 269.2994 | 16157.9640 | 13.46497 | 0.33285 |
| 4m | 17.0 | 242.3084 | 14538.5040 | 12.11542 | 0.33285 |
| 5m | 17.0 | 245.8218 | 14749.3080 | 12.29109 | 0.33285 |
| 6m | 17.0 | 269.3810 | 16162.8600 | 13.46905 | 0.33285 |
| 7m | 17.0 | 287.4407 | 17246.4420 | 14.37204 | 0.33285 |
| 8m | 17.0 | 183.0133 | 10980.7980 | 9.15067 | 0.33285 |
| 9m | 17.0 | 272.1965 | 16331.7906 | 12.37257 | 0.33285 |
| 10m | 17.0 | 325.3293 | 19519.7586 | 8.13323 | 0.33285 |
| 11m | 17.0 | 330.1556 | 19809.3360 | 8.25389 | 0.33285 |
| 12m | 17.0 | 382.8194 | 22969.1640 | 9.57049 | 0.33285 |
| 13m | 17.0 | 326.8485 | 19610.9100 | 8.17121 | 0.33285 |
| 14m | 17.0 | 477.7596 | 28665.5760 | 11.94399 | 0.33285 |
| 15m | 17.0 | 357.8085 | 21468.5106 | 8.94521 | 0.33285 |
| 16m | 17.0 | 437.1284 | 26227.7010 | 10.92821 | 0.33285 |
| 17m | 17.0 | 473.2223 | 28393.3380 | 11.83056 | 0.33285 |
| 18m | 17.0 | 476.8852 | 28613.1102 | 11.92213 | 0.33285 |
| 19m | 17.0 | 382.7601 | 22965.6048 | 9.56900 | 0.33285 |
| 20m | 17.0 | 395.0659 | 23703.9540 | 9.87665 | 0.33285 |

Πίνακας 13 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 17kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 13.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.4 : Μέτρηση 4-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.5 : Μέτρηση 5-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.6 : Μέτρηση 6-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.7 : Μέτρηση 7-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.8 : Μέτρηση 8-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.9 : Μέτρηση 9-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.10 : Μέτρηση 10-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.11 : Μέτρηση 11-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.12 : Μέτρηση 12-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.13 : Μέτρηση 13-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.14 : Μέτρηση 14-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.15 : Μέτρηση 15-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.16 : Μέτρηση 16-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.17 : Μέτρηση 17-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.18 : Μέτρηση 18-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.19 : Μέτρηση 19-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

Σχήμα 13.20 : Μέτρηση 20-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 17kV.

14 Επίπεδο τάσης 18kV

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το επίπεδο τάσης Uk= 18kV. Στην πρώτη στήλη του σημειώνεται ο αριθμός της μέτρησης και στις επόμενες τα αντίστοιχα ηλεκτρικά μεγέθη που μετρήθηκαν.

|  | Uk(kV) | ΔU(V) | ΔQ(V·nF) | ΔW(eV) | Emax(MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 18.0 | 399.6389 | 23978.3340 | 1.9981945 | 0.35243 |
| 2m | 18.0 | 635.8897 | 38153.3814 | 4.0246183 | 0.35243 |
| 3m | 18.0 | 766.9655 | 46017.9312 | 3.4862069 | 0.35243 |

Πίνακας 14 : Uk(MV), ΔU(V), ΔQ(V·nF), ΔW(eV), Emax(MV/cm)

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσεις των 18kV, όπου:

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 14.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 18kV.

Σχήμα 14.2 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 18kV.

Σχήμα 14.3 : Μέτρηση 3-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 18kV.

15 Διάσπαση στο επίπεδο τάσης των 18kV

Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις της διάσπασης του υλικού που πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο τάσης των 18kV και ακριβώς από κάτω οι αντίστοιχες εικόνες από τον παλμογράφο:

Σχήμα 15.1 : Μέτρηση 1-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 18kV.

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 15.2 : Μέτρηση 1- Εικόνα παλμογράφου της αντίστοιχης μέτρησης

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 15.3 : Μέτρηση 2-Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Επίπεδο τάσης εισόδου 18kV.

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Σχήμα 15.4 : Μέτρηση 2- Εικόνα παλμογράφου της αντίστοιχης μέτρησης

--- Τάση εισόδου

--- Τάση εξόδου

Ε ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Μετά από την παράθεση των αποτελεσμάτων-καμπύλων αξίζει να επισημανθούν ορισμένα σημεία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις στην καμπύλη της τάσης εξόδου παρατηρείται καθαρά το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων, δηλαδή τα άλματα δυναμικού που προκαλούνται από τη σταδιακή διάσπαση διαφόρων θέσεων διαταραχής του υλικού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είτε το άλμα δυναμικού είναι πολύ μικρό οπότε και δεν φαίνεται, είτε δεν υφίσταται μερική εκκένωση, γεγονός αναμενόμενο. Τέτοια παραδείγματα φαίνονται στα σχήματα 1.1 (στα 5kV), 2.5 (στα 6kV), 6.4 (στα 10kV), 11.10 (στα 15kV), 12.2 και 12.3 (στα 16kV) και άλλα. Αυτά τα παραδείγματα άλλωστε φαίνονται και στους αντίστοιχους πίνακες, όπου το άλμα δυναμικού ΔU=0.

Στην πλειοψηφία των μετρήσεων εμφανίζεται ένα άλμα δυναμικού, ενώ στη μειοψηφία τους δύο άλματα, όπως για παράδειγμα στα σχήματα 2.17 και 2.20 (στα 6kV), 3.9 , 3.11 , 3.12 , 3.14 , 3.18 και 3.20 (στα 7kV). Στην περίπτωση αυτή για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πινάκων μετρήθηκε το μεγαλύτερο άλμα. Ποτέ όμως δεν παρουσιάστηκαν παραπάνω από δύο άλματα δυναμικού, γεγονός αναμενόμενο γιατί το περιβάλλον μέσο ήταν ο αέρας. Αν το μέσο ήταν για παράδειγμα το λάδι, τότε θα εμφανιζόντουσαν πολλά άλματα σε κάθε γραφική παράσταση, όπως άλλωστε είδαμε και στο θεωρητικό μέρος, συγκεκριμένα στο σχήμα 2.3.2.6-5.

Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις το άλμα δυναμικού εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του μετώπου. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου το άλμα εμφανίζεται στην ουρά της γραφικής παράστασης της τάσης π.χ. στα σχήματα 5.20 (στα 9kV), 6.17 (στα 10kV) και 8.1 (στα 12kV).

Ορισμένες φορές επειδή η τάση εξόδου ξεπερνούσε τα εκάστοτε όρια του παλμογράφου (μετά από τις δικές μας ρυθμίσεις), εμφανίζεται στην ουρά της τάσης εξόδου μια οριζόντια ευθεία. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε στα πολύ υψηλά επίπεδα τάσης, όπου η ρύθμιση του παλμογράφου γινόταν όλο και δυσκολότερη. Αυτό φαίνεται στα σχήματα 13.3 , 13.6 , 13.7 , 13.9 και 13.14 (στα 17kV), 14.2 και 14.3 (στα 18kV). Επίσης, αυτό παρατηρείται ακόμα πιο έντονα στις δύο τελευταίες γραφικές παραστάσεις, δηλαδή κατά τη διάσπαση του υλικού, όπου η ενέργεια ήταν πολύ μεγάλη και δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί ικανοποιητικά το φαινόμενο από τον παλμογράφο.

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις ο ηλεκτρονικός θόρυβος δεν ήταν δυνατόν να μειωθεί και γι’ αυτό εμφανίζονται πολλά παράσιτα στην ουρά της τάσης εξόδου, όπως φαίνεται στα σχήματα 2.1 και 2.6 (στα 6kV), 4.10 ,4.17 και 4.18 (στα 8kV).

ΣΤ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας τέσσερεις είναι οι βασικοί παράγοντες γήρανσης των ηλεκτρομονωτικών υλικών. Οι απώλειες Joule, οι δυνάμεις Coulomb, οι μερικές εκκενώσεις και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος . Οι παράγοντες αυτοί και οι αντίστοιχες επιδράσεις τους πάνω στα υλικά θα  βοηθήσουν στην ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Καταρχήν όμως, πρέπει να αποκλειστούν από τους παραπάνω παράγοντες οι  απώλειες Jοule και η μεταβολή της θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς αυτοί δεν υφίστανται στις συνθήκες των μετρήσεων. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν επιδρά, γιατί ήταν σταθερή σε όλη τη διάρκεια και ίση με  20 °C. Από την άλλη, οι απώλειες  Joule αποκλείονται, γιατί η χρονική διάρκεια της διάσπασης είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση. Συνεπώς απομένουν δύο παράγοντες με βάση τους οποίους ερμηνεύονται οι γραφικές παραστάσεις, οι δυνάμεις Coulomb και οι μερικές εκκενώσεις. Είναι γνωστό πως κάθε φορά  που αναπτύσσονται δυνάμεις  Coulomb παρατηρείται μείωση του φορτίου, ενώ η αύξηση του φορτίου μαρτυρά την αύξηση των μερικών εκκενώσεων.

Τα δύο αυτά στοιχεία, έρχονται να συμπληρώσουν οι δύο θεωρίες η μακροσκοπική και η κβαντομηχανική. Με την κβαντική θεωρία εξηγείται η αύξηση των φορτίων. Σύμφωνα με αυτήν, η αύξηση της τάσης δημιουργεί πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ιονισμός με κρούσεις. Από τους παραπάνω συγκεντρωτικούς πίνακες στους οποίους βρίσκουμε τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη των μετρήσεων για κάθε επίπεδο τάσης, παρατηρείται κατά κανόνα αύξηση του φορτίου με την αύξηση της τάσης. Επομένως, ο κυριότερος παράγοντας γήρανσης του δοκιμίου είναι οι μερικές εκκενώσεις.  Οι δυνάμεις Coulomb θεωρητικά υπάρχουν αλλά είναι αμελητέες, σε σχέση με τις μερικές εκκενώσεις, και δεν είναι ικανές να καταπονήσουν το υλικό.

Ένα άλλο συμπέρασμα είναι, πως αφού οι μεταβολές στις καμπύλες οφείλονται σε κάποιον από τους δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν, συμπεραίνεται πως τα άλματα δυναμικού φανερώνουν  αλλαγές στη δομή του υλικού. Στο συγκεκριμένο υλικό γίνεται και οπτικά εμφανές, αφού μετά το πέρας των μετρήσεων παρατηρήθηκε επιφανειακός δενδρίτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι τιμές της ενέργειας ΔW. Από τους συγκεντρωτικούς πίνακες για κάθε επίπεδο τάσης παρατηρείται κατά κανόνα αύξηση της ενέργειας ΔW με την αύξηση της τάσης, με μέγιστο τα 14,4 eV στο επίπεδο τάσης των 17 kV. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός πως σε ένα μεγάλο πλήθος μετρήσεων η ενέργεια βρίσκεται μεταξύ των 3eV και των 1,8eV. Οι ενέργειες αυτές αντιστοιχούν σύμφωνα με την κυματική θεωρία του φωτός σε μήκη κύματος από 0,4μm έως 0,7μm, δηλαδή στο ορατό φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό θεωρητικά σημαίνει πως κάθε φορά που πραγματοποιούνταν μια τέτοια μέτρηση θα έπρεπε να παράγονταν μια στιγμιαία δέσμη φωτός στην διάταξη ακίδας-πλάκας. Το φαινόμενο αυτό όμως είναι τόσο μικρό σε διάρκεια (αφού η κάθε μέτρηση πραγματοποιείται στιγμιαία, όσο χρόνο διαρκεί το πάτημα του διακόπτη της γεννήτριας),  που μόνο μία φορά στο σύνολο των μετρήσεων έγινε αντιληπτό. Ίσως, αν στο εργαστήριο επικρατούσε χαμηλότερος φωτισμός να ήταν πιο εύκολα αντιληπτό. Επίσης, στις περιπτώσεις που η ενέργεια ξεπέρασε τα 3eV δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό των μετρήσεων μετά τα 11kV και έως τα 18kV γίνεται εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας (μήκη κύματος μικρότερα από 0,4μm), ενώ κατά τη διάσπαση, επειδή η ενέργεια είναι πολύ μεγάλη, πραγματοποιείται εκπομπή ακτίνων Χ. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται στην ενότητα 2.3.5 του θεωρητικού μέρους, όπου έχει γίνει αναφορά στη μελέτη του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επιφανειακή διάσπαση.

Τέλος, παρατηρήθηκε πως καθώς αυξάνεται η κρουστική τάση επιβολής στο δοκίμιο, αυξάνεται και το άλμα δυναμικού ΔU γεγονός αναμενόμενο, που συμπίπτει με τα θεωρητικά δεδομένα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ                                             Π.Δ. Μπούρκας και Κ.Γ. Καραγιαννόπουλος

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 2004

- ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ι

Ι.ΑΘ. Σταθόπουλος

Εκδόσεις Συμεών

- Διπλωματική Εργασία : «Στατιστική ανάλυση των μερικών εκκενώσεων σε βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά υπό κρουστικές τάσεις χειρισμού και υπό κεραυνικές τάσεις »

Δ.Δ. Δημητριάδου

Αθήνα 2004

# Text boxes

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PERTINAX ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PERTINAX ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ

............................

Π. Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος . Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Ν. Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...................................

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αναστάσιος Ε. Τσικουρλής 2007

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

S

C

G

Cm

Cτ